修武县韩愈小学综合教学楼新风系统采购项目

招标文件

采购编号：XWCG2018-021号

交易编号：修交易[2018]CG014号

招   标   人：修武县教育局

招标代理机构：焦作市海普工程技术咨询有限公司

编  制  日 期：2018年3月

目     录

目     录	- 1 -

第一章、投标人须知	- 4 -

投标须知前附表	- 4 -

一、说  明	- 6 -

二、采购文件	- 6 -

三、投标文件的编写	- 7 -

四、投标文件的递交	- 10 -

五、开标与评标	- 11 -

六、授予合同	- 15 -

第三章 采购内容	18

第四章 投标文件格式	21

资格性文件格式	21

一、 投标人资格声明函	23

二、 投标人基本情况	24

三、 投标人资格证明文件	25

第五章   评标标准	- 41 -

修武县韩愈小学综合教学楼新风系统采购项目招标公告

采购编号：XWCG2018-021号         交易编号：修交易[2018]CG014号

1．招标条件

本项目修武县韩愈小学综合教学楼新风系统采购项目，建设资金为财政资金，招标人为修武县教育局。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2．采购项目简要说明与招标范围

2.1采购项目简要说明：新风系统采购（详细参数见招标文件）。

2.2实施地点：采购人指定地点。

2.3采购预算价：1528000.00元（人民币）。

2.4工期：合同签订后25个日历天。

2.5招标范围：招标文件规定的所有内容。

3．投标人资格要求

3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.2投标人须具有有效的营业执照，经营范围须包含新风系统或环保设备类或资质证书包含机电工程施工总承包或环保工程专业承包资质；

3.3 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与政府采购活动；

3.4所有投标企业应在开标时提供由注册所在地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果，否则取消其投标资格；

3.5本次招标不接受联合体投标。

4.报名信息

4.1报名时间：2018年 3 月 2 日至2018年 3 月 8 日23：00前止。

4.2报名方法：凡有意参加投标者，请于2018年 3  月 2 日至2018年 3 月 8 日23时，（北京时间）登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上报名。不接受现场报名。凡未在规定时间内完成网上报名者，为无效报名。（咨询电话：0391-3568923）

4.3招标文件领取时间：2018年 3 月 2 日至2018年 3 月 8 日23：00前止，逾期不能下载。

4.4招标文件领取方式：网上下载

4.5招标文件售价：300元/份（售后不退）,由投标人开标现场以现金形式支付，售后不退。

5．资格审查方法

本次招标采用资格后审。

6．投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年 3 月 22 日9时00分，地点为修武县公共资源交易中心开标 一 厅（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角修武县产业集聚区办公楼四楼）。

6.2逾期送达或者未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.3开标时间为2018年 3  月 22 日9时00分。地点为修武县公共资源交易中心开标 一 厅（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角修武县产业集聚区办公楼四楼）。

6.4中标结果请于开标后登陆发布本招标公告的媒介查看,不再另行通知。

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》和《修武县公共资源交易中心网》上发布。

特别提醒：本项目变更、补充通知等均在发布公告同一媒介发布，不再另行通知。

8. 联系方式

采购人：修武县教育局

联系人：李先生

联系电话：13939191131

联系地址：修武县七贤路中段路东

采购代理机构：焦作市海普工程技术咨询有限公司

联系人：李女士

联系电话：13253870281

联系地址：焦作市丰收路与西环路交叉口温州商贸城2号楼15号

9．监督单位：

修武县政府采购管理办公室     0391-7188950

2018年 3 月 2 日

# 第一章、投标人须知

## 投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 修武县韩愈小学综合教学楼新风系统采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 采购编号：XWCG2018-021号 交易编号：修交易[2018]CG014号 |
| 3 | 采购人 | 修武县教育局 |
| 4 | 招标内容 | 招标文件、招标文件补充的所有内容 |
| 5 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 工期 | 合同签订后25个日历天。 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 付款方式 | 施工完成并交付使用后付合同价款的50%，经秋冬季恶劣气候时经第三方机构检测合格后付至合同价款的70%，交付使用3年经检测合格后付至合同价款的90%，5年质保期满付至100%。 |
| 10 | 质保期 | 5年（包含所有维护、工时、保养、耗材更换等） |
| 11 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：汇票或转账(从本公司基本账户转入)。 投标保证金金额：叁万元整（￥：30000.00元） 投标保证金交付截止时间：2018年 3 月 21 日24：00前，以进账日期为准；开标时出具投标人进账汇款单凭证；如不能按时交纳则视为自动放弃，过期将不予受理。 投标保证金收款人：修武县公共资源交易中心 开户银行：焦作市中旅银行修武县支行 账号：5001656300012 |
| 13 | 踏勘现场 | 采购人不统一组织，投标人自行踏勘 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件资格性文件正本壹份，技术标正本壹份，商务标正本壹份；投标文件资格性文件副本肆份，技术标副本肆份，商务标副本肆份 |
| 15 | 装订要求 | 1、投标文件全套应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 2、投标文件资格性文件和投标文件技术标和商务标分别装订，所有投标文件资格性文件（正本、副本）和技术标（正本、副本）和商务标（正本、副本）每册应采用左侧粘贴方式胶装，装订应牢固、不易拆散，建议不使用豪华装订。 |
| 16 | 开标程序 | （1）密封情况检查：抽取3名投标人代表（4名以下时共同参加）共同对投标文件的密封情况进行查验，公布查验结果； （2）开标顺序：按投标文件递交的逆顺序； （3）唱标内容：本次开标分两次进行，密封情况验审结束后各投标企业对本企业技术标内容进行唱标；专家对投标文件技术标评审结束后，对投标企业商务标内容进行唱标。 |
| 17 | 投标文件递交地点及截止日期 | 时间：2018年3月22日09：00整 地址：修武县公共资源交易中心四楼开标1室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角，产业集聚区办公楼四楼） |
| 18 | 开标会议时间及 地点 | 时间：2018年3月22日09：00整 地址：修武县公共资源交易中心四楼开标1室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角，产业集聚区办公楼四楼） |
| 19 | 招标预算价 | 招标预算价：1528000.00元 如果供应商的报价高于预算价的90%的，其成交后以预算价的90%为成交价与采购人签订合同，如果供应商的报价低于预算价的90%的，其成交后以该供应商的报价为成交价与采购人签订合同 |
| 20 | 代理服务费 | 由中标人按计价格【2002】1980号文件标准向代理机构交纳代理服务费用 |
| 21 | 其它需要说明的 | 投标人需提供由企业注册所在地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件（通过互联网查询的提供彩印件），经代理机构查验后方可接收投标文件，未提供原件的视为自动放弃投标。 |
| 22 | 备注 | 投标文件技术标部分标明投标报价或有价格标示的按废标处理。 |
| 23 | 验收标准 | 合格 |

## 文件中若有与投标须知前附表内容不符处，以投标须知前附表为准。

## 一、说  明

1 定义：

1.1 采购人：系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

1.2 招标代理机构：依法取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.3 投标人：系指响应招标、并向招标代理机构提交投标文件参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

1.5 投标文件：指投标商根据招标文件提交的所有文件。

1.6 货物: 指除了咨询服务以外的所有物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

1.7 服务：指招标文件规定投标人须承担的供货、安装、调试、技术协助、校准、培训及合同规定的其它类似义务。

2、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 二、采购文件

4、采购文件的构成

4.1 采购文件由下述部分组成

第一章  投标人须知

第二章  合同条款及格式（参考）

第三章  技术参数要求

第四章  投标文件格式

第五章  评标标准

4.2 投标人应仔细阅读采购文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

5、招标文件的澄清

5.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在投标文件递交截止时间15日前以书面形式加盖企业公章（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

5.2 采购文件的澄清将在投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

6、招标文件的修改

6.1 在投标截止时间15日前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的投标人。

7.1  招标文件的补充通知、答疑纪要等文件也将构成招标文件的一部分，对所有供应商均有约束力。

## 三、投标文件的编写

7、投标文件的语言及度量衡单位

投标人与采购人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

8、投标文件的组成

8.1投标文件资格性文件组成

（1）投标人资格声明函

（2）投标人基本情况

（3）投标人资格证明文件

8.2技术标投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）《反商业贿赂承诺书》

（3）法定代表人身份证明

（4）法人代表授权委托书

（5）技术参数偏差表

（6）服务承诺及优惠承诺

（7）设计、安装及施工方案

（8）投标人认为应提供的资料

8.3商务标投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）投标报价明细表

9、投标格式

投标人应按照采购文件中提供的格式完整地填写投标文件（资格性文件、技术标和商务标分别编写），按采购文件提供的格式提交。

10、投标报价

10.1投标人应对所投项目进行总报价，总报价应包括该项目合同下承包商提供设计制造、采购、运输及保险、安装、调试、验收、培训、维护、保养、第三方机构检测费用等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

10.2投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

10.3投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价和投标。

10.4投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包括价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

11、投标货币

本项目的投标应以人民币报价。

12、投标保证金

12.1投标人应在规定的时间提交投标保证金，作为其投标的一部分。

12.2 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为实质性不响应招标文件将被拒绝。

12.3 未中标投标人的保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

12.4中标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同五个工作日内退还。

12.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分将要求赔偿：

1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标文件；

2）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；

3）中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

4）中标人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

13、投标有效期

13.1 投标文件应自采购文件规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效，投标有效期不足的将被视为实质性不响应招标文件，投标将被拒绝。

13.2 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第12条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14、投标文件的式样和文件签署

14.1 投标文件正、副本进行装订，并采用胶状方式左侧固定，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（否则视为无效标），资格性文件、投标文件技术标和商务标正本各一份, 资格性文件、技术标和商务标副本份数见投标人须知前附表。资格性文件、技术标和商务标正本和副本的封面上应清楚地标记“（资格性文件或技术标或商务标）正本”或“（资格性文件或技术标或商务标）副本”的字样。副本应与正本内容一致，若副本与正本在文字或表述的不符之处，以正本为准。

14.2资格性文件的正本与副本、投标文件技术标的正本与副本、商务标的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

14.3 投标文件所有文件必须是打印件或使用不褪色的黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，投标文件落款处应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

14.4全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有错误必须修改时，修改处应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

14.5电报、电传和传真投标文件一律不接受。

## 四、投标文件的递交

15 投标文件的密封、标记

15.1投标人应将投标文件的资格性文件、技术标与商务标应分开密封包装，投标文件的封套上应清楚地标记“资格性文件”或“技术标”或“商务标”字样

15.2 密封包装上应注明：

1）采购人名称；

2）投标人的名称与地址；

3)注明下列识别标志；

·a·采购编号；

·b·项目名称；

·c·     年   月    日    时    分前不得开封。

15.3 如果投标文件没有按本投标须知第15.1款、第15.2款规定加写标记和密封,采购人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.4 所有投标文件的包装袋封口处应加盖投标人公章。

16、投标截止期

16.1 投标人应按前附表规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给采购机构。

16.2采购人按本须知第5条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

17、迟交的投标文件

采购人在本须知规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

18、投标文件的修改与撤回

18.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可书面形式修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购人。修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2投标人的修改或撤回通知,应按本须知有关规定编制、密封、标记和递交。

18.3在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件。

18.4 根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标与评标

19、开标

19.1 招标代理机构在前附表规定的日期、时间和地点组织公开开标。

19.2 参加开标会议的投标法定代表人或委托代理人须带委托书及本人身份证原件；有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；机电工程施工总承包或环保工程专业承包资质需提供资质证书；投标保证金缴纳凭证、开户许可证；检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明(通过互联网查询的提供彩印件)；近半年任意一个月的社保证明和完税证明（可提供网上缴费证明的网页打印件并加盖投标人公章）；2016年度财务报告（成立不足一年的，按照已有月份提供）及投标人认为应提供的其他资料。以上所有要求均须提供原件

注：投标保证金缴纳凭证（如果通过网上银行转账，可提供加盖投标人公章的网页打印件）

19.3 开标程序：（分技术标和商务标二阶段开标）

第一阶段技术标（投标文件递交截止时间止）

（1）主持人宣布大会开始并介绍参加会议的有关单位、人员；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）抽取3名投标人代表（四家以下时直接参与验证）按要求对投标文件的密封、标志情况进行查验，并将查验情况记录，公布查验结果；

（5）开标顺序按投标文件递交的逆顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开启投标企业的技术标，公布投标人名称、项目名称、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

备注：各投标企业第一阶段开标后，不要远离，待资格审查小组对所有投标人资格评审结束，对所有投标文件技术标评审结束后，进行第二阶段开标（递交投标文件时务必留下正确的联系方式，商务标开标前约二十分钟，电话通知各投标人；投标人电话无法接通或不到现场者，视认为认可商务标开标现场的任何记录，对商务标开标情况无异议）。

注：采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表和代理机构专职人员3人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

资格性审查内容包括：

- 招标文件规定的投标人资格条件；

- 法定代表人证明或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；

- 依法纳税及缴纳社保证明的记录（提供近六个月中任意一个月，可提供网上缴费证明的网页打印并加盖投标人公章）；

- 注册所在地（或项目发生地）检察机关出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（通过互联网查询的提供彩印件）；

- 2016年度财务报告（成立不足一年的，按照已有月份提供）。

- 保证金缴纳凭证、开户许可证。

- 信用查询

以上资格性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足3家的，将不再评标。

第二阶段商务标（专家技术标评审结束后）

（1）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件商务标开标顺序；

（2）按照宣布的开标顺序当众开启各投标企业的商务标，公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

（3）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（4）开标结束。

20、评标工作

20.1评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行职责。

20.2评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家共5人组成。

20.3评标委员会成员名单在中标结果确定前应保密，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

20.4待组建评标委员会后，推荐一名评委为评标委员会负责人，负责组织本工程的评标。

21、投标文件的澄清

21.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

21.2 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

22、投标文件的符合性审查

22.1 评委会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、参数、样品符合招标文件要求投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

22.2算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

22.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购人和投标人的义务和规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

22.4 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

22.5 投标文件有下列情况之一的，应当在初审时按照无效投标处理：

1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封及标志的；

2）投标文件未按招标文件要求签字盖章的；

3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

4）投标文件有明显不符合招标文件要求和有关法律法规的；

5）投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

6）在投标文件中提供虚假材料的；

7）超过政府采购预算价的；

8）供应商有失信行为的。

22.6评标委员会只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细技术和商务评审（详见第五章评标标准）。

23、保密及其它注意事项

23.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

23.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、公平地对待所有投标人。

23.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则其投标可能被拒绝。

23.4 为保证评标工作公正性，评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

23.5 评标委员会和招标代理机构不退还投标文件。

## 六、授予合同

24、合同授予标准

24.1由评标委员会推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量为1-3名，排名第一的供应商应推荐为中标人。

24.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

24.3采购人将把合同授予排名第一的中标候选人。

25、中标通知书

25.1由采购人及招标代理机构发出中标通知书。

25.2 中标通知书作为进行合同谈判和签订合同的依据。

26、签订合同

26.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。

26.2 采购文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文件的基础。

26.3 如中标人不按26.1约定签订合同，采购人将取消其中标决定，并没收其投标保证金，采购人可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。

27、付款方式

施工完成并交付使用后付合同价款的50%，经秋冬季恶劣气候时经第三方机构检测合格后付至合同价款的70%，交付使用3年经检测合格后付至合同价款的90%，5年质保期满付至100%。

28、其他

28.1 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行，与之相冲突之处仍按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

28.2 本采购文件的解释权属采购人。

29、质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示规定的时间内之日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构在供应商提出质疑之日起七个工作日内进行答复。

30、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 成交服务费

- 中标方应向采购代理机构支付成交服务费。中标方收到中标通知后，须在30日内与采购人签订成交合同，无正当理由不与采购人签订成交合同的，视为放弃成交资格，其投标保证金将不予退还，采购人可以另行选定中标候选人为中标人。

- 第二章、 合同条款及格式

发包人：

承包人：

本合同于     年  月  日由招标人和中标人按下述条款签署。

在招标人为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，潜在投标人参加了该项目公开招标，并接受了中标人以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

（1）合同条款

（2）合同条款资料表

（3）合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

（4）中标通知书

3.中标人在此保证全部按照合同规定向招标人提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

4.招标人在此保证全部按照合同规定的时间和方式向中标人支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议.

发包人：                             承包人：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户行：                             开户行：

账号：                               账号：

授权代表签字：                       授权代表签字：

# 采购内容

# 一、项目概括要求：

- l .为切实加强雾霾防控工作，减轻重度污染天气对学生身体健康的危害，减少重度污染天气对学校正常教育教学工作的干扰， 给学生营造一个健康良好的教室学习环境, 使其健康的学习和快乐的生活，现计划在修武县城北小学安装新风净化系统。

本次新风系统涉及对象：

- .学生教室36个、计算机教室2个、大教师办公室4个共计42个，每个面积约75㎡；

- .教师办公室5个，每个面积约35㎡；

- .质保期5年（包含所有维护、工时、保养、耗材更换等）。

- 二、教室空气质量要求：

- 1.新风系统净化空气指数要求每小时PM2.5≤75μg/m³。

- 2.新风系统人均新风送风量30m³/h，达到《中小学教室换气卫生标准》规定。

- 3.教室设计新风量2000m³/h，教室体积300m³，每小时换气次数为5.5次；

- 办公室设计新风量800m³/h，办公室体积140m³，每小时换气次数为2.2次。

- 4.新风系统针对PM10的过滤效率达到100％，针对PM2.5过滤效率大于97％；

- 5.新风机组需满足24h运行，运行噪音不大于45dB（A）；

- 6.新风机组需满足室内C02浓度均值保持1000PPM左右，不高于1500PPM；

7.二氧化碳24小时平均值低于0.10%；

8.甲醛指标检测要求：甲醛浓度1h平均值≤0.8mg/m3；

9.吊顶式安装；

10.教室安装独立外循环新风换气系统；

11.所有新风系统安装完毕后，教室空气质量指数以第三方专业机构检测为准。

- 三、本项目服务质量要求：

- 1.响应时间：24小时上门服务，48小时维修到位。

- 必须有完善的施工方案，施工前向学校提供施工安装图纸，隐蔽工程应逐步逐项经学校验收，施工安装图纸应完善规范 ，施工结束后交使用单位保存，明确施工现场负责人，不得随意更换。施工期间要根据使用单位的要求科学、安全、文明施工。施工垃圾随产随清，安装完毕后负责将现场恢复原状，尽可能降低因施工成的二次破坏，并对损坏部分免费进行修复。

- 合同签订后5天内开始安装一间普通教室新风系统，调试完毕并正常运行， 20天内全部安装完毕并正常运行，不得影响正常的教学工作。

- 整体设备及其附属配套设备质保期为5年， 设备及其附属配套自安装运行验收合格之日起计算质保期，在质保期内所有的维修、保养及耗材全部免费，每季度对设备和管线及滤网予以免费检修、清洗和保养。

- 在完成安装、调试检测后须向用户提供检测报告、技术手册, 供应商须供中文版的技术资料( 包括操作手册，使用说明、维修保养手册、 安装手册、 产品合格证等 )，验收的技术标准应达到本项目采购技术指标要求。

- 所投设备必须是全新合格设备。

- 除招标文件要求提供的备件专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出而对系统设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人需列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

- 投标货物涉及国家强制节能产品或者信息安全产品或强制3C认证产品的，按要求提供对应的证明文件复印件加盖投标人公章。

- 本次釆购设备系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

- 如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

- 投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

- 售后服务承诺：所有投标人必须在投标文件中承诺：如检测到空气质量不符合招标文件要求，5个工作日内检修并更换必要耗材，直至达到要求，采购人不另行支付费用。

- 四、项目技术标准及要求：

- （一）、 教室空气质量设计安装参考依据：

- 《空气过滤器》 GB/T14295-2008

- 《中小学校教室换气卫生标准》 GB/T17226-1998

- 《室内空气质量标准》 GB/T18883-2002

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002

- 《城巿普通中小学校舍建设标准》 建标 2002-120号

- 《工业建筑供暖与空气调节设计规范》 GB50019-2015

- 《家用电器和类似用途电器噪音限制》 GB19606-2005

- 《社会生活环境噪声排放标准》 CB22337-2008

- 《通风机能效限定值及能效等级》 GB19761-2009

- 《绿色建筑与住房建筑节能 75\标准》( DB13 ( J) 185-2015）

- 《热交换机及传热元件性能测试方法》 GB/T27698.3-2012

- 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS394-2012

- 《学校卫生综合评价》 GB/T18205-2012

- 《民用建筑新风系统工程技术规程》 CECS439: 2016

- 《新风净化系统施工验收规范》 T/CAQ125-2017

- 《中小学教室空气质量测试方法》 T/CAQ126-2017

- 《中小学教室空气质量规范》 T/CAQ127-2017

严格按照现行国家有关行业规范、标准及要求进行，凡与本项目有关的国家及行业现行标准、规范以及省市相关部门发布的各项技术、标准以及相关规定等，均以最新版本为准。

第四章 投标文件格式

资格性文件格式

正本/副本

项目

（参考格式）

资格性文件

交易编号：

采购编号：

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

投标文件资格性文件目录

- 投标人资格声明函

- 投标人基本情况

- 投标人资格证明文件

## 投标人资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方编号为          的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）实收资本：          元，其中：国家资本：          元，法人资本：          元，个人资本：          元，外商资本：          元

2.投标人财务状况（下列财务数据应与投标人本项目投标文件中的财务报表数据一致）

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计:          元

流动资产合计:          元

长期负债合计:          元

流动负债合计:          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人资格证明文件

营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件（三证合一单位只需提供营业执照副本）

机电工程施工总承包或环保工程专业承包资质需提供资质证书复印件

2016年度的财务报告（成立不足一年的，按照已有月份提供）。

近半年任意一个月的社保证明和完税证明（可提供网上缴费证明的网页打印件）

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明

投标保证金缴纳凭证、开户许可证

投标人认为应提供的其他资料

以上复印件必须加盖单位公章

技术标格式

技术标正本或副本

项目

投 标 文 件

交易编号：

采购编号：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

.

.

目   录

（1）投标函

（2）《反商业贿赂承诺书》

（3）法定代表人身份证明

（4）法人代表授权委明

（5）技术参数偏差表

（6）服务承诺及优惠承诺

（7）设计、安装及施工方案

（8）投标人认为应提供的资料

1、投 标 函

致：                   （采购人）

经详细研究你们                项目的采购文件，我们决定参加该项目投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我方授权                  （姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供服务，质量达到               ，质保期：           ，验收标准：        。

3、如果我单位中标，我方保证在合同正式生效后        日历天内完成服务的验收、交工并正式交付使用。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿提供采购人在招标文件中要求的所有文件资料。

6、我们已按招标文件中的规定交纳      元的投标保证金。

7、我们承认你们有权决定中标者的权力，承认最低报价是中标的主要选择，但不是唯一标准。

8、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

9、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

2、《反商业贿赂承诺书》

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

3、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

（附法定代表人身份证复印件）

4、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我  　 （姓名）系    （投标单位名称）

的法定代表人，现授权委托  （姓名）    为我公司代理人，以本公司的名义参加               项目的招标活动。以本公司名义处理代表公司签署投标文件、与采购人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关的事宜的权力。

代理人无转委托权，特此证明。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

（附委托代理人身份证复印件）

5、技术文件

技术规格响应偏差表

请根据所投产品的实际技术要求，逐条对应本项目招标文件中 “工作内容”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 序号 | 招标文件需求 技术要求 | 投标文件承诺 技术要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

偏离是指不影响投标实质性响应的偏差，如果投标人提出的偏差不被采购人接受，采购人有权决绝投标人的投标申请。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

6、服务承诺及优惠承诺

| 投标人 |  |
| --- | --- |

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

- 7、设计、安装及施工方案

8、投标人认为应提供的其他资料

商务标格式

商务标正本或副本

项目

投 标 文 件

交易编号：

采购编号：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

.

目   录

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）投标报价明细表

1、投 标 函

致：                   （采购人）

我方已仔细研究了                   （项目名称)招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（￥              ）的投标总报价，按合同约定实施和完成该项目内容，质量达到合格标准。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

2、投标报价一览表

| 投标单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： | 小写： |
| 备注 | 包含所有维护、工时、保养、耗材更换、第三方机构检测费用等 |  |

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

3、投标报价明细表

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 型号、规格、品牌 | 参数配置 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：此处的“总价”应与投标函中的“投标总价”一致；投标总价包括服务的验收及安装辅助工作等全部费用价格。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

# 第五章   评标标准

一、评标委员会

评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家4人组成，总人数为5人，专家由采购人在开标前从相关的专家库中随机抽取4人。

- 评标原则

1、公开、公正、公平、科学、择优，确保质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行设备中标。

2、对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

3、反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

三、评标标准及办法

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （50分） | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100 | 50 |
| 商务部分 （20分） | 投标人业绩（3分） | 投标人每提供一份2015年以来已完成的新风净化系统业绩合同（含总承包）得1分，最多得3分（提供中标公示网页截图及承包协议）； | 3 |
|  | 综合实力（14分） | 同时具有有效的ISO9000系列质量管理体系、职业健康体系认证、环境管理体系认证的得2分； （投标人为非制造商的，还需同时提供制造商所具有的相关体系认证，否则不得分）。 | 2 |
|  |  | 投标人施工班子成员有环保类或机电类工程师的得2分（以现场提供工程师证及社会统筹证明为准）； | 2 |
|  |  | 投标人获得国家级机电或环保类相关荣誉的，每个得2分，最多得8分；获得省级同类相关荣誉的，每个得1分，最多4分；本项不重复计分 | 8 |
|  |  | 投标人具有社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用等级证书或信用评估报告等级为AAA级的得1分； | 1 |
|  | 经济实力 | 投标人提供近三年（2014-2016年）审计部门或会计事务所出具的审计报告，平均资产负债率在70%（不含）以上的不得分；70% - 50%之间的得0.5分；50%（含）以下的得1分。（出示原件） | 1 |
|  | 售后服务（3分） | 售后服务方案能够详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点的，得0-2分 | 2 |
|  |  | 结合设备生产商或投标人的销售及服务区域分布，判定服务人员能够到场的响应时间承诺，进行横向比较，得0-1分。 | 1 |
| 技术部分（30分） | 实施方案（10分） | 根据各投标人的方案内容是否详尽完整、满足当地中小学教室空气质量技术要求、科学合理比较打分 1.1设计方案（0-2分） 1.2施工方案（0-2分） 1.3维护方案（0-2分） 1.4人员配置 （0-2分） 1.5现场管理（0-2分） （优2分，良1分，一般0分） | 10 |
|  | 设备配置（15分） | - 有初效，中效、高效过滤器，有除异味分子筛的得3分； - 有除醛专用过滤器和回风过滤器六重净化方式的得3分； - 新风主机全热交换机芯具有抗菌抑霉功能，并能提供国家检测报告的得3分； - 新风主机配备智能液晶控制器，可实现智能控制功能得2分； 5、采用纯物理净化方式的得2分； 6、新风主机用电安全有保障，并能提供国家检测报告的得2分。 | 15 |
|  | 节能产品认证（2分） | 新风主机具备节能产品认证，并能提供相关证明材料的，得2分。 | 2 |
|  | 保险（3分） | 投标人所投设备具有保险公司提供的产品责任险的得2分。 | 3 |

注：以上所述检测报告或证明材料等，投标人如为生产商，需在投标文件中附影印件，原件备查，否则不得分；投标人如为非生产商，需在投标文件中附加盖投标人公章的影印件，并且承诺对该份材料的真实性负责，否则不得分。

四、各投标人的评定分数，按下列公式计算：

评定分数=报价得分+技术标得分+商务标得分

五、 投标人的最终得分：

在评标委员会完成对报价得分+技术标得分+商务标得分的汇总后，5名评委所打分直接算术平均，作为该投标人的最终得分。

评标标准计分过程中按四舍五入的法则,最终结果取至小数点后2位

六、定标

投标人的排名按最终得分从高到低顺序排列。评标委员会写出评标报告并向招标人推荐1-3名中标候选人。