智慧修武建设项目

（一标段）

招 标 文 件

采 购 编 号：XWCG2017-184号

交 易 编 号: 修交易（2017）CG122号

招   标  人： 修武县公安局

招标代理机构：河南省方圆招标代理有限责任公司

日       期：二零一八年一月

目     录

第一章、投标人须知	6

投标须知前附表	6

一、说  明	8

二、采购文件	8

三、投标文件的编写	9

四、投标文件的递交	13

五、开标与评标	14

六、授予合同	17

第二章、 合同条款及格式	20

第三章 技术参数要求	21

投标文件资格性文件格式	61

一、	投标人资格声明函	63

二、	投标人基本情况	64

三、	投标人资格证明文件	65

以上复印件必须加盖单位公章

第五章   评标标准	90

智慧修武建设项目招标公告

河南省方圆招标代理有限责任公司受修武县公安局的委托，就“智慧修武建设项目”进行公开招标，现欢迎符合相关资质条件的供应商参加投标。

一、项目名称：智慧修武建设项目（一标段）

二、交易编号：修交易（2017）CG122号       采购编号：XWCG2017-184号

三、项目概况

1.采购内容：智慧修武建设项目（一标段）（具体参数详见招标文件）；

2.交货安装期：第1标段为120日历天

4.资金来源：自筹资金；

5.招标范围：招标文件、招标文件的纪要及补充的所有内容。

四、项目预算金额：第1标段为12390000.00元

五、供应商资格要求：

第一标段

1、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；

2、投标人须具有法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目实施能力。

3、开标时投标人须提供注册所在地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明【法人、法定代表人】。

注： 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

- 4、本次招标不接受联合体投标。

六、获取招标文件信息：

1.报名时间：2018年1月18 日至2018年1月24日24：00前止。

2.报名方法：凡有意参加投标者，请于2018年1月18日至2017年1月24日24：00时，（北京时间）登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上报名。不接受现场报名。凡未在规定时间内完成网上报名者，为无效报名。（联系电话：0391-3568923)

3.招标文件领取方式：网上下载

4.招标文件领取时间：2018年1月18日至2018 年1月24日24：00前止，逾期不能下载。

5.招标文件售价：300元/标段（售后不退）,由投标人开标现场以现金形式支付，售后不退。

七、投标文件接受信息：

1.投标文件接收截止时间： 2018年2月8日 9 时 00 分。

2.投标文件接收地点：修武县公共资源交易中心开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）

八、开标有关信息：

1.开标时间： 2018年2月8日 9 时 00 分

2.开标地点：修武县公共资源交易中心开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）

九、发布公告的媒介：

本次招标公告在：《中国采购招标网》、《中国政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易网》、《修武县公共资源交易网》上发布。

十、采购项目联系事项：

采购单位：修武县公安局      代理机构 ：河南省方圆招标代理有限责任公司

联系人：赵女士              联系人：侯女士

联系电话：13782608810       联系电话：13723188185

十一、监督部门

修武县政府采购管理办公室    监督电话：0391－7188950

代理机构 ：河南省方圆招标代理有限责任公司

2018年1月18日

# 投标人须知

## 投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智慧修武建设项目(一标段) |
| 2 | 项目编号 | 交易编号：修交易（2017）CG122号 采购编号：XWCG2017-184号 |
| 3 | 采购人 | 修武县公安局 |
| 4 | 招标内容 | 智慧修武建设 |
| 5 | 服务地点 | 修武县公安局指定地点 |
| 6 | 交货安装期 | 120日历天 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 付款方式 | 按照3：3：2：1：1的支付比例分五年付清 |
| 10 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇或转账(从本公司基本账户转入)。 投标保证金金额：贰拾万元整（小写：200000元）； 投标保证金交付截止时间：2018年2月6日16时前，以进账日期为准；开标时出具投标人进账汇款单凭证原件；如不能按时交纳则视为自动放弃，过期将不予受理。 投标保证金收款人：修武县公共资源交易中心 开户银行：焦作市中旅银行修武县支行 账 号：5001656300012 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 投标文件份数 | 投标文件资格性文件正本壹份，技术标正本壹份，商务标正本壹份；投标文件资格性文件副本肆份，技术标副本肆份，商务标副本肆份 |
| 14 | 装订要求 | 1、投标文件全套应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 2、投标文件资格性文件和投标文件技术标和商务标分别装订，所有投标文件资格性文件（正本、副本）和技术标（正本、副本）和商务标（正本、副本）每册应采用左侧粘贴方式胶装，装订应牢固、不易拆散，建议不使用豪华装订，正本封皮颜色与副本封皮颜色不同。 |
| 15 | 开标程序 | （1）密封情况检查：抽取3名投标人代表（4名以下时共同参加）共同对投标文件的密封情况进行查验，公布查验结果； （2）开标顺序：按投标文件递交的逆顺序； （3）唱标内容：本次开标分两次进行，密封情况验审结束后各投标企业对本企业技术标内容进行唱标；专家对投标文件技术标评审结束后，对投标企业商务标内容进行唱标。 |
| 16 | 投标文件递交地点及截止日期 | 时间：2018年2月8日 9时00分 前 地址：修武县公共资源交易中心四楼开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角，产业集聚区办公楼四楼） |
| 17 | 开标会议时间及 地点 | 时间：2018年2月8日 9时00分 地址：修武县公共资源交易中心四楼开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角，产业集聚区办公楼四楼） |
| 18 | 招标预算价 | 1、本项目的采购预算价为1239万元。 2、如果供应商的报价高于预算价的95%的，其成交后以预算价的95%为成交价与采购人签订合同，如果供应商的报价低于预算价的95%的，其成交后以该供应商的报价为成交价与采购人签订合同 |
| 19 | 其它需要说明的 | 投标人需提供由企业注册所在地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件，经代理机构查验后方可接收投标文件，未提供原件的视为自动放弃投标。 |
| 20 | 备注 | 投标文件技术标部分标明投标报价或有价格标示的按废标处理。 |
| 21 | 代理服务费 | 参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文收取，由中标人支付。 |
| 22 | 验收标准 | 合格 |
| 23 | 质保期 | 5年 |

## 文件中若有与投标须知前附表内容不符处，以投标须知前附表为准。

## 一、说  明

1 定义：

1.1 采购人：系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

1.2 招标代理机构：依法取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.3 投标人：系指响应招标、并向招标代理机构提交投标文件参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

1.5 投标文件：指投标商根据招标文件提交的所有文件。

1.6 货物: 指除了咨询服务以外的所有物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

1.7 服务：指招标文件规定投标人须承担的供货、安装、调试、技术协助、校准、培训及合同规定的其它类似义务。

2、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 二、采购文件

4、采购文件的构成

4.1 采购文件由下述部分组成

第一章  投标人须知

第二章  合同条款及格式（参考）

第三章  技术参数要求

第四章  投标文件格式

第五章  评标标准

4.2 投标人应仔细阅读采购文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

5、招标文件的澄清

5.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在投标文件递交截止时间15日前以书面形式加盖企业公章（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

5.2 采购文件的澄清将在投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

6、招标文件的修改

6.1 在投标截止时间15日前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的投标人。

7.1  招标文件的补充通知、答疑纪要等文件也将构成招标文件的一部分，对所有供应商均有约束力。

## 三、投标文件的编写

7、投标文件的语言及度量衡单位

投标人与采购人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

8、投标文件的组成

8.1投标文件资格性文件组成

（1）投标人资格声明函

（2）投标人基本情况

（3）投标人资格证明文件

8.2技术标投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标产品明细表

（3）法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书

（4）技术参数和商务偏差表

（5）投标人基本情况表

（6）项目负责人基本情况表

（7）近三年业绩

（8）安装调试配送方案

（9）投标保证金

（10）售后服务承诺及培训计划

（11）检察院证明

（12）社保证明和缴纳税收的证明材料

（13）企业财务报表

（14）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（15）资格证明材料

（16）其他材料

8.3商务标投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）投标报价明细表

9、投标格式

投标人应按照采购文件中提供的格式完整地填写投标文件（资格性文件、技术标和商务标分别编写），按采购文件提供的格式提交。

10、投标报价

10.1投标人应对所投项目进行总报价，总报价应包括该项目合同下承包商提供设计制造、采购、运输及保险、安装、调试、验收、培训等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

10.2投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

10.3投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价和投标。

10.4投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包括价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

11、投标货币

本项目的投标应以人民币报价。

12、投标保证金

12.1投标人应在规定的时间提交投标保证金，作为其投标的一部分。

12.2 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为实质性不响应招标文件将被拒绝。

12.3 未中标投标人的保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

12.4中标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同五个工作日内退还。

12.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分将要求赔偿：

1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标文件；

2）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；

3）中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

4）中标人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

13、投标有效期

13.1 投标文件应自采购文件规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效，投标有效期不足的将被视为实质性不响应招标文件，投标将被拒绝。

13.2 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第12条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14、投标文件的式样和文件签署

14.1 投标文件正、副本进行装订，并采用胶状方式左侧固定，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（否则视为无效标），资格性文件、投标文件技术标和商务标正本各一份, 资格性文件、技术标和商务标副本份数见投标人须知前附表。资格性文件、技术标和商务标正本和副本的封面上应清楚地标记“（资格性文件或技术标或商务标）正本”或“（资格性文件或技术标或商务标）副本”的字样。副本应与正本内容一致，若副本与正本在文字或表述的不符之处，以正本为准。

14.2资格性文件的正本与副本、投标文件技术标的正本与副本、商务标的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

14.3 投标文件所有文件必须是打印件或使用不褪色的黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，投标文件落款处应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

14.4全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有错误必须修改时，修改处应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

14.5电报、电传和传真投标文件一律不接受。

## 四、投标文件的递交

15 投标文件的密封、标记

15.1投标人应将投标文件的资格性文件、技术标与商务标应分开密封包装，投标文件的封套上应清楚地标记“资格性文件”或“技术标”或“商务标”字样

15.2 密封包装上应注明：

1）采购人名称；

2）投标人的名称与地址、邮政编码；

3)注明下列识别标志；

·a·采购编号；

·b·项目名称；

·c·     年   月    日    时    分前不得开封。

15.3 如果投标文件没有按本投标须知第15.1款、第15.2款规定加写标记和密封,采购人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.4 所有投标文件的包装袋封口处应加盖投标人公章。

16、投标截止期

16.1 投标人应按前附表规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给采购机构。

16.2采购人按本须知第5条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

17、迟交的投标文件

采购人在本须知规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

18、投标文件的修改与撤回

18.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可书面形式修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购人。修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2投标人的修改或撤回通知,应按本须知有关规定编制、密封、标记和递交。

18.3在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件。

18.4 根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标与评标

19、开标

19.1 招标代理机构在前附表规定的日期、时间和地点组织公开开标。

19.2参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人须带本人身份证及授权委托书原件、企业营业执照(副本)、税务登记证（副本）、组织机构代码证或三证合一的营业执照、缴纳税收的相关证明（近六个月其中任一个月）、社保证明（近六个月其中任一个月）、企业财务报告2016年度、由注册所在地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明【法人、法定代表人】(通过互联网查询的提供彩印件)、投标保证金缴纳凭证(如果通过网银行转账，可提供加盖投标人公章的网页打印件），以上证件均为原件。

注：投标保证金缴纳凭证（如果通过网上银行转账，可提供加盖投标人公章的网页打印件）

19.3 开标程序：（分技术标和商务标二阶段开标）

第一阶段技术标（投标文件递交截止时间止）

（1）主持人宣布大会开始并介绍参加会议的有关单位、人员；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）抽取3名投标人代表（四家以下时直接参与验证）按要求对投标文件的密封、标志情况进行查验，并将查验情况记录，公布查验结果；

（5）开标顺序按投标文件递交的逆顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开启投标企业的技术标，公布投标人名称、项目名称、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

备注：各投标企业第一阶段开标后，不要远离，待资格审查小组对所有投标人资格评审结束，对所有投标文件技术标评审结束后，进行第二阶段开标（递交投标文件时务必留下正确的联系方式，商务标开标前约二十分钟，电话通知各投标人；投标人电话无法接通或不到现场者，视认为认可商务标开标现场的任何记录，对商务标开标情况无异议）。

注：采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表和代理机构专职人员3人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

资格性审查内容包括：

- 招标文件规定的投标人资格条件；

- 法定代表人证明或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；

- 依法纳税及缴纳社保证明的记录（提供近六个月中任意一个月，可提供网上缴费证明的网页打印并加盖投标人公章）；

- 注册所在地（或项目发生地）检察机关出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（通过互联网查询的提供彩印件）；

- 2016年度财务报告。

- 保证金缴纳凭证、开户许可证，营业执照。

- 信用查询

以上资格性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足3家的，将不再评标。

第二阶段商务标（专家技术标评审结束后）

（1）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件商务标开标顺序；

（2）按照宣布的开标顺序当众开启各投标企业的商务标，公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

（3）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（4）开标结束。

20、评标工作

20.1评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行职责。

20.2评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家共7人组成。

20.3评标委员会成员名单在中标结果确定前应保密，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

20.4待组建评标委员会后，推荐一名评委为评标委员会负责人，负责组织本工程的评标。

21、投标文件的澄清

21.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

21.2 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

22、投标文件的符合性审查

22.1 评委会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、参数符合招标文件要求投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

22.2算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

22.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购人和投标人的义务和规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

22.4 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

22.5 投标文件有下列情况之一的，应当在初审时按照无效投标处理：

1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封及标志的；

2）投标文件未按招标文件要求签字盖章的；

3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

4）投标文件有明显不符合招标文件要求和有关法律法规的；

5）投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

6）在投标文件中提供虚假材料的；

7）超过政府采购预算价的；

22.6评标委员会只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细技术和商务评审（详见第五章评标标准）。

23、保密及其它注意事项

23.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

23.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、公平地对待所有投标人。

23.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则其投标可能被拒绝。

23.4 为保证评标工作公正性，评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

23.5 评标委员会和招标代理机构不退还投标文件。

## 六、授予合同

24、合同授予标准

24.1由评标委员会推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量为1-3名，排名第一的供应商应推荐为中标人。

24.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

24.3采购人将把合同授予排名第一的中标候选人。

25、中标通知书

25.1由采购人及招标代理机构发出中标通知书。

25.2 中标通知书作为进行合同谈判和签订合同的依据。

26、签订合同

26.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。

26.2 采购文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文件的基础。

26.3 如中标人不按26.1约定签订合同，采购人将取消其中标决定，并没收其投标保证金，采购人可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。

27、付款方式

按照3：3：2：1：1的支付比例分五年付清。

28、其他

28.1 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行，与之相冲突之处仍按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

28.2 本采购文件的解释权属采购人。

29、质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示规定的时间内之日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构在供应商提出质疑之日起七个工作日内进行答复。

30、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31. 成交服务费

中标方应向采购代理机构支付成交服务费。中标方收到中标通知后，须在30日内与采购人签订成交合同，无正当理由不与采购人签订成交合同的，视为放弃成交资格，其投标保证金将不予退还，采购人可以另行选定中标候选人为中标人。

# 第二章、 合同条款及格式

发包人：

承包人：

本合同于     年  月  日由招标人和中标人按下述条款签署。

在招标人为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，潜在投标人参加了该项目公开招标，并接受了中标人以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

（1）合同条款

（2）合同条款资料表

（3）合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

（4）中标通知书

3.中标人在此保证全部按照合同规定向招标人提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

4.招标人在此保证全部按照合同规定的时间和方式向中标人支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议.

发包人：                             承包人：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户行：                             开户行：

账号：                               账号：

授权代表签字：                       授权代表签字：

# 技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：城区点位密布前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万像素黑光球机 | 1、视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL； 2、支持不低于25倍光学变倍； 3、红外距离不小于430米； 4、支持最低照度不低于彩色：0.0005Lux；黑白：0.0001Lux； 5、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； 6、具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 7、支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于138dB； 8、具备低码率功能，分辨率为1920*1080，帧率设置为25fps，开启smart265功能，码率为1Mbps，可；正常显示监视画面； 9、支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/S； 10、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和1路输出接口； 11、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723； 12、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps； 13、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 14、车辆捕获率不小于98%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为； 15、支持机动车检测，在白天可同时检测出监视画面中不低于40辆机动车辆； 16、室外球机具备较好防护性能，支持不低于IP67； |  | 台 |  | 20 |
| 2 | 200万像素红外筒机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 3、具有不低于21路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4、最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 5、红外补光距离不小于140米。 6、支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 8、信噪比不小于60dB。具不小于106dB宽动态。 9、支持12行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 10、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 11、具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 12、具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。 13、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 14、不低于IP67防尘防水等级。 |  | 台 |  | 60 |
| 3 | 球机支架 |  | 不锈钢或铝合金材质，外观喷塑白色，根据现场环境可调整 | 支 |  | 20 |
| 4 | 筒机支架 | 不锈钢或铝合金材质，外观喷塑白色，根据现场环境可调整 |  | 支 |  | 60 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 |  | 支 |  | 60 |
| 6 | 超5类室外屏蔽网线 | 305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套，黑色 |  | 箱 |  | 10 |
| 7 | 电源线 | 国标RVV2*1.5 |  | 米 |  | 10000 |
| 8 | 防雷器 | 网络、电源二合一防雷器 |  | 套 |  | 80 |
| 9 | 立杆 | 室外立杆，国标，具体根据现场情况选择 |  | 根 |  | 80 |
| 10 | 室外抱杆控制箱 | 不锈钢材质，外部喷塑；具体根据现场情况定制 |  | 个 |  | 80 |
| 11 | 安装辅材 | 穿线管，绑扎固定、交换机等 |  | 批 |  | 80 |
| 第二部分：社会视频图像联网整合系统平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 社会资源管理平台 | 1、要求支持设备、服务器、监视屏组、解码资源、视频综合平台、路口的添加、删除，并支持； 2、批量导入导出设备信息，支持批量导； 3、为了紧急记录重要监控画面，要求支持对实时预览和录像回放画面进行一键抓图和紧急录像； 4、为保障应急情况下高级别用户的使用权限，要求支持干线管理功能，即当多人同时调用同一个图像资源时，高级别用户在干线占满的情况下可抢占低级别用户的图像资源。 5、要求支持通过解码设备将用户的操作客户端电脑界面上墙显示。 6、要求支持客户端一机双屏显示模式，可在不同屏幕上显示地图、实况、配置、报警等，支持双屏操作。 7、为了提高用户访问安全，要求支持用户与客户端电脑IP地址绑定，MAC地址绑定登录。 8、为了保证业务连续性，要求中心管理服务单元支持基于高可用双机热备软件实现双机热备功能。 9、要求支持用户对多个摄像机进行分组、收藏，并且可以将分组收藏的信息分享给其他用户。 10、为了快速定位监控点，要求支持对监控点进行搜索，支持首字母查询，多关键字搜索。 11、为了便于分析当前监控画面与周边监控点的关系，要求支持当前监控通道周边摄像机的搜索功能。 12、要求支持在地图上对监控点信息进行标注，包含经纬度、厂家类型、摄像机朝向。 13、要求支持卡口过往车辆的轨迹回放功，支持卡口区域碰撞在地图上查询显示结果，支持卡口点实时过车信息显示，支持卡口点历史过车信息查询显示。 14、要求支持运维概况详情查看。 |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 中心管理服务器 | E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源； |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 安全接入网关 | 1、以太网端口不低于4个GE-Combo、16个GE-TX； 2、4M加密码流处理能力不低于200路/实时； 3、VPN：IPSec，L2TP，PPTP，GRE； 4、安全性：支持MAC认证,认证通过的设备能接入网络； 5、QOS：支持视频监控流优先转发； 6、扩展访问控制列表：支持； |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 安全接入盒子 | 1、4M加密码流处理能力不低于16路实时； 2、VPN：IPSec，L2TP，PPTP，GRE； 3、安全性：支持MAC认证,认证通过的设备能接入网络； 4、QOS：支持视频监控流优先转发； 5、扩展访问控制列表：支持PC； |  | 台 |  | 10 |
| 5 | 集中存储 | 1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，配置冗余金牌电源，支持双系统； 2、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩8个千兆网口； 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4、可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展,含≥48块4T企业级硬盘； 5、提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 6、设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 7、支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出； 8、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 9、根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问； 10、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 11、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像； 12、可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 13、可通过客户端将交通卡口数据，行为分析的图片及数据进行检索、查看、下载图片及进行录像； 14、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 15、设备科同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 16、支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 网闸 | 标准机架式机箱，采用2+1架构，包含视频安全隔离模块、视频接入认证模块和视频用户认证模块。6个千兆网络接口。 专用安全加固Linux操作系统。 稳定性运行时间(MTBF)>50000小时；传输延时≤30ms； 视频传输能力≥100路并发（每路D1画质，2Mbps）；数据吞吐量≥200Mbps； 支持海康、大华、宇视、立元、信产、科达 、互信互通、华为、先进视讯、天视、博康、博路、贝尔等40多种视频控制协议，可对常见视频协议的命令和参数进行分析和过滤，并可观看视频的实况、回放和云台的控； 要求可以直接认证内网用户使用的数字证书，支持基于公安U-key的身份认证,实现只有通过U-key认证的用户才能调取视频图像资源； 支持负载均衡，只需增加系统数目就可平滑升级，无需其他软硬件设备支持； 支持自主开发的终端认证机制，采用AES加密算法对视频客户端和视频终端设备进行认证，根据提供的校验码和识别码对设备认证，操作系统支持 LINUX、windows； 页面支持TCPDUMP、PING 、TELNET ROUTE、 ETHTOOL、 IFCONFIG等常用后台命令查询功能，并屏蔽该命令对应的修改功能； |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 防火墙 | 8个1000M电口，2组bypass。可再扩展8个网口。 七层吞吐量≥1200Mbps 并发TCP会话数≥150万 新建连接数≥24000/秒 网络延迟≤0.03毫秒 支持拦截对操作系统、数据库、邮件服务、FTP的攻击 支持过滤病毒、木马、恶意软件通讯行为 支持对TCP/UDP/P2P等协议以及应用识别并进行速率控制 支持DDOS防护 |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 1、可用千兆电接口数量≥24，千兆光口数量≥24，万兆光接口数量≥8； 2、支持独立的console管理串口和miniUSB； 3、交换容量≥560Gbps；转发性能≥222Mpps； 4、MAC地址表≥64K，支持MAC地址学习数目限制； 5、支持链路聚合 6、支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan 7、支持OSPF/BGP；支持OSPFv3/BGP4+； 8、支持端口镜像； 9、支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能； 10、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 11、支持二层组播协议；支持STP/RSTP/MSTP协议； |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 校时服务器 | 1、支持CDMA模式对时间服务器进行校时； 2、当接入GPS/BD天线且信号良好时，自动切换为GPS/BD模式对时间服务器进行校时； 3、当GPS/BD发生故障时，可自动切换为CDMA模式并显示时间； 4、可通过CDMA模式或GPS/BD模式，采用固定时间间隔方式对时间服务器进行授时； 5、支持对网络摄像机进行授时； 6、支持对DVR或NVR进行授时； 7、支持对其他类型服务器进行授时； 8、支持同时对两个网段的设备授时； |  | 台 |  | 1 |
| 10 | 授时天线 | 1、中心频率：1575.42MHz±3MHz；电压驻波比：1.5:1；带宽：±5MHz；阻抗：50ohm；放大器增益：28dB；噪声系数：1.5dB；直流电压：3-5V； 2、连接器型号：SMA；安装方式：螺纹（G3/4）连接 3、环境特性：工作温度：-45℃~¬+85℃；贮存温度：-50℃~+90℃；相对湿度：100% 4、天线馈线：线材规格：RG-58；长度：30米 5、天线支架：材质：不锈钢； |  | 条 |  | 1 |
| 11 | 标准机柜 | 42U全高服务器机柜，870*1070*2085承载： 静载承重达800KG(带支脚) ；防护等级： IP20； 主要材料： SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm； 表面处理：方孔条镀蓝锌;其余:脱脂、磷化、静电喷塑； |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 四合一KVM上架套件 | 接口类型：USB;电源;交流;其他:液晶屏;17”;分辨率;l280*1024;端口数量:16口;配套信号线:16根,l.8米;3年维保;标配 |  | 套 |  | 1 |
| 13 | 辅材 | 网线、电源线、管材、接头、卡件等安装辅料 |  | 批 |  | 1 |
| 第三部分：微卡口前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微型卡口抓拍单元 | 1、采用1/1.8"CMOS传感器；摄像机内置镜头，支持不低于36倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm；红外距离不小于550米； 2、支持最低照度不低于彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； 3、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。 4、支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于138dB； 5、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 6、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能； 7、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711ala w、G.726、G.722.1、G.729、G.723； 8、支持同时输出不少于2路1920×1080、60帧/s高清视频图像； 9、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能； 10、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 11、车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为； 12、支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆 ； 13、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌；电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作；工作温度范围可达-45℃到70℃； 14、球机内置天线，支持探测手机的MAC地址； 15、可对Android7及IOS10版本手机发出的MAC地址进行换算，换算后的MAC地址与手机显示的MAC地址一致； 16、设备每秒平均可采集2000个MAC地址信息； |  | 套 | 120 |  |
| 2 | RFID卡 | RFID卡 |  | 张 | 2000 |  |
| 3 | 防雷器 | 网络、电源二合一防雷器 |  | 套 | 120 |  |
| 4 | 立杆 | 室外立杆，国标，具体根据现场情况选择 |  | 套 | 120 |  |
| 5 | 安装辅材 | 穿线管，各类线材、绑扎固定辅料等 |  | 套 | 120 |  |
| 第四部分：违章抓拍前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 违停球 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2、摄像机内置镜头，支持不低于36倍光学变倍；视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL； 3、红外距离不小于450米； 4、支持最低照度不低于彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux； 5、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能； 6、支持宽动态不小于106dB；照度适应范围不小于126dB； 7、支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色； 8、支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码9、支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC，支持48kHz音频采样率； 10、支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车标、车牌号码、车辆颜色、车辆类型等信息； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 12、可查询车流量、车速、车头间距、车头时距、时间占有率、空间占有率、车道状态（畅通、缓慢、堵塞）等信息； 13、当球机受到剧烈打击时，可通过客户端软件给出语音及文字报警提示并可弹出实时监视画面；具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息； 14、支持集中布控，球机能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置； 15、支持可视域信息上传，球机可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化； 16、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS8000V防浪涌；工作温度范围可达-45℃-70℃； |  | 套 |  | 10 |
| 2 | 防雷器 | 网络、电源二合一防雷器 |  | 套 |  | 10 |
| 3 | 立杆 | 室外立杆，国标，具体根据现场情况选择 |  | 套 |  | 10 |
| 4 | 安装辅材 | 穿线管，各类线材、绑扎固定辅料等 |  | 套 |  | 10 |
| 第五部分：云存储系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储管理软件 | 1、支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，对称架构可升级为非对称架构。统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。 2、支持H.264流、H.265流、MPEG-4流直接存入到云存储设备，并从云存储中提取出来，进行回放、下载。 3、存储空间利用率可以达到90%以上； 4、视音频流能直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器； 5、精准回放：支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，在回放过程中进行拖动，定位到具体的秒级时间点，回放指定录像段，并且能实现按倍速快放、慢放。 6、支持录像任务自动检测功能，对录像任务的执行计划与执行结果进行自动比对，筛选出缺失录像，自动连接具有本地存储功能的前端设备将缺失录像下载到云存储中； 7、支持通过对指定时间段内指定录像类型（包含定时录像、事件录像、手动录像、移动侦测等多种录像类型）进行锁定，锁定时间自定义，在锁定时间内，视频不会被覆盖删除。 8、支持视图转换，对资源池内的所有视频按照指定时间间隔抽帧转存为图片。 9、支持自定义时间段锁定图片，锁定时间可设置，可执行手动解锁或锁定时间到期后自动执行解锁，在锁定时间段内，图片不会被覆盖； 10、支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。 11、支持智能重构，对标明重要的特定文件中的数据优先重构。 12、支持对云系统运行过程中的异常情况、告警情况、云可用空间情况、压力进行统计分析；支持业务运行状况的管理和统计，支持设备模型展示； 13、支持系统日志、报警统计、设备日志、操作日志、网管日志管理。支持按用户、时间等条件对日志信息进行搜索。日志及报警统计信息可按照.xls格式输出； |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 云存储管理节点 | 1、不少于2颗Intel 6核E5-2620 (2.1GHz) CPU； 2、不少于 32GB DDR3 ECC内存，最大可扩展至512GB内存； 3、不少于2个千兆网卡，支持网口虚拟化，网络唤醒，网络冗余，负载均衡； 4、不少于2块600G 15K RPM SAS硬盘，支持RAID1，支持8个热插拔3.5寸/2.5寸 SAS/SATA硬盘槽位； 5、1+1冗余电源，2U机箱，含安装导轨； 6、支持64位Windows/Linux操作系统； |  | 台 |  | 3 |
| 3 | 云存储存储节点 | 1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，配置冗余金牌电源，支持双系统 2、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩8个千兆网口或增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口； 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4、可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 5、提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 6、设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 7、支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出 8、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 9、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 10、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 11、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像； 12、可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 13、可通过客户端将交通卡口数据，行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像 14、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 15、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 16、支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 |  | 台 |  | 9 |
| 4 | 硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 6Gb/S |  | 块 |  | 432 |
| 5 | 机柜 | 标准42U服务区机柜 |  | 台 |  | 4 |
| 第六部分：人脸识别系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸应用平台软件 | 1、支持实时抓拍功能； 2、支持实时预警功能； 3、支持历史预警功能； 4、支持1V1图片比对，可选择两张本地图片进行比对，平台输出相似度值； 5、支持1V1比对响应时间不超过1S； 6、以脸搜脸前10位命中率不低于99%； 7、以脸搜脸前50位命中率不低于99.99%； 8、支持人脸查重功能； 9、支持暂存架功能检查； 10、支持人脸APP功能功能，支持相似度设置，支持自动识别抓拍图片，支持图片压缩设置； 11、支持黑名单管理功能； 12、支持布控管理功能功能； 13、人脸图片建模成功率不低于99%； 14、大数据写入情况下，人脸图片建模速度不低于128张/秒； 15、支持人脸是否高危人群检出率不低于99%； |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 中心管理服务器 | E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源； |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 接入服务器 | E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源； |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 人像分析服务器 | 1、支持不少于14块硬盘接口、11个百兆/千兆自适应网络接口、2个VGA接口、6个USB3.0接口和3个USB2.0接口；热拔插1+1冗余电源模块。 2、支持本地存储不少于10亿条人脸模型及结构化数据；支持本地存储不少于5000万人脸图片； 3、大数据写入情况下,人脸图片建模速度不低于320张/秒； 4、人脸图片建模成功率不低于99%； 5、支持单场景同时检出不少于20张人脸照片； 6、单人图片的人脸检出率不低于99%； 7、支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸； 8、支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99%，人脸性别识别准确率不低于99%； 9、支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%； 10、支持识别人脸是否高危人群，人脸是否高危人群检出率不低于99%； 11、支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片； 12、5000万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒； 13、以脸搜首位命中率不低于95%，以脸搜前10位命中率不低于99%，以脸搜前50位命中率不低于99.99%； 14、支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出； 15、支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度；比对性能不低于80对/S；1V1比对响应时间不超过1秒； 16、支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示； 17、100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒； 18、黑名单库实时报漏报报率不超过0.1%； 19、支持黑名单报警历史信息导出； 20、支持查看设备版本信息、芯片实时使用率； |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 室外人脸抓拍单元 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、信噪比不小于60dB。 3、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 4、支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 5、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 8、在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 9、具有透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、视频水印等功能。 10、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 11、设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 12、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 13、支持人脸区域屏蔽功能，可在监视画面上设置屏蔽人脸识别的区域，区域形状可设置为多边形。 14、支持人员特征显示功能，可显示监视区域内人员的性别、年龄段和是否戴眼镜。 15、不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 16、支持DC36V供电，且能在DC36V±25%范围内变化时可以正常工作。 17、摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。 18、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV。 |  | 台 |  | 80 |
| 6 | 室内人脸抓拍单元 | 1、具有2路图像采集传感器。 2、信噪比不小于55dB。 3、图像几何位置失真需≤5%。 4、支持三码流技术，支持主码流1920x1080@25fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps输出。 5、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7、支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片给出报警提示。 8、支持人脸识别功能，可对设定区域的行人进行人脸抓拍，并与样本库进行比对，选取疑似照片。 9、支持人脸样本库维护功能，可通过浏览器或客户端批量导入人脸样本。 10、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 11、支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 12、人脸检出率不小于99%。 13、人脸比对准确率不小于99%。 14、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 15、摄像机能够在-10~40摄氏度环境下稳定工作。 16、设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV。 |  | 台 |  | 20 |
| 7 | 室外人脸抓拍机支架 | 壁装支架/铂金灰/铝合金 |  | 个 |  | 80 |
| 8 | 超5类室外屏蔽网线 | 305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套，黑色 |  | 台 |  | 15 |
| 9 | 电源线 | 国标RVV2*1.5 |  | 台 |  | 5000 |
| 10 | 防雷器 | 网络、电源二合一防雷器 |  | 台 |  | 100 |
| 11 | 立杆 | 室外立杆，国标，根据现场情况定制 |  | 台 |  | 100 |
| 12 | 室外抱杆控制箱 | 不锈钢材质，外部喷塑；根据现场情况定制 |  | 台 |  | 100 |
| 13 | 安装辅材 | 穿线管，绑扎固定等 |  | 套 |  | 100 |
| 第七部分：制高点监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制高点球 | 1、摄像机内置镜头，支持不小于53倍光学变倍，镜头最大焦距不小于330mm； 2、红外距离不小于550米； 3、支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路1920×1080、60帧/s高清图像； 4、支持最低照度不低于彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 5、支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 7、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%； 8、具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 9、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 10、可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 11、可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%； 12、可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%； 13、可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%； 14、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能； 15、具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息； 16、可用过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度； 17、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电19KV，接触放电10KV，14KV防浪涌； |  | 台 |  | 5 |
| 2 | 高空瞭望摄像机 | 1、视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL； 2、激光补光距离不小于3000米； 3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； 4、信噪比≥62dB，照度适应范围不小于140dB 5、具备自动聚焦ABF功能 6、支持水平、垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、支持5码流，可同时输出4路1920x1080及1路704x576视频图像 8、支持帧率动态控制，当触发报警时视频录像帧率应自动调整至设定值 9、云台可以显示设备出厂至今运行时间、高于40度环境下累计运行时间、低于-20℃环境下累计运行时间、-20度到40度运行时间、设备水平和垂直旋转圈数、平均用户接入时间、机芯光圈开合次数、ICR切换次数、机芯总运行时间、zoom电机走的总步长、focus电机走的总步长、cpu信息和内存信息。 10、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人脸侦测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 12、支持IP66，TVS6000V防雷、防浪涌、防突波 13、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ 14、具备较好的环境适应性，电压在DC48V±46%范围内变化时，设备可正常工作 |  | 台 |  | 1 |
| 3 | AR鹰眼 | 1、具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签； 2、自带镜头，另配4个图像采集模块。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 3、全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用不低于1/1.8"2MP CMOS； 4、主视频图像：1920×1080@50fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。 5、主视频支持不低于36倍光学变焦。支持最低照度不低于彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux； 6、具有H265、H.264、MJPEG设置选项； 7、支持三码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出2048×896@25fps图像。 8、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等智能行为分析功能； 9、支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央； 10、支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设； 11、在辅助视频图像中点击或框选移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒辅助视频图像检测到且框出移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒； 12、可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示； 13、具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 14、当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。 |  | 台 |  | 1 |
| 4 | AR全景摄像相机、全彩球机支架 | 长壁装/铂金灰/铝合金 |  | 台 |  | 6 |
| 5 | 安装辅材 | 穿线管，绑扎固定等 |  | 套 |  | 7 |
| 第八部分：可视化指挥作战系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视化指挥平台 | 可视化指挥平台 |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 执法记录仪 | 1、设备结构为一体式设计，材质为高强度复合材料，存储介质及电池全内置设计，设备主体外表颜色为黑色； 2、显示屏对角线尺寸≥2.0英寸； 3、摄像分辨率1920*1080/1440*1080/1280*720/848*480可选； 4、镜头水平视角≥125度；且在分辨率分别为1920*1080、1440*1080、1280*720、848*480时，角度均大于125°； 5、视频检验：视频分辨率为1920*1080时，视频分辨力为800线，帧率为60帧/s或30帧/s；视频分辨率为1280*720时，帧率为120帧/s、60帧/s、30帧/s； 6、视频文件压缩功能：当视频分辨率为1920×1080（30帧/秒）时，每小时生成的视频文件大小≤3G；当视频分辨率为1280×720（30帧/秒）时，每小时生成的视频文件大小≤2G；当视频分辨率为848×480（30帧/秒）时，每小时生成的视频文件大小≤1G； 7、电池充电时间：电池充电时间应≤4.5h；内置存储介质，容量≥32G； 8、日志记录功能：设备应能对运行状态及操作进行日志记录，记录开关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志记录应准确，日志的读取和清除只能通过上位机系统管理软件操作完成； 9、定位功能检验：具备北斗/GPS定位功能； 10、可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据。支持4G全网通,可通过WIFI方式传输视音频数据，也可通过内置SIM卡的通信模块传输视音频数据； 11、录音功能检验：录音功能开启的同时可以开启录像功能； 12、重点文件标记功能：摄录过程中可通过按键对重点文件进行标记； 13、亮度调节功能检测：可通过菜单调节显示屏的显示亮度；； 14、设备的裸机跌落高度要达到≥2500mm的要求； 15、视音频预录、延录功能：可预录触发前大于等于60s的视音频信息，可延录触发后60s 16、设备外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP68（防尘防水等级）的要求； |  | 套 |  | 20 |
| 3 | 行车记录仪 | 1、分辨率 1080P@25fps； 2、镜头最大角度 对角线140°、水平120°； 3、OSD叠加 显示记录的日期、时间、GPS速度等内容； 4、图片格式 采用JPEG编码； 5、屏幕尺寸 2.4英寸，分辨率(320*240)； 6、存储介质 TF卡，最大支持256GB； 7、通讯模块 Wi-Fi、蓝牙、4G； 8、包含第二摄像头接口； 9、传感器 G-Sensor、GPS/北斗； 10、视频输出 TV-OUT、HDMI； 11、通讯接口 USB2.0、RS232； 12、IO接口 1路输入、1路输出； 13、音频 MIC输入、内置扬声器输出； 14、工作温度和湿度 -20℃~60℃，95% |  | 套 |  | 20 |
| 4 | 安装辅材 | 穿线管，绑扎固定等 |  | 套 |  | 40 |
| 第九部分：中心管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AR立体化云图应用软件 | 利用AR全景等设备，将各监控前端采集的信息汇集，建立综合联网联控图像资源库和图像监控综合应用系统，形成以AR为神经中枢的一体化的综合信息应用体系，为交通管理、车辆查缉布控、侦查破案、巡逻防范、反恐处突等各项工作提供服务保障。 |  | 套 |  | 1 |
| 2 | AR立体化云图应用服务器 | E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/2TB SATA×2/3008_RAID/DVD/1GbE×4/冗电/导轨 |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 图墙一体机 | 1、采用Intel高性能处理器，支持多块显卡扩容，显卡数量≥3块； 2、单块显卡具有4个Displayport输出接口，支持4096*2160、60Hz分辨率图像输出。支持多个输出口共同显示一副完整图像，最高可达12个4K分辨率输出，本项目配置一块显卡支持最高可达4个4K分辨率输出，并需要留有余量； 3、不低于4个USB3.0接口，2个USB2.0接口，2个千兆网口；内置4个硬盘接口，可支持SSD/SAS/SATA硬盘； 4、支持视频监控平台建设成效分析，包括监控点建设规模、科学布建、点位建设密度、视频应用情况等； 5、支持按类型统计展现监控点建设规模，以环形图形展现治安监控、社会资源、卡扣三个类别对应的监控点数量以及占比。支持10万及以上监控点数量展示； 6、支持卡口大数据统计，可进行过车数据总体分析、实时过车分析、活跃车辆及关注车辆分析、外地车入城分析、布控告警分析等； 7、支持综合监控运维管理成效分析，包括监控点建设规模、点位建设密度、视频运维总体情况、视频质量、视频质量统计排名等； 8、系统提供丰富图表模板库，包括线图、柱图、饼图、环形图、面积图、条形堆叠图等。当默认图表模板不满足要求时，可以用图表模板制作工具自定义模板； 9、支持将数据源导入不同模板，设置不同主题页面布局，在实际展示时根据需要在各主题间快速切换； |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 超高分设备 | 嵌入式非X86架构产品，19”模块化插板式设计，不小于10个板卡插槽，系统稳定可靠。 支持双电源冗余（电源支持热插拔），支持多片刀片式业务板，支持热插拔。 支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔。 具备多种接口类型的输入板，可支持DVI、YPbPr、VGA、HDMI、BNC、3G-SDI、光纤等接口。可支持光纤口设备级联，光纤级联板卡单板支持≥16个光纤接口。 输入板支持通道字符叠加功能，字符位置、信息可设置，可叠加16条字符信息，并可以左对齐设置。 具备报警、移动侦测功能，有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警等功能。可支持1200W/500W/1080P/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF分辨率解码，支持双码流解码上墙。单板支持128路4CIF（704*576）或64路720P（1280*720）或32路1080P（1920*1080）解码及视频输出。 解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG。支持无缝切换功能。支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制。支持各输出口同步轮巡显示。含超高分输入板。 |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 图片二次分析服务器 | 1、背向车辆识别：支持背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别； 2、车牌类型识别：支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌识别； 3、车牌号码识别准确率：车牌号码识别白天准确率不低于98%，车牌号码识别晚上准确率不低于95%； 4、车牌颜色识别准确率：车牌颜色识别白天准确率不低于97%；车牌颜色识别晚上准确率不低于95%； 5、车辆颜色识别：支持红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰及黑11种车身颜色识别； 6、车辆颜色识别准确率：车辆颜色识别白天正向准确率不低于95%，车辆颜色识别白天背向准确率不低于92%，车辆颜色识别晚上正向准确率不低于93%，车辆颜色识别晚上背向准确率不低于90%； 7、车辆品牌识别：支持不少于256种机动车车辆品牌的识别（正向），支持不少于200种机动车车辆品牌的识别（背向）； 8、车辆品牌识别准确率：车辆品牌识别白天正向准确率不低于98%，车辆品牌识别白天背向准确率不低于97%，车辆品牌识别晚上正向准确率不低于95%，车辆品牌识别晚上背向准确率不低于95%； 9、车辆子品牌识别：支持不少于5250种车辆子品牌和年款的识别（正向），支持不少于2800种车辆子品牌和年款的识别（背向）； 10、车辆子品牌识别准确率：车辆品牌识别白天正向准确率不低于93%，车辆品牌识别白天背向准确率不低于92%，车辆品牌识别晚上正向准确率不低于92%，车辆品牌识别晚上背向准确率不低于92%； 11、副驾驶安全带检测准确率：副驾驶未系安全带检测白天准确率不低于90%，副驾驶未系安全带检测晚上准确率不低于90%； 12、车辆建模功能：支持对图片中的正向车辆进行以图搜图建模功能，支持对图片中的背向车辆进行以图搜图建模功能； 13、车辆以图搜图：支持车辆图片以图搜图功能，正向车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于97%，正向车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于98%，背向车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于94%，背向车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于97%； 14、一图多车识别：支持识别一张图片中的多辆车辆信息； 15、处理速度：图片处理速度不低于16万张/小时； |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 视频结构化分析服务器 | 1、不低于IntelE5-2600系列处理；不低于12块硬盘接口；不低于10个千兆网口、4个VGA接口、7个USB3.0接口和4个USB2.0接口；可拔插高效1+1冗余电源模块 2、可实现视频中车辆和活动目标的结构化信息提取，提取属性丰富，精确度高。 3、支持不低于160路1080P实时视频流全帧率同时对车辆智能分析；支持对1080P录像文件全帧率80倍加速进行车辆智能分析； 4、支持不低于40路1080P实时视频流全帧率活动目标智能分析；支持对录像文件全帧率20倍加速进行活动目标智能分析。 5、前端分辨率支持：1280×720（25fps）、1920×1080（25fps）、2048×1536（25fps）、2560×1920（25fps）、2560×2048（25fps）、3072×2048（25fps）、3840×2160（25fps）、4096×2160(25fps); 6、车牌类型识别：支持包括民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、2002式号牌的车牌号码识别； 7、人体特征检测：支持人体着装颜色、人体目标大小、运动方向、速度、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别； 8、支持车辆和活动目标结构化信息（即文本信息，如车辆颜色、车牌等文本信息）存储到本服务器的文本存储节点，支持车辆和活动目标图片（图片为与文本信息对应对象的图片）存储到本服务器的图片存储节点； 9、支持车牌模糊检索功能； 10、支持人员按通道、经过时间、颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西进行检索； 11、布控管理功能：支持通过车牌号，时间进行布控；支持按照模板批量导入导出布控信息；支持历史布控记录检索 12、任务管理功能：支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能；支持删除任务、暂停任务、启动任务功能；支持查看任务详细信息和批量配置智能分析任务功能；支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启；支持实时取流分析任务分析结果的动态展示； |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 大数据服务器 | 1、支持采集视频和图片经过智能分析服务器产生的模型数据，并且直接入库到大数据服务器； 2、支持卡口过车记录从下级大数据服务器同步到上级大数据服务器； 3、支持分析指定车辆在一段时间内的卡口过车记录； 4、支持以车牌、时间段、车牌颜色为条件，对可疑车辆的活动轨迹进行自动分析，依据统计学的算法分析出可疑车辆可能的落脚点； 5、支持分析出以一条过车记录为基点，满足这条过车记录前后时间阈值和卡口信息两个条件的过车记录，并按照车牌号统计出车辆出现次数； 6、支持框选车辆图片中的特征区域，并对该区域进行相似度的匹配搜索，搜索结果按按相似度排序； 7、支持对多辆车的同行关系进行分析； 8、支持分析指定车辆的轨迹规律，显示该车经过的卡口点以及经过的次数，并以不同的颜色标识过车数分布； 9、支持套牌车分析，分析出相同车牌且特定时间内通过不同卡口的车辆； 10、支持统计指定时间内车辆的属地分布； 11、支持不低于20亿级别卡口过车记录等结构化数据的存储；支持不低于20亿级别车辆图片分析模型半结构化数据的存储；满足20亿级别卡口过车记录的查询，返回结果平均时间不超过1秒； 12、满足不低于20亿级别车辆图片以图搜图，任务提交响应时间2秒内返回，进度查询响应时间2秒内返回，比对结果集查询响应时间2秒内返回； 13、满足不低于3000条/秒的数据导入性能； 14、不低于8盘位，支持硬RAID，RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60模式；2*64位E5多核处理器；128GB高速缓存；4个千兆网口；“1+1”550W铂金冗余电源； |  | 台 |  | 2 |
| 8 | 视频图像信息数据库 | 1、采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品。 2、不低于8盘位，64位多核处理器，8GB高速缓存，3千兆网口； 3、硬盘热插拔功能，当设备处于工作状态时，可插入SATA硬盘、SSD硬盘，并支持1TB、2TB、3TB、4TB容量硬盘，硬盘使用过程中可发出警告信息和错误信息。 4、支持在线监控采集、WEB界面采集，通过WEB界面上传视频和图片信息到案件中心和疑情中心，在案件中心和疑情中心查询到上传的信息。 5、支持图侦平台上的视频、图片、案件等信息上传到视图库。支持指挥平台上的指挥警情信息上传到视图库，并具备查询功能。 6、支持数据级联功能，把案件库相关业务数据从下级同步到上级，支持上级业务数据相关联的视频图像的跨级点播和预览。 7、支持文件共享，支持对外提供视频图像文件的共享，通过文件下载或者通过HTTP地址来访问应对权限的视频图像文件。 8、支持案件档案、刑事档案、治安档案、执法档案、公安档案多种档案分类方式。并对分类档案可进行新增、删除、批量删除、编辑等功能。 9、支持对系统运行状态进行监控，支持列表和图形的形式显示服务器的CPU使用率、物理内存使用率、虚拟机内存使用率和硬盘使用率。 10、支持鼠标录制、定时录像、帧率可调、多格式输出。支持将不同格式的视频文件转码为指定格式的视频，并可同时更改分辨率。 11、支持在视图库档案中任意创建文件夹，并可以将本地档案中的资源上传到视图库中疑情库、案件库或者扩展空间中。 12、支持离线档案建立、修改、删除案件档案，离线档案关键字查询。支持设置一个离线档案为工作档案，当成为工作档案后，其他工具的输出，如截图、剪辑都将自动保存到工作档案中，并能够将数据上传到视图库。 |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 6Gb/S |  | 块 |  | 8 |
| 10 | 运维软件 | 1、系统能够对平台内的资源健康情况的快速诊断，可以excel形式导出一份健康报告。同时，平台内按照资源类型汇总诊断结果，并提供异常明细查看、异常上报、快捷入口等功能； 2、平台需提供诊断图片查看、实时视频查看功能； 平台需支持以业务需要建立虚拟组织管理运维资源，并进行状态查看、异常上报、实时视频查看、信息导出等运维操作； 3、平台需支持监控点重巡，重巡对象包括单点或全部离线、图像异常、录像异常等通道，并支持excel形式导出结果； 4、平台以视频网管、视频质量诊断采集的运维数据为基础数据，围绕告警触发、告警分级、告警展现、告警处理、告警恢复五大主线建立了告警监控机制，做到将告警事件第一时间通知给系统管理人员。支持以EXCEL方式导出告警列表。 5、支持以弹窗和列表的方式展现告警信息； 6、资产管理作为运维管理的重要环节，运维平台能够对其进行有效管理，主要表现为通过建立资产目录梳理资产信息，方便开展资产查询、资产编辑功能； 7、平台能够以EXCEL、PDF、Word、图片形式导出图表数据，并可直接打印； 平台需支持按照资源和类型两种方式添加资源； 8、平台支持自动生成默认计划功能； 9、平台支持将窗口树中的资源单个或批量添加到计划中； |  | 套 |  | 1 |
| 11 | 运维服务器 | E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 电源：高效能550W铂金1+2 冗余电源 |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 交换机 | 1、可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2； 2、支持独立的console管理串口和miniUSB； 3、交换容量≥598Gbps；转发性能≥198Mpps； 4、聚合：支持链路聚合； 5、支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan； 6、支持OSPF/BGP；支持OSPFv3/BGP4+； 7、支持端口镜像； 8、支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能； 9、支持L2～L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 10、支持二层组播协议； 11、支持STP/RSTP/MSTP协议； |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 机柜 | 标准42U服务器机柜 |  | 台 |  | 3 |

备注：本次工程主要为平台扩容项目，为保证兼容性、统一性、避免重复投资，要求投标人所投产品设备须在采购方原有监控平台的基础上进行扩容升级改造，保证与原有平台无缝对接，投标人需提供可无缝对接承诺书，以保障整个系统的兼容性、稳定性和安全性，顺利实现平台改造扩容。

排名第一的中标候选人须在招标结果公示发出七日内完成微型卡口抓拍单元、违停球、室外人脸抓拍单元、室内人脸抓拍单元、AR鹰眼与采购方原有监控平台的对接测试，由采购方确认后，出具测试结论证明。如不能实现无缝对接则取消其中标资格，同时依照评标报告确定排名第二的中标候选人继续测试，以此类推。  通过测试后方可签订合同。

第四章 投标文件格式

资格性文件格式

正本/副本

项目

（参考格式）

投标文件

资格性文件

交易编号：

采购编号：

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

投标文件资格性文件目录

- 投标人资格声明函

- 投标人基本情况

- 投标人资格证明文件

## 投标人资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方编号为          的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）实收资本：          元，其中：国家资本：          元，法人资本：          元，个人资本：          元，外商资本：          元

2.投标人财务状况（下列财务数据应与投标人本项目投标文件中的财务报表数据一致）

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计:          元

流动资产合计:          元

长期负债合计:          元

流动负债合计:          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人资格证明文件

1.招标文件规定的投标人资格条件；

2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；

3.依法纳税及缴纳社保证明的记录（提供近六个月中任意一个月，可提供网上缴费证明的网页打印并加盖投标人公章）；

4.注册所在地（或项目发生地）检察机关出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（通过互联网查询的提供彩印件）；

5.2016年度财务报告。

6.保证金缴纳凭证、开户许可证、营业执照。

7.信用查询

以上复印件必须加盖单位公章

以上资格证明文件由资格审查小组对投标人资格进行审查

技术标格式

技术标正本或副本

项目

投 标 文 件

交易编号：

采购编号：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

.

.

目   录

一、投标函

二、投标产品明细表

三、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书

四、技术参数和商务偏差表

五、投标人基本情况表

六、项目负责人基本情况表

七、近三年业绩

八、安装调试配送方案

九、投标保证金

十、售后服务承诺及培训计划

十一、检察院证明

十二、社保证明和缴纳税收的证明材料

十三、企业财务报表

十四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

十五、资格证明材料

十六、其他材料

一、投 标 函

致：                   （采购人）

经详细研究你们                项目的采购文件，我们决定参加该项目投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我方授权                  （姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供服务，质量达到               ，质保期：           ，验收标准：        。

3、如果我单位中标，我方保证在合同正式生效后        日历天内完成服务的验收、交工并正式交付使用。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿提供采购人在招标文件中要求的所有文件资料。

6、我们已按招标文件中的规定交纳      元的投标保证金。

7、我们承认你们有权决定中标者的权力，承认最低报价是中标的主要选择，但不是唯一标准。

8、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

9、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

技术参数表

| 序号 | 名称 | 规格型号和品牌产地 | 参数/配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：      年龄       职务             身份证号

系                                  的法定代表人。

特此证明。

投  标  人：（盖章）

日  期：       年     月     日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     (单位名称)的         （姓名）为我公司签署此已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：　　　　　性别：　　　　年龄：

身份证号码：　　　　　　　　　　　职务：

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　（签字或盖章）

授权委托日期：　　　　年　　　月　　　日

四、技术参数和商务偏差表

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

投标人：                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

七、近三年业绩

八、安装调试配送方案

九、投标保证金

（附已缴纳的投标保证金进账单复印件）

十、售后服务承诺及培训计划

### 十一、检察院证明

（由注册所在地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明）

十二、社保证明及缴纳税收的证明

十三、企业财务报表

十四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记

录的书面声明

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此声明

供应商：(盖章)

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

年    月     日

十五、资格证明材料

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

十六、其他材料

（各种认证证书、检验报告等复印件）

商务标格式

商务标正本或副本

项目

投 标 文 件

交易编号：

采购编号：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

.

目   录

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）投标报价明细表

1、投 标 函

致：                   （采购人）

我方已仔细研究了                   （项目名称)招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（￥              ）的投标总报价，按合同约定实施和完成该项目内容，质量达到合格标准。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

2、投标报价一览表

| 投标单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： | 小写： |
| 备注 |  |  |

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

3、投标报价明细表

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 型号、规格、品牌 | 参数配置 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）本表中的序号、规格、型号和品牌应与本项目技术标投标文件一致。         （2）此处的“总价”应与投标函中的“投标总价”一致；投标总价包括服务的验收及安装辅助工作等全部费用价格。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

# 第五章   评标标准

一、评标委员会

评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表1人及有关技术、经济等方面的专家组成，总人数为7人，专家由采购人代表在开标前从相关的专家库中随机抽取。

- 评标原则

1、公开、公正、公平、科学、择优，确保质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行设备中标。

2、对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

3、反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

三、评标标准及办法

1. 评标采用综合评分法

评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，评委评分的算术平均值即为每个投标人的最终得分，评委评分可保留小数点后2位。评标委员会将根据最终得分由高到低顺序，依法推荐1-3名中标候选人。商务和技术均能满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。

2. 评分标准

2.1 报价部分（50分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（即50分），其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（50分），以上计算过程中按四舍五入保留两位数。备注：价格分的计算以最终报价为准。

2.2 技术部分（25分）

①、主要设备技术指标完全满足招标文件要求的，得基准分3分。

②、200万像素黑光球机应具备技术先进性，支持双路视频融合，内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出且能提供公安部检测报告证明的加3分，也可使用普通摄像机，但使用普通摄像机的不予认定加分；

③、200万像素黑光球机应具备技术先进性，支持最低照度达到彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux的且能提供公安部检测报告证明的加2分；支持最低照度达到彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux的且能提供公安部检测报告证明的加0.5分，未能达到以上要求的不予认定加分；

④、校时服务器应具备技术先进性，NTP授时容量不低于20000次/秒且能提供中国科学院国家授时中心提供的测试证书证明的加1分，GPS/北斗模式下网络授时精度平均值不低于6.4ms且能提供中国科学院国家授时中心提供的测试证书的加1分；

⑤、微型卡口抓拍单元应具备技术先进性，内置天线，支持探测手机的MAC地址的且能提供权威机构检测报告证明的加0.5分；可对Android7及IOS10版本手机发出的MAC地址进行换算，换算后的MAC地址与手机显示的MAC地址一致的且能提供权威机构检测报告证明的加0.5分；每秒平均可采集2000个MAC地址信息的且能提供权威机构检测报告证明的加0.5分；可通过2.4G及5.8G频段的WiFi采集数据的且能提供权威机构检测报告证明的加0.5分，也可使用普通摄像机，但使用普通摄像机的不予认定加分；

⑥违停球机应具备技术先进性，支持查询车流量、车速、车头间距、车头时距、时间占有率、空间占有率、车道状态（畅通、缓慢、堵塞）等信息的且能提供权威机构检测报告证明的加2分，也可使用普通摄像机，但使用普通摄像机的不予认定加分；

⑦、室内人脸抓拍单元应具备技术先进性，内置GPU芯片的且能提供公安部检测报告证明的加1分，也可使用普通摄像机，但使用普通摄像机的不予认定加分；

⑧、制高点球机应具备技术先进性，内置GPU芯片的且能提供公安部检测报告证明的加2分，也可使用普通摄像机，但使用普通摄像机的不予认定加分；

⑨、图片二次分析服务器应具备技术先进性，采用GPU方案且能提供公安部检测报告证明的加2分，也可使用普通X86方案，但使用普通X86方案不予认定加分；

⑩、视频结构化分析服务器应具备技术先进性，采用GPU方案且能提供公安部检测报告证明的加2分，也可使用普通X86方案，但使用普通X86方案不予认定加分；

⑪、AR全景摄像相机应具备技术先进性，具备AR视频标签防抖动，防漂移功能且能提供公安部检测报告证明的加2分；具备标签联动、查看功能且能提供公安部检测报告证明的加1分；具备相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能且能提供公安部检测报告证明的加1分，也可使用普通摄像机，但使用普通摄像机的不予认定加分；

2.3 商务部分（25分）

2.3.1 投标人业绩（2分）

投标人需提供2014年7月1日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的类似公安局项目的成功案例。1000万（含）以上每例加1分，最多加2分。要求投标人在开标现场出示对应投标文件中所附合同，中标通知书、网上截图复印件的原件，投标文件中所附合同内容必须包含合同首页、标的及金额所在页、盖章页。没有原件或投标文件中未按要求附复印件的，不得分。

2.3.2投标人信誉与实力（3分）

1.项目班子人员配备齐全、配置合理：具有取得一级注册建造师（机电专业）安全生产考核合格证书（B证）、系统集成高级项目经理、安全员、施工员、材料员、质检员、预算员、造价员，且本项目配备齐全的得2分，其他不得分。（投标文件内提供在投标人本单位社保证明及证书扫描件或复印件，加盖投标人公章，原件开标现场备查，否则不得分）

2.投标人近三年内（具体指2014年以来）被评为平安建设安防工程优秀企业的得1分，没有的不得分。说明：标书提供加盖公章的复印件，开标现场提供原件备查，否则不得分。

2.3.3所投产品生产厂商实力商务评分（15分）

①所投主要产品制造商具有安全生产标准化二级证书的得1分，否则不得分。（开标时须提供所有证书复印件并加盖公章，否则不得分）

②所投主要产品制造商具有国家五部委（国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局）联合认定的国家级企业技术中心的得3分。（开标时须提供所有证书复印件并加盖公章，否则不得分）

③所投主要产品制造商获得近两年关于云计算、海量存储能力的省级知识产权局、省级科学技术厅颁发的专利金奖的得3分，否则不得分。（开标时须提供所有证书复印件并加盖公章，否则不得分）

④所投主要产品制造商具有国家公安部认定的重点实验室的得4分。（开标时须提供所有证书复印件并加盖公章，否则不得分）

⑤所投主要产品制造商具有产品及平台开发体系CMMI-DEV成熟度5级的得2分，CMMI-DEV成熟度低于5级的得1分，否则不得分 。注：认证范围必须为产品和平台开发两个体系，否则不接受。（开标时须提供所有证书复印件并加盖公章，否则不得分）

⑥、所投主要产品制造商取得强制性产品认证实验室资格的，得2分，否则不得分。（开标时须提供所有证书复印件并加盖公章，否则不得分）

2.3.4 售后服务承诺（5分）

①投标人是河南本地有售后服务机构，并提供售后服务机构名称、详细地址、联系人及联系电话等，得2 分。

② 提供详细的免费培训计划（包括时间与地点、培训人数、内容、次数）的得0-1分。

③提供保修方案和系统应急方案得0-1分。

④售后质保期限、售后服务响应时间满足招标文件要求的得0-1分。