三、项目技术要求

一、项目内容

（一）工程概况

修武县白龙潭抗旱小水库水源工程位于修武县云台山镇岸上村西约500m处，白龙潭水库是马鞍石灌区的补源工程，以人蓄饮水和农业灌溉为主，兼顾防洪等综合开发利用任务。白龙潭水库属小（1）IV等工程，设计水库容415.90万m³，兴利库容252.2万m³控制流域面积95.0K㎡。工程主要建筑物由大坝和输水洞组成，为4级永久性建筑，临时建筑物为5级。

（二）项目内容

1、检查工程面貌是否符合蓄水要求。2、检查工程质量（包括设计、施工等）是否存在影响工程安全的隐患。对关键部位、出现过质量事故的部位以及有必要检查的其它部位要进行重点检查，包括抽查工程的原始资料和施工、设备制造验收签证，必要时应当使用钻孔取样、充水试验等技术手段进行检测。3、检查洪水设计标准，工程泄洪设施的泄洪能力，消能设施的可靠性，下闸蓄水方案的可靠性，以及调度运行方案是否符合防洪和度汛安全的要求。4、检查工地地质条件、基础处理、滑坡及处理、工程防震是否存在不利于建筑物的隐患。5、检查工程安全检测设施、检测资料是否完善并符合要求。

（三）安全蓄水鉴定技术要求、质量标准

提供满足国家及行业规定的蓄水安全鉴定报告，并通过相关部门审查。

（四）工作进度

建设、设计、施工、监理等单位提交合格的蓄水安全鉴定自检报告后20天完成蓄水安全鉴定工作，并提交符合审查要求的纸质及电子鉴定成果。

成果要求：按照采购人要求的份数提供（但不得因此而增加任何费用）。

二、编制周期及验收方式

1、质量标准：提供满足国家及行业规定的蓄水安全鉴定报告，并通过相关部门审查

2、工    期：20日历天。

3、付款方式：与采购人协商付款。

三、技术标准与要求：

严格按照现行国家有关行业规范、标准及要求进行检测作业，编制检测方案，提交检测报告，达到单位工程验收和建设项目竣工验收规范要求的合格标准。

凡与本工程有关的国家及行业现行标准、规范以及省市相关部门发布的各项技术、标准以及相关规定等，均以最新版本为准。

四、其他

1、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

五、其他要求说明

中标鉴定机构不得将本项目的安全蓄水鉴定工作向第三者转包。

招标单位有权要求中标鉴定机构对其提供的技术服务工作涉及的所有问题进行解答。

若上级部门认为中标鉴定机构提供的鉴定报告需要修改补充的，中标鉴定机构必须在规定的时间内免费修改补充安全蓄水鉴定报告等。

中标合同价包含专家组和评审相关费用、报告修改、相关检测及试验等在内的完成蓄水安全鉴定所需要的所有费用，招标单位不再另行支付其他任何费用。

中标鉴定机构应对其履行合同的工作人员的一切行为负完全责任，并使招标单位免受其工作人员因执行合同任务所引起的一切损害。