修武县畜牧局PCR实验室设备、分子生物学检测室设备采购及安装项目

竞争性谈判文件

采 购 编 号：XWCG2019-231号

交 易 编 号：修交易[2019]CG123号

采 购 单 位：修武县畜牧局

采购代理机构：河南德丰工程管理有限公司

二〇一九年一月

目    录

第一章 综合说明	- 3 -

第二章 谈判须知	- 8 -

第三章 合同主要条款	- 24 -

第四章 谈判文件格式	- 24 -

# 第一章 综合说明

## 一、竞争性谈判公告

河南德丰工程管理限公司受修武县畜牧局的委托就“修武县畜牧局PCR实验室设备、分子生物学检测室设备采购及安装项目”进行竞争性谈判，现欢迎国内符合相关资质条件的单位参加谈判。

一、项目名称：修武县畜牧局PCR实验室设备、分子生物学检测室设备采购及安装项目

二、交易编号：修交易[2019]CG123号   采购编号：XWCG2019-231号

三、项目内容：

1、项目内容：修武县畜牧局PCR实验室设备、分子生物学检测室设备采购及安装项目。分别为：PCR实验室设备采购及安装；分子生物学检测室设备（具体参数详见谈判文件）

2、供货期：30日历天(雨雪天除外)

3、质保期：1年

4、资金来源：财政资金

5、项目预算金额：735664.00元

四、项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

五、谈判方资质要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定；

2、具有独立法人资格，并有相应的生产或经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目实施能力:

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

4、本项目不接受联合体报名。

六、报名及谈判文件领取信息：

1、报名时间：2019年1月7日至2019年1月9日

2、报名方法：登陆修武县公共资源交易中心网，点击“网上报名平台”进行报名并下载谈判文件,谈判会现场法定代表人或授权委托人须与报名时信息一致，若有变更需提供变更材料，否则拒收其谈判文件。

3、谈判文件领取方式：网上下载

4、谈判文件领取时间：2019年1月7日至2019年1月9日

5、谈判文件售价：300元/份

七、响应性文件接收信息：

响应性文件接收截止时间：2019年1月14日9:00

响应性文件接收地点：修武县公共资源交易中心开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

八、谈判会有关信息：

谈判会时间：2019年1月14日9:00

谈判会地点：修武县公共资源交易中心四楼（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）

九、发布公告的媒介：

本次谈判公告同时在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易网》、《修武县公共资源交易网》发布。

十、本次谈判联系事宜：

采购人：修武县畜牧局

联系人： 赵女士

联系电话： 13903915237

采购代理机构：河南德丰工程管理有限公司

联系人：孟女士

联系电话：13938141368

十一、监督单位：

修武县政府采购管理办公室0391-7188950

2019年1月4日

## 二、谈判须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 修武县畜牧局PCR实验室设备、分子生物学检测室设备采购及安装项目 |  |
| 2 | 项目编号 | 交易编号：修交易[2019]CG123号 采购编号：XWCG2019-231号 |  |
| 3 | 采 购 人 | 修武县畜牧局 |  |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |  |
| 5 | 供货地址 | 修武县 |  |
| 6 | 质量标准 | 合格 |  |
|  | 资金来源 | 财政资金 |  |
|  | 供货期 | 30日历天(雨雪天除外) |  |
| 7 | 谈判文件 | 领取时间： | 2019年1月7日至2019年1月9日 |
| 8 | 谈判有效期 | 60日历天 |  |
| 9 | 供应商资格要求 | 1、符合《政府采购法》第二十二条之规定； 2、具有独立法人资格，并有相应的生产或经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目实施能力 3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档； 4、本项目不接受联合体报名。 |  |
| 10 | 谈判保证金 | 1、谈判保证金的形式：转帐 2、谈判保证金的金额：14000.00元（大写壹万肆仟元整） 收款人：修武县公共资源交易中心 开户银行：焦作市中旅银行修武县支行 账号：5001656300012 3、必须在2019年1月11日下午16:00前谈判方必须将谈判保证金通过银行转入收款人账户，以到账时间为准。 4、未中标人的谈判保证金在发出成交通知书后五个工作日内全额退还。 |  |
| 11 | 谈判文件份数 | 正本份数壹份，副本份数叁份 ，胶装成册。 |  |
| 12 | 响应文件递交截止及谈判会时间 | 2019年1月14日上午9：00（北京时间） |  |
| 13 | 响应文件递交及谈判会地点 | 修武县公共资源交易中心四楼 |  |
| 14 | 谈判小组组成 | 由采购人代表和技术、经济专家共3人组成 |  |
| 15 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |
| 16 | 成交通知书 | 谈判结束后，以书面形式发放 |  |
| 17 | 合同签订时间与地点 | 根据采购人要求进行 |  |
| 18 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |  |
| 19 | 付款方式 | 与采购人协商 |  |
| 20 | 预算价 | 预算价：735664.00元（柒拾叁万伍仟陆佰陆拾肆元整） 如果响应单位的最终报价高于预算价90%的，其成交后以预算价的90%为成交价与采购人签订合同，如果响应单位的最终报价低于预算价90%的，其成交后以该单位最终报价为成交价与采购人签订合同。 |  |
| 21 | 代理费 | 按国家有关文件规定执行，由中标企业承担。 |  |

注：本表内容与该谈判文件其他内容不符或不一致的，以本表为准

## 三、项目技术要求

第一项：PCR实验室设备采购及安装

详细清单

| 序号 | 项目内容 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立板 | 50mm | ㎡ | 210 | 机制岩棉板，钢板厚度δ=0.426mm； 容重：≥100Kg/m³： 燃烧性能：A级不燃 |
| 2 | 顶板 | 50mm | ㎡ | 94 | 机制岩棉板，钢板厚度δ=0.426mm； 容重：≥100Kg/m³： 燃烧性能：A级不燃 |
| 3 | 调整丝 | 镀锌 | m | 85 | 调整高度 |
| 4 | 膨胀钩 |  | 个 | 85 | 吊顶用 |
| 5 | 链接钢片 | 链接吊筋和钢带 | 个 | 85 | 1.0厚钢片 |
| 6 | 吊丝 |  | 套 | 85 | 含吊钩，通丝等配件 |
| 7 | 折弯件 | 3*7 | m | 24 |  |
| 8 | 槽铝 | 5mm*25mm | m | 235 | 打地板用 |
| 9 | 内圆弧 | R50系列 | m | 425 | 封内直角 |
| 10 | 塑料底座 | R50系列 | m | 425 | 与圆弧配套使用 |
| 11 | 外圆柱 | R50系列 | m | 18 | 封外直角 |
| 12 | 二通 | 铝 | 个 | 12 | 外圆连接处 |
| 13 | 净化门 | 2000*900 | 扇 | 7 | 全密封净化门 |
| 14 | 净化窗 | 1500*800 | 个 | 5 | 全密封，5mm钢化玻璃 |
| 15 | 灯铝 |  | m | 12 | 做设备门用 |
| 16 | 门封头 | 铝 | 对 | 18 | 封门脚 |
| 17 | 密封胶 | 酸性瓷白 | 箱 | 1 | 净化专用 |
| 18 | 辅材 |  | 项 | 1 | 含铆钉、自攻丝、透明胶等 |
| 19 | 施工费 | 中空玻镁净化板 | ㎡ | 304 | 专业净化施工 |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 平板LED净化灯 | 48W,315*1215 | 盏 | 15 | 平板LED灯 |
| 2 | 杀菌灯 | 1*40W | 盏 | 14 | 干紫外线杀菌灯管 |
| 3 | 控制箱 |  | 个 | 1 | 正泰电气 |
| 4 | 单联单控开关 |  | 个 | 1 | 正泰电气 |
| 5 | 单联双控开关 |  | 个 | 10 | 正泰电气 |
| 6 | PVC线管 | 20 | m | 195 | 国标 |
| 7 | 电线 | 2.5/4 | m | 390 | 郑州三厂，国际线缆 |
| 8 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 12 | 正泰电器 |
| 9 | 接线盒 |  | 个 | 95 | 86国标 |
| 10 | 盖板 |  | 个 | 65 | 国标 |
| 11 | 电工胶布 |  | 卷 | 10 | 国标 |
| 12 | 直接 | 线管直接 | 个 | 75 | 国标 |
| 序号 | 分部名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 净化空调机组 | 2500m³/h，全压500帕 | 台 | 1 | 含净化风机、中效过滤、风管机内置、箱体及辅料等 |
| 2 | 净化空调机组 | 1500 m³/h，全压500帕 | 台 | 1 | 含净化风机、中效过滤、风管机内置、箱体及辅料等 |
| 3 | 净化空调机组 | 1200 m³/h，全压500帕 | 台 | 1 | 含净化风机、中效过滤、风管机内置、箱体及辅料等 |
| 4 | 空调安装费 |  | 项 | 1 | 专业净化施工 |
| 5 | 铜管及保温 |  | m | 55 | 专业净化施工 |
| 6 | 内外机链接线（多种型号） |  | 批 | 4 | 净化专用 |
| 7 | 镀锌钢板 | 0.75mm | ㎡ | 95 | 优质镀锌板制作 |
| 8 | 镀锌钢板 | 0.5mm | ㎡ | 68 | 优质镀锌板制作 |
| 9 | 管道加工费 |  | ㎡ | 160 | 在工厂加工现场安装 |
| 10 | 防雨百叶 | 铝合金320*250 | 只 | 4 | 铝合金制作喷涂 |
| 11 | 百叶回风口 | 铝合金320*250 | 只 | 8 | 铝合金制作喷涂 |
| 12 | 回风柱 | 500*500 | 个 | 4 | 现场制作 |
| 13 | 新风阀 | 320*200 | 只 | 4 | 钢制、喷涂 |
| 14 | 送风阀 | 320*250 | 只 | 4 | 钢制、喷涂 |
| 15 | 回风阀 | 320*250 | 只 | 4 | 钢制、喷涂 |
| 16 | 调节阀 | 320*200 | 只 | 4 | 钢制、喷涂 |
| 17 | 调节阀 | 200*200 | 只 | 5 | 钢制、喷涂 |
| 18 | 软连接 | 320*200 | 个 | 8 | 三防帆布 |
| 19 | 软连接 | 320*250 | 个 | 8 | 三防帆布 |
| 20 | 软连接 | 200*200 | 个 | 5 | 三防帆布 |
| 21 | 保温棉 | 20mm厚 | ㎡ | 158 | PEF |
| 22 | 保温胶 | 河北华美 | 桶 | 3 | 保温棉专用 |
| 23 | 风管吊紧件 | 吊筋、调整丝，带钩膨胀栓 | 套 | 85 | 钢制，刷油漆 |
| 24 | 法兰 | 30*30 | m | 105 | 国际角钢，刷防锈漆 |
| 25 | 密封条 | 30mm | m | 115 |  |
| 26 | 五金附件 |  | 项 | 1 | 铁铆钉等 |
| 27 | 高效过滤送风口 | 500m³/h | 套 | 5 | 静压箱、过滤器、孔板 |
| 28 | 高效过滤送风口 | 1000m³/h | 套 | 4 | 静压机、过滤器、孔板 |
| 29 | 压差表 |  | 块 | 7 | 调整压差 |
| 30 | 试验台 |  | 米 | 12 | 钢木结构 |

PCR实验室设计技术参数

平面设置

如使用全自动分析仪，区域可适当合并,三四区可合并为扩增产物分析。

组合形式PCR实验室，由于各个实验间集中布置，容易造成相互干扰，因此，对总体布局以及屏障系统具有一定的要求。各室在入口处设缓冲间，以减少室内外空气交换。

气压设置

试剂配制室及样品处理室宜呈微正压，以防外界含核酸气溶胶的空气进入，造成污染,可以通过控制进风风量大于排风风量达到正压效果。

核酸扩增室及产物分析室应呈微负压，以防含核酸的气溶胶扩散出去污染试剂与样品，可以通过控制排风风量大于进风风量达到负压效果。

试剂配制室及样品处理室宜呈微正压，以防外界含核酸气溶胶的空气进入，造成污染,可以通过控制进风风量大于排风风量达到正压效果。

核酸扩增室及产物分析室应呈微负压，以防含核酸的气溶胶扩散出去污染试剂与样品，可以通过控制排风风量大于进风风量达到负压效果。

主要设备

试剂准备区  仪器设备主要有冰箱、超净台、加样器、混匀器、天平和离心机等，加样器、天平除了要专用外，还应有定期校准。   试剂分装应在超净台中进行  扩增反应混合液应使用分子生物学级的，试剂制备好后应有质检：一是否有污染、二是检测试剂的扩增效果。

标本制备区  仪器设备主要有生物安全柜、加样器、离心机、温育仪、混匀器等

扩增区  扩增区的主要仪器是核酸扩增仪、超净台、微量加样器、离心机、可移动紫外灯。扩增仪需进行校准。并配备UPS电源，以防止由于电压的波动，停电对扩增效果的影响。

分析区  本区所使用的仪器设备有酶标仪、洗板机、加样器和水浴箱等

消毒

在四个实验区顶部以及传送窗内部安装有紫外灯，供消毒用。

实验环境要求

达到舒适性温湿度要求：温度18~26℃；湿度：30%~70%

第二项：分子生物学检测室设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大容量离心机 | 1 | 1、转速：5000转2、转子：32*15ml，8*50ml |
| 2 | ★高通量组织研磨仪 | 1 | - 主要功能和技术指标： 1.1.最大处理量同时可以处理64个样品。 1.2 可以同时处理64个2ML研磨管，或12个（7-15）ml研磨管或2个50ML研磨管， 1.3 触摸屏显示,可以方便直观的操作 1.3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式 1.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰 1.7均质速度： 0—70 HZ/秒, 2、基本配置： 2.1主机一台 2.2 2ml适配器壹套 2.3 3MM不锈钢研磨珠2000个.5MM不锈钢研磨珠1000个 |
| 3 | 单人II生物安全柜 | 1 | 1、分类：A2型，30%外排，70%循环 2、外部尺寸≥（L×D×H）1400mm×700mm×2000mm； 3、内部尺寸≥（L×D×H）130mm ×600mm×600mm。 |
| 4 | 冰箱 | 1 | 1、容积：≥200L，-18度至20度 |
| 5 | 恒温水浴锅 | 1 | 1、两列四孔 2、温度：RT-100度 |
| 6 | 全自动高压灭菌器 | 1 | 1、智能化自动控制灭菌循环程序 2、灭菌温度设定范围（50℃-121℃） 3、内排汽装置（灭菌过程无蒸汽外排现象） 4、安全联锁互动装置 5、自胀式密封 6、容积：≥60L |
| 7 | 全自动高压灭菌器 | 1 | 1、智能化自动控制灭菌循环程序 2、灭菌温度设定范围（50℃-121℃） 3、内排汽装置（灭菌过程无蒸汽外排现象） 4、安全联锁互动装置 5、自胀式密封 6、容积：≥70L |
| 8 | 单人II级生物安全柜 | 1 | 1、分类：A2型，30%外排，70%循环 2、外部尺寸≥（L×D×H）1400mm×700mm×2000mm； 3、内部尺寸≥（L×D×H）130mm ×600mm×600mm。 |
| 9 | 掌上离心机 | 1 | 1、转速：≥5000转/分 2、转子：6*2ml；2*PCR8联排 |
| 10 | 冰箱 | 1 | 容积：≥200L，-18度至20度 |
| 11 | 0.1-0.25μL单道移液器 | 1 | 0.1-0.25μL单道移液器 |
| 12 | 0.5-10μL单道移液器 | 1 | 0.5-10μL单道移液器 |
| 13 | 2-20μL单道移液器 | 1 | 2-20μL单道移液器 |
| 14 | 20-200μL单道移液器 | 1 | 20-200μL单道移液器 |
| 15 | 30-300μL单道移液器 | 1 | 30-300μL单道移液器 |
| 16 | 10-100μL单道移液器 | 1 | 10-100μL单道移液器 |
| 17 | 100-1000μL单道移液器 | 1 | 100-1000μL单道移液器 |
| 18 | 500-5000μL单道移液器 | 1 | 500-5000μL单道移液器 |
| 19 | 1000-10000μL单道移液器 | 1 | 1000-5000μL单道移液器 |
| 20 | 单人II级生物安全柜 | 1 | 1、分类：A2型，30%外排，70%循环 2、外部尺寸≥（L×D×H）1400mm×700mm×2000mm； 3、内部尺寸≥（L×D×H）130mm ×600mm×600mm。 |
| 21 | ★全自动核酸提取仪 | 1 | 1、处理体积：30uL-1000uL 2、样品通量：1-32 3、多模块可互换：至少包含有两个可互换样品模块 4、加热温度 裂解加热温度：室温-95℃ 洗脱加热温度：室温-95℃ 5、振荡混合：多模式多档可调 6、提取方法：磁珠法 7、内部程序：内建不少于15组实验程序（可存储 >500组程序） 8、程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序 9、可远程控制也可触屏操作 10、污染控制：内置紫外消毒装置 11.提供所投设备的CE认证；(复印件加盖供应商公章) 12.提供所投设备生产企业的ISO 13485质量体系认证；(复印件加盖供应商公章) |
| 22 | 漩涡振荡器 | 1 | 1.运转方式[mm]：圆周 2.速度范围[rpm]：0-2500 3.可选配备配件：通用圆头、10mm试管适配器 |
| 23 | 掌上离心机 | 1 | 1、转速：≥5000转/分 2、转子：6*2ml；2*PCR8联排 |
| 24 | 0.1-2.5μL单道移液器 | 1 | 0.1-2.5μL单道移液器 |
| 25 | 0.5-10μL单道移液器 | 1 | 0.5-10μL单道移液器 |
| 26 | 2-20μL单道移液器 | 1 | 2-20μL单道移液器 |
| 27 | 10-100μL单道移液器 | 1 | 10-100μL单道移液器 |
| 28 | 20-200μL单道移液器 | 1 | 20-200μL单道移液器 |
| 29 | 30-300μL单道移液器 | 1 | 30-300μL单道移液器 |
| 30 | 100-1000μL单道移液器 | 1 | 100-1000μL单道移液器 |
| 31 | 0.5-10μL 8道移液器 | 1 | 0.5-10μL 8道移液器 |
| 32 | 10-100μL 8道移液器 | 1 | 10-100μL 8道移液器 |
| 33 | 核酸提取试剂 | 20份 | 份1头份、5头份、16头份等不同规格 |
| 34 | PCR扩增8连管（平盖） | 2盒 | 125条/盒 |
| 35 | 试剂盒 | 1盒 | 15份/盒 |
| 36 | 冰盒 |  | 适用于1.5ml离心管和0.1-0.2mlPCR管 |
| 37 | 荧光PCR仪四通道，一次检测96份样 | 1 | 1、检测通量：≥48 2、通道数：≥4 3、温控技术：半导体制冷片加热制冷技术 4、温控范围：5℃~99.0℃ 5、温度准确性：≤ 0.1℃ 6、温度均匀性：±0.1℃ 7、最大升温速率：≥8℃/s 8、梯度范围：35℃~100℃ 9、激发光源：高亮免维护LED 10、荧光检测器：光电二极管或光电传感器 11、荧光扫描时间：2秒内完成48孔4色检测 12、荧光线性系数：≥0.990 13、样本重复性：Ct值CV% ≤ 0.5% 14、软件功能：支持绝对定量、相对定量、等温扩增、熔解曲线、高分辨熔解曲线、基因分型、终点荧光分析等功能。 15、远程控制：可实现一台主控计算机控制多台仪器 16、断电保护：瞬时断电保护，在仪器重启后继续运行未完成实验 17、提供所投设备生产企业的ISO 13485质量体系认证；(复印件加盖供应商公章) 18、供所投设备的CE认证；(复印件加盖供应商公章) 19、配置：主机1台，品牌电脑一台，配套软件一套 |
| 38 | 彩色打印机 | 1 | 1、打印速度：27ppm 2、最高分辨率：600×600dpi |

二、工期及验收方式

1、供货期：30日历天(雨雪天除外)。

2、验收：按照国家及行业相关标准验收。

3、验收所产生的费用由成交单位支付，采购人不另外支付任何费用。

三、质量标准及服务承诺

质量标准：合格

质保期：壹年

四、付款方式

与采购人协商

五、其他

1、以上条款和服务承诺谈判单位必须在响应文件上明确列出，承诺内容必须达到本章及文件其他条款的要求。

第二章 谈判须知

## 一、总   则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，并结合政府采购的特点及需要制定本竞争性谈判文件。

2、维护采购当事人的合法权益，反对不正当竞争。

3、谈判方在谈判过程中的一切费用，不论成交与否，均由谈判方自行支付。

4、谈判文件递交截止时间之后，任何人不得更改谈判文件。谈判会时，所有解释均依据本谈判文件及有关补充通知。

## 二、谈判文件说明

（一）谈判文件的组成

第一章	综合说明

第二章	谈判须知

第三章	合同主要条款

第四章	谈判文件格式

谈判方应仔细阅读谈判文件所有事项、格式要求和技术规范，按文件的要求提供谈判文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，将承担其谈判被拒绝或废标的风险。

（二）谈判文件的澄清

谈判方对谈判文件如有需要澄清的疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购人或政府采购机构。采购人将视情况在前附表中所述的响应文件递交截止日期1日前以书面方式予以答复。

（三）谈判文件的修改

1、谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买谈判文件的所有潜在谈判方，并构成谈判文件的一部分，对所有谈判方均具有约束力；

2、为使谈判方有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，河南德丰工程管理有限公司可适当延长谈判截止期；

3、当谈判文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

## 三、谈判文件的编制

（一）总体要求

1．谈判方应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其谈判文件可能导致废标处理；

2．谈判文件及谈判方与谈判有关的来往通知、函件和文件均应使用中文；

3．除在谈判文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位；

4．谈判方应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作谈判文件，谈判文件应胶装成册。

（二）谈判响应文件格式

谈判方应按照竞争性谈判文件中提供的格式认真、完整地填写。

（三）谈判报价

1、谈判报价应是谈判文件确定采购范围的全部工作内容的价格体现。应包括项目拟提供的货物、货物的运输、装卸到采购人指定地点、验收、安装辅助工作、设计安装费等售后以及税金等费用。

2、对谈判方考虑不周而造成谈判预算中的缺项、漏项、少算、漏算等，采购单位将不予支付并认为此项费用已包括在报价中。

第二轮报价低于第一轮报价的，报价明细表中的单价将同比例下调。

3.供应商如是小型或微型企业需提供：

谈判单位为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即： 评标价=谈判最终报价×（1-C1）。

3.1《中小企业声明函》（见格式），并提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图，并加盖供应商公章。

3.2所投产品品牌型号及生产企业名称以及生产企业为小微企业的，提供全国企业信息公示系统内小微企业库截图，并加盖供应商公章。

以上两项须同时具备，不提供不予以认可。

4.按照《政府采购促进中小企业发展暂行 办法》有关规定，中小企业的标准为：

4.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

4.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

4.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（四）货币

除非另有规定，谈判方提供的所有货物和服务用人民币报价。

（五）谈判方资格证明文件

依据要求规定的格式提交相应的资格证明文件，作为谈判文件的一部分，以证明其有资格进行谈判和有能力履行合同。

资格性证明文件如正在进行年检时，应以属地县级以上行政主管部门（不含区）出具的年检证明为准。

（六）谈判保证金

1、谈判方应按“谈判须知前附表”中规定的数额和方式提交谈判保证金；

2、谈判保证金是为了保护采购人避免因谈判方的行为带来的损失。采购人因谈判方的行为受到损害时，可根据规定没收谈判方的谈判保证金；

3、谈判保证金应以人民币计，以转帐交纳的形式在规定时间前提交。

4、已缴纳谈判保证金的企业，无故不按规定时间参加谈判会且在谈判前两日内无书面告知的，需承担由此造成的一切损失。

5、未成交供应商的谈判保证金在发出中标通知书后五个工作日内全额退还；成交供应商的谈判保证金自合同签订之日起五个工作日内退还。

6、下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

(1)谈判方在谈判文件规定的谈判有效期内撤回其谈判；

(2)在谈判文件中有意提供虚假材料；

(3)成交供应商拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

（七）谈判有效期

谈判响应文件应自谈判文件规定的接收截止日起，在“谈判须知前附表”规定的时间内保持有效。谈判有效期不足的将被作为非响应谈判而予以拒绝；

（八）谈判文件的式样和文件签署

1、谈判文件所包含的内容用胶装方式装订成册，正本壹份，副本叁份，在谈判响应文件封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准；

2、谈判响应文件及所有文件必须是打印件，并由谈判方或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在谈判文件中。谈判文件副本可为正本完整的复印件；

3、任何行间插字、涂改和增删，必须由谈判方授权代表在旁边签字或加盖公章后有效；

4、电报、电传和传真谈判响应文件一律不接受。

## 四、谈判文件的递交

（一）谈判响应文件的密封和标记

谈判方应将谈判响应性文件正本及所有副本进行密封，密封口处加盖谈判方公章。“第二轮报价表”单独密封于信封内，两端封口处均应加盖谈判方公章，并在信封上标明项目名称和第二轮报价字样。

所有谈判响应性文件和密封的信封（第二轮报价表）同时递交。

1、在谈判响应文件密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （交易编号、采购编号 ）

谈判方名称：

地    址：

于     年    月     日      时     分（谈判截止时间）前不准启封。

2、正本、副本如有不一致之处，以书面的“正本”为准；如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

3、有以下情形之一的采购人将拒收其谈判响应文件：

3.1未按谈判文件要求密封的；

3.2未胶装成册的；

3.3未按谈判文件要求交纳谈判保证金的。

3.4谈判响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

如果包装袋未按要求密封和加写标记，采购人或代理机构对误投或过早启封概不负责。

（二）谈判截止期

1、谈判方应在不迟于“谈判须知前附表”中规定的截止日期和时间将谈判文件按照“谈判须知前附表”中载明的地址递交至指定地点。

2、采购人及代理机构可以按规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判截止期限。在此情况下，采购人和谈判方受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

（三）迟交的谈判文件

采购人及代理机构将拒绝并原封退回在规定的谈判截止期后收到的任何谈判文件。

（四）谈判文件的修改和撤回

1、谈判方在递交谈判文件后，在谈判截止时间之前可以修改或撤回其谈判文件，但谈判方必须在谈判截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至河南德丰工程管理有限公司。

2、谈判方的修改或撤回通知书应按规定编制、密封、标记和递交。

3、在谈判截止期之后，谈判方不得对其谈判做任何修改。

4、从谈判截止期至谈判方在谈判文件中载明的谈判有效期满期间，谈判方不得撤回其谈判，否则其谈判保证金将按照规定被没收。

## 五、谈  判

（一）谈判会要求

1、采购人及代理机构在“谈判会须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织召开谈判会；

2、谈判会时所有谈判方应按时参加谈判会并签到，逾期到达者将视为自动弃权；签到时出示法定代表人身份证或授权委托书及其委托代理人身份证原件（参加谈判人员应与报名时信息一致，若有变更需提供变更材料，否则拒收其谈判文件）。

3、谈判方参加谈判会时须出示的资质证件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、2017年度的财务报表（公司成立不足一年的，按照已有月份提供）、缴纳税收和缴纳社保的相关证明（近六个月中其中任意一个月）（可提供网上缴费证明的网页打印件并加盖谈判方公章）、保证金汇款单（网上转账的提供打印件并加盖谈判方公章）、法定代表人身份证或授权委托书及其委托代理人身份证原件，以及谈判方认为需携带的其他资料原件。（注：以上均为原件，将证件资料装入资料袋中并列明细）

（二）谈判会程序

1、谈判会议由采购代理机构主持，在政府相关部门监督下进行；

2、宣布会场纪律；

3、主持人介绍到会的谈判单位和有关人员；

4、谈判方对谈判响应文件密封情况进行查验（4家以上的，随机抽出3家进行查验，4家以下（含）的各派出一名代表进行查验；

5、经确认以上程序无误后，进入谈判程序；

6、谈判。

（三）谈判顺序

谈判顺序：对符合谈判文件完整性的谈判方，以递交响应性文件逆顺序为谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判人就本单位的基本情况，包括本单位规模、技术力量、价格、工期安排等内容进行谈判。

（四）谈判响应文件的初步评审（参考初审表）

1、谈判开始前，谈判小组首先对谈判文件进行初审，经审查符合有关规定的谈判文件，才能进入谈判程序。未通过初审的谈判方，其密封的第二轮报价将原封退回。

2、初审表

| 谈判文件的初审 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 资格性 评审标准 | 资 质 | 1、谈判企业应具备有效的营业执照（须具有相关经营范围）、税务登记证、机构代码证或三证合一的营业执照。 2、谈判企业具有2017年度的财务报表、缴纳税收的证明、缴纳社保的证明。 3、谈判企业提供所投设备的CE认证；(复印件加盖供应商公章) 4、谈判企业提供所投设备生产企业的ISO 13485质量体系认证；(复印件加盖供应商公章) |
|  |  | 失信、违法记录 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | 法人代表证明 | 法人代表证明（身份证）或法人授权委托书及其身份证 |
|  |  | 谈判保证金 | 人民币14000.00元 |
|  | 符合性评审标准 | 谈判文件封面和谈判承诺函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或印鉴）并加盖单位公章 |
|  | 响应性评审标准 | 质量标准 | 合格 |
|  |  | 供货期 | 30日历天(雨雪天除外) |
|  |  | 质保期 | 壹年 |
|  |  | 谈判有效期 | 谈判文件递交截止日起60日历天 |
|  |  | 其他 | 符合谈判文件其他要求 |

3、响应文件计算错误的修正

（1）谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（2）正本与副本中明细表内容不一致的，以正本为准；

（3）响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准并修改单价。

4、竞争性谈判响应文件的澄清

为有助于谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面形式要求谈判单位对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，谈判单位应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

5、在谈判过程中，出现下列情形之一的，视为无效谈判，其谈判响应文件将被拒绝：

（1）未交谈判保证金的；

（2）未按谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备谈判文件规定资格要求的。

(4) 不符合谈判文件的其他要求

（六）谈判

谈判：谈判小组对第一轮报价以及谈判响应文件中的单位规模、技术力量、供货期等情况进行综合分析对比后，确定谈判的重点内容。

谈判后，将各谈判方的第二轮报价予以拆封并进行现场唱价（第二轮报价不能超过各自第一轮报价，否则无效）。第二轮报价为最终报价。

没有提供或提供未密封的或提供填写无效的第二轮报价表的，谈判小组将以第一轮报价为最终报价。

（七）成交原则

1、公开、公平、公正；

2、科学择优、诚实信用；

3、质量好，信誉高，价格低，工程优。

（八）推荐和确定成交供应商

采用评审的最低评标价法，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出1-3名成交候选人。

（九）谈判过程的保密

1、成交后，直到授予成交候选人成交通知书止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，成交候选人的推荐情况及其他任何与谈判过程有关的情况均应严格保密。

2、成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就谈判过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问谈判过程的情况和材料。

（十）谈判结果的公示

1、谈判结束后，谈判结果在公告发布的同步网站上公示。

2、谈判方若对谈判结果有疑问，有权按照《政府采购法》等相关法律法规规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

（十一）成交通知书的发放

1、谈判结束后，河南德丰工程管理有限公司将以书面形式通知成交供应商成交；

2、成交通知书将作为签订合同的依据。

（十二）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，10日内按谈判文件的要求与谈判方递交谈判响应性文件的约定，持成交通知书与采购人签订合同。

- 六、其他说明

1、未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

2、本竞争性谈判文件的解释权归采购人。

第三章   合同

合同主要条款（参考样本）

需方：

供方：

供、需双方根据根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，并经双方协商一致，达成此货物购销合同：

一、服务项目名称、技术指标、数量、金额

（略）

二、以上货款以人民币进行结算，该价格中包括本项目全部费用等。

三、供方所提交的货物必须符合国家法律法规规定的有关质量安全规定。

四、工期、地点、方式

合同签订后，指定项目完成时间，供方负责将合同规定的货物运到需方所在地并进行安装更换维修保养。

- 付款方式：与采购人协商

- 六、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物，致使不能按期支付货款的，需方偿付货款总额5%的违约金。

2、逾期支付货款的（以银行开出的汇票或支票日期为准），每逾1日，需方偿付欠款总额5‰的滞纳金。

3、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合封样标准和合同规定标准的，需方有权拒收,因拒收而耽搁的时间由供方负责。

4、供方不能交付合同规定的货物时，供方向需方偿付货款总额5%的违约金。

5、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付货款总额5‰的滞纳金。逾期交货超过20天后，需方有权决定是否继续履行合同；如解除合同，按第七项第4条执行。

七、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

八、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

九、供需双方应严格遵守合同约定的权利、义务。

十、本合同未尽事宜，按合同法有关规定办理。

十一、本合同一经双方法定代表人（或委托代理人）签字，并加盖公章即为生效。合同一式四份，供需双方、政府采购办及公共资源交易中心各执一份，效力相同。

需方：                        供方：

地址：                        地址：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电话：                        电话：

日期：   年   月    日        日期：   年   月    日

第四章   谈判文件格式

（正本∕副本）

项目

竞争性谈判响应文件

交易编号：

采购编号：

谈判单位：  单位全称（加盖单位行政公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

- 目   录

（建议按照本文件《参考格式》顺序编写）

## 一、谈判承诺函

致： 采购人（名称）

根据贵方采购编号为       号的          （项目名称）                           的谈判文件，签字代表：（法人代表）        正式授权           并代表谈判单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本   份和副本    份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附谈判报价表中规定的应提供的项目谈判总价为人民币（大写）

（小写）

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将按谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、谈判单位已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本谈判自开标日起有效期为60个日历天。

5、如果在规定的开标时间后，谈判单位在谈判有效期内撤回谈判，其谈判保证金将被贵方没收。

6、谈判单位承诺，与聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

7、谈判方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判响应。

谈判单位名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章:

日  期：     年   月  日

## 二、第一轮报价表

| 谈判单位名称 | （盖章） |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 谈判总报价 （人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 质量标准： |  |
| 供货期： |  |
| 质保期： |  |
| 特别说明： |  |

注：该报价包括完成该项目的货物、设计、安装、运输、税费等所有费用。

法定代表人或授权委托人签字或盖章:

年    月   日

- 报价明细表

- 修武县畜牧局PCR实验室设备、分子生物学检测室设备

- 采购及安装项目报价明细表

- 第一项：PCR实验室设备采购及安装                    货币单位：  元（人民币）

| - 序号 | - 项目内容 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 生产厂家 | - 品牌 | - 详细参数 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：该报价包括完成该项目的货物、设计、安装、运输、税费等所有费用。此处的“总价”应与投标函中的“投标总价”一致；

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

- 第二项：分子生物学检测室设备清单                货币单位：  元（人民币）

| - 序号 | - 项目内容 | - 数量 | - 生产厂家 | - 品牌型号 | - 参数要求 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：该报价包括完成该项目的货物、设计、安装、运输、税费等所有费用。此处的“总价”应与投标函中的“投标总价”一致；

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业谈判时不用提供该声明；

2、供应商应提供相应证明材料附后。

- 三、法定代表人资格证明书

单位名称：__

地    址：_____________              ______

姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________    系______________________________________（谈判单位名称）的法定代表人。

身份证号：

特此证明。

谈判单位：（盖章）_______________________

日  期：___________年_____月_____日

附: 法人代表身份证复印件

身份证复印件粘贴处 （正面）

## 四、法人代表授权委托书

本授权委托书声明：__                       ________（姓名）系__________________________________（谈判单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加______________________________项目的谈判活动。

代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

代理人无权转让委托权。特此委托。

谈判单位代表：              性别：             身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码:              电话：

法定代表人签字或盖章：

谈判单位公章：

日     期：___________年_____月_____日

附:授权委托人身份证复印件

身份证复印件 （正面）

| 谈判单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质 | 等级 |  | 证书号 |  | 发证机关 |  |
| 营业执照 | 编号 |  | 经营范围 |  | 发照机关 |  |
| 单位地址 |  |  |  | 注册资本 |  |  |
| 成立日期 |  |  | 现有职工人数 |  | 固定资产净值(万元) |  |
| 行政负责人 | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 通讯 | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 下属专业处室划分及个数 |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 | 注册人员资质 |  |  | 人 |  |  |
|  | 高级职称 |  |  | 人 |  |  |
|  | 中级职称 |  |  | 人 |  |  |
|  | 初级职称 |  |  | 人 |  |  |
| 其他说明 | (资质年检换证情况说明) |  |  |  |  |  |

- 五、谈判单位基本情况表

谈判单位：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

日      期：         年     月     日

- 六、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判单位名称 |  |

谈判单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（谈判项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

谈判单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 八、声明

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此声明

谈判单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 九、附   件

- 企业营业执照或法人登记证（副本）、税务登记证、机构代码证或三证合一的营业执照

- 谈判保证金

- 财务报表、缴纳税收和缴纳社保的相关证明材料

- 谈判企业提供所投设备的CE认证；(复印件加盖供应商公章)

- 谈判企业提供所投设备生产企业的ISO 13485质量体系认证；(复印件加盖供应商公章)

6、  其他资料

## 附件：

## 第二轮报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判单位名称 | （公章） |
| 谈判总报价 （人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 备注 |  |

该报价包括完成该项目的货物、设计、安装、运输、税费等所有费用。

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

- 第二轮报价明细表

- 修武县畜牧局PCR实验室设备、分子生物学检测室设备

- 采购及安装项目报价明细表

- 第一项：PCR实验室设备采购及安装                    货币单位：  元（人民币）

| - 序号 | - 项目内容 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 生产厂家 | - 品牌 | - 详细参数 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：该报价包括完成该项目的货物、设计、安装、运输、税费等所有费用。此处的“总价”应与投标函中的“投标总价”一致；

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

- 第二项：分子生物学检测室设备               货币单位：  元（人民币）

| - 序号 | - 项目内容 | - 数量 | - 生产厂家 | - 品牌型号 | - 参数要求 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：该报价包括完成该项目的货物、设计、安装、运输、税费等所有费用。此处的“总价”应与投标函中的“投标总价”一致；

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

注：谈判方应将此报价表（第二轮报价表和第二轮报价明细表）填写完整后单独密封于信封内，两端封口处均应加盖谈判方公章，并在信封上标明项目名称和第二轮报价字样。

- 上述密封的信封（第二轮报价表和第二轮报价明细表）和谈判响应性文件同时递交。