修武县人民医院医共体互联网智慧医院信息化项目

招 标 文 件

交易编号：修交易[2020]CG002号

采购人：修武县人民医院

代理机构：河南德丰工程管理有限公司

日期：二〇二零年三月

目  录

第一章   招标公告	4

第二章 投标人须知	6

1、总则	8

2、招标文件	10

3、投标文件	11

4、投标	13

5、开标	14

6、评标	15

7、合同授予	16

8、纪律和监督	16

9、需要补充的其他内容	17

第三章  评标办法	20

1.评标准则和评标方法	20

2.评审标准	20

3.评标程序	24

第四章 采购需求	27

1	软件开发服务	27

1.1	影像软件与开发服务	27

1.2	超声软件与开发服务	39

1.3	病理软件与开发服务	40

1.4	心电图软件与开发服务	43

1.5	血管成像软件与开发服务	44

1.6	合理用药软件产品与开发服务	44

1.7	临床药学软件产品与开发服务	48

1.8	院感软件产品与开发服务	52

1.9	手术麻醉软件开发服务	57

1.10	试剂管理软件开发服务	61

1.11	血库管理软件开发服务	62

1.12	质控管理软件开发服务	63

1.13	传染病上报软件开发服务	63

1.14	急诊留观软件开发服务	65

1.15	急诊接诊软件开发服务	65

1.16	急诊分诊软件开发服务	65

1.17	门急诊输液软件开发服务	65

1.18	病案管理软件开发服务	66

1.19	病历质控软件开发服务	66

1.20	智慧医养机构管理软件开发服务	66

1.21	智慧护工APP软件开发服务	67

1.22	家属/子女APP软件开发服务	67

1.23	医养结合互联互通平台软件开发服务	67

1.24	材料仓库管理软件开发服务	67

1.25	固定资产管理软件开发服务	67

1.26	住院管理系统软件开发服务	68

1.27	新生儿管理系统软件开发服务	68

1.28	网络管理系统软件开发服务	68

1.29	小蜜蜂财务软件接口开发服务	68

1.30	信息集成平台软件开发服务	68

1.31	电子病历平台升级服务	70

1.32	病历管理和医疗质量升级服务	70

1.33	移动护理软件开发服务	71

1.34	移动医生查房软件开发服务	72

1.35	移动门诊输液软件开发服务	73

1.36	供应室消毒追溯软件开发服务	73

1.37	诊间支付软件开发服务	74

1.38	智能自助平台软件开发服务	74

1.39	导诊分诊软件开发服务	74

1.40	智能BI软件开发服务	74

1.41	远程协同软件开发服务	75

1.42	远程医疗软件与开发服务	75

1.43	云影像平台软件与开发服务	75

1.44	云检验平台软件与开发服务	76

1.45	云体检平台软件与开发服务	76

1.46	云病历平台软件与开发服务	76

1.47	云培训平台软件与开发服务	77

1.48	临床数据中心	77

1.49	医院运营管理系统HRP与开发服务	78

2	配套硬件设备采购数量及技术参数	80

2.1	设备清单	80

2.2	主要技术参数	83

第五章  合同条款及格式	93

1、合同签订	93

2、合同一般条款	93

3、合同专用条款（特别约定条款）	95

第六章  投标文件格式	98

一、投标函	100

二、开标一览表	101

三、技术规格和商务条款偏差表	102

四、投标承诺函	104

五、法定代表人（负责人）身份证明	105

六、授权委托书	106

七、投标人基本情况表	107

八、项目实施方案	108

九、售后服务及承诺	109

十、反商业贿赂承诺书	110

十一、资 格 证 明 文 件	111

十二、投标人认为需要提供的其它材料	112

- 第一章   招标公告

河南德丰工程管理有限公司受修武县人民医院的委托，就“修武县人民医院医共体互联网智慧医院信息化项目”进行公开招标，现欢迎符合相关资质条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：修武县人民医院医共体互联网智慧医院信息化项目

二、交易编号：修交易[2020]CG002号

三、项目预算金额：10500000元；

四、采购需求：

1.采购内容：修武县人民医院医共体互联网智慧医院信息化项目（详见招标文件）；

2.供货期：90日历天；

3.资金来源：自筹资金

4.招标范围：招标文件、招标文件的纪要及补充的所有内容；

5.质量要求：合格。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

六、供应商资格要求：

1、投标人应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定：

2、投标人应具有独立法人资格和有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

3、提供2018年度的财务审计报告或财务报表；提供投标截止时间前三个月任意一个月缴纳税收的完税证明和缴纳养老保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或网上缴费凭证）；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

6、取得中国人民银行备案资质的第三方征信机构出具的信用报告，含备案证，且信用等级达到A级以上（含A级）；

7本次招标不接受联合体投标。

七、获取招标文件信息：

1.招标文件领取时间时间：2020年3月24日至2020年3月30日23时00分前止，逾期不能下载

2.招标文件领取方式：凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件；

3.招标文件售价：300元/套,网上支付，售后不退。

八、投标截止时间及地点：

1.时间：2020年4月13日10时00分（北京时间）

2.地点：修武县公共资源交易中心开标二室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）。

九.开标时间及地点：

1.时间：2020年4月13日10时00分（北京时间）

2.地点：修武县公共资源交易中心开标二室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）

十、发布公告的媒介及公告期限：

1、本次招标公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易网》、《修武县公共资源交易网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

2、本项目变更、答疑、补充通知、中标公示等均在发布公告同一媒介发布，不在另行通知。

重要通知：每个投标单位只允许派一名委托人参加开标会议，委托人持授权委托书参加，并且应在递交投标文件的同时递交《投标人承诺书》或《河南省新冠肺炎健康申报证明》，且信息与委托人一致。（详见修武县公共资源交易中心关于做好疫情防控期间开评标活动的通知）

十一、联系方式：

1.采购人：修武县人民医院

联系人：康先生

联系电话：13183133038

采购代理机构 ：河南德丰工程管理有限公司

联系人：张女士

联系电话：15539122854

发布人：修武县人民医院

河南德丰工程管理有限公司

发布时间：2020年3月23日

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 |  | 名称：修武县人民医院 联系人：康先生 电话：13183133038 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 |  | 名称：河南德丰工程管理有限公司 联系人：张女士 电话：15539122854 |
| 1.1.3 | 项目名称及采购编号 |  | 项目名称：修武县人民医院医共体互联网智慧医院信息化项目 交易编号：修交易[2020]CG002号 |
| 1.1.4 | 项目地点 |  | 修武县人民医院 |
| 1.2.1 | 预算金额 |  | 10500000.00元（大写：壹仟零伍拾万元整） |
| 1.2.2 | 资金来源 |  | 自筹资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 |  | 修武县人民医院医共体互联网智慧医院信息化项目（详见参数）。 |
| 1.3.2 | 供货期 |  | 90日历天 |
| 1.3.3 | 付款方式 |  | 与采购人协商 |
| 1.3.4 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.3.5 | 质保期 |  | 一年 |
| 1.4.1 | 合格的投标人 |  | 1、投标人应符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定： 2、投标人应具有独立法人资格和有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）； 3、提供2018年度的财务审计报告或财务报表；提供投标截止时间前三个月任意一个月缴纳税收的完税证明和缴纳养老保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或网上缴费凭证）； 4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档； 6、取得中国人民银行备案资质的第三方征信机构出具的信用报告，含备案证，且信用等级达到A级以上（含A级）； 7、本项目不接受联合体。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.5.1 | 是否组织现场踏勘 |  | 不组织 |
| 1.7.1 | 招投标澄清、答疑会 |  | 不召开 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件截止时间10日前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 招标文件的澄清文件发出之日2日内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 招标文件的澄清文件发出之日2日内 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 |  | 时间：2020年4月13日10时 00整 地点：修武县公共资源交易中心开标二室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼） |
| 3.4.1 | 投标有效期 |  | 60日历天 |
| 3.5.1 | 投标承诺函 |  | 投标保证金无须缴纳，须按招标文件要求提供投标承诺函，投标承诺函作为其投标文件的一部分（格式详见第六章） |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 1、招标文件规定的投标文件格式中所有签字盖章的地方必须按招标文件明示的方式签字、盖章。 2、投标文件中如果有涂改、插字、删除等情况，必须由投标人在文件改动处加盖投标单位公章及法定代表人或授权委托人签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 正本壹份，副本肆份，投标文件的正本与副本应分开包装，密封完好，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。 |
| 3.7.5 | 投标文件装订、密封 |  | 装订必须采用左侧胶订，不得采用活页或可拆卸的装订，否则其投标将被拒绝。投标文件的正本与副本应分开包装，密封完好，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。如副本与正本有不一致之处，以正本为准。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 采购项目名称： （项目名称 ） 交易编号： （交易编号 ） 投标人名称：（加盖投标人公章） 于 年 月 日 时 分（指招标公告规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 修武县公共资源交易中心开标二室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同投标文件递交地点 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由采购人代表2名和技术、经济等方面的专家7人组成，从相关专家库中随机抽取。 |
| 6.2.5 | 评标办法 |  | 综合评分法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3人 。 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 同发布招标公告媒体，评标结果不再另行通知。 |
| 9、需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 9.1 |  | 代理服务费 | 参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2011】534号）标准，由中标人支付。 |
| 9.2 |  | 采购人不负责向未中标单位进行费用补偿。 |  |
| 9.3 |  | 其他：1、本项目投标报价如超过采购人预算价的则为无效报价； 2、本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行； 3、本招标文件解释权归采购人。 |  |

- 1、总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和采购编号：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3  项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容（货物名称、规模型号和数量）：见采购需求。

1.3.2本招标项目供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目付款方式：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5本招标项目质保期：见投标人须知前附表。

1.4  合格的投标人

1.4.1合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；

- 投标人之间或投标人与采购人之间相互串通的。

1.5 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6 招标澄清、答疑会

1.6.1 招标澄清、答疑会：见投标人须知前附表。

1.6.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

- 2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标办法；

- 采购需求

- 合同签订及条款

- 投标文件格式

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2.3若投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的其他事项，可以在应当在知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

2.2.4质疑书应当包括下列主要内容,并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

（1）质疑采购项目的名称、编号、标段号（如果有）、采购公告发布时间和开标时间；

（2）质疑的具体事项、具体理由和法律法规（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证据材料，如涉及到产品性能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商全称、地址、邮政编码、日期、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等。

2.2.5投标人不得进行虚假和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或其他利害关系人通过捏造事实，伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处理。

2.2.6采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密，若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购监管部门审查。采购代理机构遵循“谁过错、谁负担”的原则，由过错方负担；双方都有过错的，由双方合理分担调查论证费用。

2.2.7质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内修武县政府采购办公室投诉。

2.2.8招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.9投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 3、投标文件

3.1 投标文件的组成

1.投标函

2.开标一览表

3.技术规格和商务条款偏差表

4.投标承诺函

5.法定代表人证明

6.授权委托书

7.投标人基本情况表

8.项目实施方案

9.售后服务及承诺

10.反商业贿赂承诺书

11.资格证明文件

12.投标人认为需要提供的其它材料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、货物原产地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标承诺函

3.5.1 投标承诺函见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定方式提交投标承诺函，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标承诺函的，其投标文件按废标处理。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及其有效的证明材料等材料的复印件。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本肆份。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 4、投标

4.1.投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件为正本壹份，副本肆份。投标文件的正本与副本应分开包装，密封完好，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，标明采购编号、项目名称、投标人名称。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

采购项目名称： （项目名称 ）

交易编号： （交易编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于      年    月     日      时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予接受。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 5、开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

（1）宣布会议开始；

（2）宣布会场纪律；

（3）介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

（4）由投标人派代表查验各自投标文件的密封情况；

（5）经签字确认后，由主持人按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

（6）记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

（7）开标会议结束，进入评标程序。

- 6、评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表2名和技术、经济等方面的专家7人组成，从相关专家库中随机抽取。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

6.5废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得修武县政府采购监督管理部门批准。

- 7、合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人应当对予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

- 8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

联系人：　　　　　　　　　联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：　　　　　　　　　　标段号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项：

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑联系事项：

（1）质疑供应商应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

（2）采购人：修武县人民医院

联系人：康先生

电话：13183133038

（3）采购代理机构：河南德丰工程管理有限公司

联系人：张女士

电  话：15539122854

- 第三章  评标办法

- 1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。

- 2.评审标准

2.1  初步评审办法

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 资格评审标准 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 | 具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或颁发的三证合一营业执照（副本） |
|  |  | 法定代表人或委托代理人 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书 |
|  |  | 提供2018年度的财务审计报告或财务报表，提供投标截止时间前三个月任意一个月缴纳税收的完税证明和缴纳养老保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或网上缴费凭证） | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信用中国、中国政府采购网的信息 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 取得中国人民银行备案资质的第三方征信机构出具的信用报告，含备案证，且信用等级达到A级以上（含A级） | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 评标委员会 | 符合性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照等证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 基本符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |
|  |  | 投标内容 | 符合本招标项目内容的规定 |
|  |  | 供货期（工期） | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标承诺函 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第四章“采购需求”的规定 |
|  |  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

二、评分标准

对通过了符合性审查的投标文件进行技术和商务评分。

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 2 | 技术部分 | 40分 | 1、设计方案（2分）：依据各投标人提供技术方案的条理性、内容完整性、可行性、项目需求理解性；是否符合招标人的信息化规划、建设构想、能够解决招标人常遇问题；应用软件功能建设需求响应满足情况等内容进行横向比较。评分标准：优（2.0分），其他（1分）; 2、应用软件架构（2分）：依据各投标人提供技术方案的技术架构，能够按需分别提供C/S架构产品，B/S架构产品，符合医院现在及未来发展所需；评委在1-2分酌情打分。评分标准：优（2.0分），其他（1分）; 3、方案制作（2分）：评委根据对投标文件方案制作情况在1-2分酌情打分。优（2.0分），其他（1分）; 4、数据库选型（2分）：鉴于我院目前已购买使用SQL Server数据库，优先考虑SQL Server数据库。全部系统使用SQL Server数据库得2分，部分使用或者未使用SQL Server数据库得1分。 5、配套硬件技术参数（16分）: 全部满足招标文件硬件技术参数得16分，技术参数为负偏离或没有按招标要求应答的每一项扣1分，扣完为止。 6、软件功能演示（16分）：投标人现场演示软件，按照招标人对核心功能的诉求逐一演示。不允许用PPT和针对公司介绍的相关演示。演示时间30分钟内，演示核心功能如下： 6.1、手术麻醉系统平台功能（演示）（3分）： ①通过手术麻醉系统微信小程序以麻醉单方式查看手术、复苏信息内容。 ②通过云平台查看麻醉机工作状态、时长等信息。 ③通过手麻系统演示手术接台间隔、首台划刀等统计内容。 全部满足要求得3分，每缺一项扣1分，直至扣完为止，不能演示得0分； 6.2、云平台功能（演示）（共6分）： 要求云应用在统一平台上使用，要求包含6个基本子系统： ①区域医院信息系统软件(云HIS)、 ②区域检验平台(云LIS) 、 ③区域影像平台(云PACS)、 ④区域体检平台(云体检)、 ⑤远程培训平台(云教育)、 ⑥HRP决策系统(云HRP) 要求查看这6个系统真实功能，全部满足要求得6分，每缺一项或未提供真实功能的扣1分，扣完为止，不能演示得0分； 6.3、远程会诊（演示）（共3分）： 远程会诊云应用要求在web浏览器页面上视频会诊，满足要求得3分，不能满足要求或不能演示得0分； 6.4、医养结合互联互通平台（演示）(4分)： ①要求C/S结构，医养结合互联互通平台功能介绍； ②要求所有应用在同一个平台使用，要求不重启系统，不退出系统、不重新登陆，在平台上直接打开电子病历、门诊医生站、住院医生站、护理工作站、手术麻醉系统、LIS系统、PACS系统、超声系统、体检系统、临床路径系统10个系统等，并展示相应每个系统功能； 全部满足要求得4分，每缺一项或未满足要求的扣2分，扣完为止，不能演示得0分； |
| 3 | 商务部分 | 30分 | 1、具有ISO9001质量管理体系认证证书（1分）：投标人获得质量管理体系认证得1分，没有不得分）； （投标须带原件备查，未提供原件得0分） 2、医养结合互联互通平台著作权证书(3分) ：投标人提供的软件产品获得国家相关部门颁发的相关独立著作权证书，著作权证书产品名称要求包含“医养结合互联互通”字样有效，有效证书得3分，无效证书0分。 （投标须带原件备查，未提供原件得0分） 3、云产品著作权证书(3分)： 投标人提供的软件产品获得国家相关部门颁发的相关独立著作权证书，要求内容包含：区域医院信息系统软件(云HIS)、区域检验平台(云LIS)、区域体检平台(云体检)、区域影像平台(云PACS)、区域心电平台(云心电)、区域超声平台(云超声)；每提供1项证书得0.5分，最高得3分。 （投标须带原件备查，未提供原件得0分）； 4、成功经验（4分）：保障医院成功稳定升级，所投标的软件产品有过集成经验，与医院在用HIS系统做过集成的，不限制产品，投标的49个软件产品任何产品有过对接均可得分，提供证明文件即可，每提供1份证明得1分，最高得4分，没有不得分。 （投标时提供合同或对接证明文件原件，未提供原件得0分） 5、源代码（3分）：保障业主云产品软件后续自主扩展延伸，投标人能够开放云产品软件源代码，要求是自主开发且具有自主知识产权证明，每开放提供1套云产品软件源程序得0.5分，最高3分，没有不得分。 （投标须带原件备查，未提供原件得0分） 6、防火墙安全产品认证（2分）: 投标人提供的防火墙安全产品具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书EAL4+证书、中国信息安全测评中心颁发的国家级自主原创证明，每提供1项证明得1分，最高得2分，没有不得分。 （投标时提供证明文件复印件盖章，未提供得0分） 7、合理用药资质（4分）：投标人提供的合理用药产品获得国家级相关部门认证或推荐函，每提供1项得1分，最高4分，没有不得分。 （投标时提供证明文件复印件盖章，未提供得0分） 8、业绩证明（5分）:投标人提供的院感系统产品在本省有成功案例，要求有本省县级以上院感疾控中心项目经验，每提供1家本省县级以上院感疾控中心项目案例的得0.5分，最高得5分，没有不得分； （投标时提供项目验收证明文件复印件盖章，要求提供甲方负责人联系方式） 9、影像系统PACS资质（2分）: 投标人所投PACS产品具有美国FDA认证、医学影像相关的医疗器械注册证、IHE中国放射科基本工作系统专项测试医学影像归档与通讯产品合格证书、具有与国内知名医疗机构基于HL7的PACS与HIS系统互联测试证明材料，每提供1项证明得0.5分，最高得2分； （投标时提供证明文件复印件盖章，未提供得0分） 10、核心服务器和网络售后服务保障（3分）: 保障数据中心和网络稳定运行，需要设备原生产厂商有完善服务体系，核心HIS服务器和交换机的原生产厂商通过商品售后服务评价体系和服务体系完善程度星级认证，满足5星级及以上认证标准得3分，不满足不得分。 （投标时提供证明文件复印件盖章，未提供得0分） |
| 以上要求资质、合同、认证、证书等投标文件中均要求提供证明性材料的复印件并加盖公章【评审时审核原件或复印件以上文要求为准，未按要求提供的均不得分。】 |  |  |  |
| 投标人综合得分=技术部分得分＋商务部分得分＋投标报价得分。 投标人最终得分： 1.评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该投标人的最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 评标委员会对通过以上评审的投标人，按最终得分从高到低排序，确定1至3名中标候选人。当投标人最终得分相等时，按照报价得分从低到高进行排序，排序第一的为中标人，最终得分相等，报价得分也相等按技术指标优劣排列确定中标人。 |  |  |  |

注：1.上述合同、证书、证件及材料必须真实，如发现造假者，做废标处理，同时记入行政主管部门不良记录档案。

2.技术参数中标注“* ”条款为招标文件实质性条款，有一处不符合要求的，作废标处理。

- 3.评标程序

3.1.资格性与符合性审查

3.1.1 资格审查

依据评标办法前附表规定的标准对投标文件进行评审。开标后由采购人或采购代理机构1人及以上单数组成，对投标人的资格进行审查，资格审查小组依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未附投标承诺函的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合第四章采购需求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.4  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按综合评分法进行评审。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.2.2  评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照最终得分从高到低排序推荐中标候选人（1-3名）。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

4、保密及其他注意事项

（一）在评标期间，投标企业不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

（二）在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

（三）招标代理机构向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

相关要求：

1、投标人只允许有一个报价，不接受有任何选择性的报价。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，投标人为中小企业生产或销售的产品或服务的，须提供相关证明文件，对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，未提供相关证明材料的将不给予加分或价格扣除。

3、对小型或微型企业投标的扶持：(如有）

3.1投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价×(1－C1）；

小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

3.2按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》有关规定，中小企业的标准为：

3.2.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

3.2.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

3.2.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

3.3监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.4为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标供应商为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-6%）。

3.5残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格6%的扣除。

- 采购需求

修武县人民医院医共体互联网智慧医院信息化项目指标要求

本章的条款为最低技术条款要求，投标人对本章的每一款如有“满足”、“正偏离”、“负偏离”，请填写在技术偏离表。

# 软件开发服务

## 影像软件与开发服务

| PACS影像服务器端管理模块 |  |
| --- | --- |
|  | 要求连接全院CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、US、ES、PET等所有医疗影像设备。 |
|  | 支持建立PACS影像数据存储中心平台；能够管理磁盘阵列等海量数据存储；支持大任务量并发请求，支持医院日后进行新设备连接不需再升级PACS服务器软件。 |
|  | 具备接收HIS中患者挂号登记（ADT）信息功能；具备接收HIS中患者预约（HL7 ORM消息）；具备提供设备工作列表（worklist）服务的能力；具备DICOM C-STORE SCP功能，可归档设备上传图像；具备DICOM Storage commitment SCP功能，可同设备进行存储确认流程；具备DICOM query/retrieve SCP功能，提供DICOM对象查询/检索服务。 |
|  | 存储图像格式为DICOM标准，符合DICOM3.0标准；图像存储SCU/SCP，DICOM工作清单，DICOM MPPS，DICOM SOP，PATIENT/STUDY ROOT QUERY/RETRIEVE SCU/SCP。 |
|  | 支持符合DICOM JPEG2000国标标准压缩格式进行存储。 |
|  | 支持影像有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式。 |
|  | 完整支持符合DICOM标准的成像设备和数据类型，系统平台设计能支持DICOM要求的数据处理、流程管理、网络发布、显示设置等。 |
|  | 可针对各种非DICOM标准影像，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式，能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。 |
|  | 可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据图像导入。 |
|  | 可配置的影像信息核对项，保证病人影像数据的正确性和有效性。 |
|  | 查询和获取病人影像数据，并支持显示影像的缩略图。 |
|  | 支持补拍影像自动匹配及归档。 |
|  | 自动匹配失败，允许手工匹配。 |
|  | 自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一。 |
|  | 对影像根据设定的规则自动路由到相应的工作站中。 |
|  | 支持对影像进行预取。 |
|  | 设备工作站及副台可以设置同DICOM设备显示标识，方便查询及归档。 |
|  | 通过脚本语言灵活的对影像的分发、获取、存储机制进行设置。 |
|  | 影像备份设备（DVD、USB存储设备、磁盘阵列等）支持DICOM Storage Commitment功能与PACS系統其他单元连接,确保影像资料传送的正确与完整性。 |
|  | 支持DICOM Raw data、DICOM Part10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy等所有标准DICOM影像类型以及BMP、JPG、AVI、GIF等通用影像格式。可从超声等影像设备上采集单帧彩色或灰度影像。支持NTSC、PAL、S-Video、RGB等视频信号采集。采集时不影响设备操作。采集的影像可以存为BMP、JPG等通用格式，也可转换为DICOM格式；也可从超声等影像设备上采集动态彩色影像。采样频率最高可达到60帧/秒。采集时间长度无限制(在磁盘空间允许的范围内)。采集的影像可以存为AVI 等通用格式，也可存为DICOM标准多帧影像格式。 |
|  | 对PACS系统中的设备以及站点进行综合的管理，支持在线管理方式。 |
|  | 支持服务器集群、双机容错工作模式、并行模式。 |
|  | 所有设备影像直接发送到服务器，不经过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片。 |
|  | 提供DICOM Modality Worklist SCP工作清单列表功能。 |
|  | 支持Worklist 设备自动传递DICOM Worklist基本信息，实现英文影像主机系统病人姓名（拼音）的自动转换中文工作,避免设备端信息重复输入。 |
|  | 支持所有图像的数据都在线保存，定期备份。 |
|  | DICOM sever故障时，诊断和临床应用完全不受影响，诊断工作站可以临时从影像设备直接获取影像。 |
|  | 支持DICOM Q/R方式进行影像检索，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据。 |
|  | 能够将患者中文检查信息自动转换成DICOM Worklist并能为各影像设备去调用。 |
|  | 所投PACS/RIS必须使用同一套数据库，实现核心级的集成。 |
|  | 能保证在主服务器或网络系统瘫痪时，通过配置摄片管理工作站来保持工作，系统恢复后，再将所有数据传递至服务器，并恢复正常的工作流程。 |
|  | 支持同時接受多个Store SCU，提供使用者查询影像模式等。 |
|  | 提供详细的系统日志记录和管理功能，易于进行系统维护。 |
|  | 能定时检索符合条件的影像科室检查信息，并负责上传到影像中心。 |
|  | 支持配置发布报告的间隔时间。 |
|  | 支持客户端允许连接的用户与访问口令，以及连接端口的设置。 |
|  | 支持选择应用是否需要另存影像的设置。 |
|  | 支持双机热备功能，具有稳定的系统数据备份和恢复功能。提供影像数据能满足在线、近线、离线等不同的存储方式。存储系统能够自动管理不同方式之间数据的迁移和恢复，能够提供用户可配置设备的迁移策略。离线采用光盘或硬盘备份系统，可以对在线存储进行定时、增量以及全备份。可设定存储管理策略，支持自动和手动方式管理。 |
|  | 系统支持全在线存储方式，支持影像数据的短期存储管理和长期存储管理；采用冗余存储技术和镜象存储方式；提供定时自动备份及数据迁移功能，支持自定义条件（按检查号和检查类型等）的影像数据自动备份、数据库自动进行逻辑备份和物理备份。支持手动进行影像数据备份、迁移和数据库备份。支持按数据库表进行备份。 |
|  | 支持多种存储架构和存储介质，支持光盘塔，磁带库等近线、离线存储设备，支持多重存储体系以及数据管理方式。 |
|  | 具有影像数据存储状态提示功能。 |
|  | 有完整的影像状态日志记录系统，对图像、报告等信息及系统的修改、增加、删除和阅读均有日志记录。 |
| - 系统管理功能 |  |
|  | 基本信息管理包括用户信息、部门信息、工作角色信息、设备信息、检查部位信息、检查项目信息等基本信息管理功能。 |
|  | 系统用户的添加、删除、修改等，与科室人员管理的信息关联。 |
|  | 通过不同级别用户各自的口令保护，包括普通用户、系统管理员的使用。 |
|  | 通过系统管理员的授权，控制普通用户访问某些功能的权限。 |
|  | 有完整的影像状态日志记录系统，对图像、报告等信息及系统的修改、增加、删除和阅读均有日志记录。 |
| 统计报表模块 |  |
|  | 设备利用率统计。 |
|  | 科室每月的收入情况统计。 |
|  | 阳性率统计。 |
|  | 效率统计。 |
|  | 支持权值预设。 |
|  | 登记员工作量统计，检查技师工作量统计，记录员工作量统计。 |
|  | 报告医生（一级）、审核医生（二级）工作量统计。 |
|  | 审核医生（二级）对报告医生（一级）修改率统计。 |
|  | 特殊疾病的统计和查询。 |
|  | 科室每月的收入情况。 |
|  | 不同临床科室申请检查情况的统计。 |
|  | 不同时间段的统计情况。 |
|  | 检查项目明细统计。 |
|  | 统计报表打印、保存，需要时可重新提取。 |
|  | 支持数据导出功能，并可将查询结果导出到EXCEL、XML、文本格式作进一步统计打印。 |
|  | 支持图形统计功能；支持统计类记过以各常规图形统计显示。 |
| 预约登记 |  |
|  | 支持检查预约/取消。 |
|  | 登记预约检查，能够准确预约到每天的某一个时段，医技科室可以视情况对预约信息进行动态调整。 |
|  | 可定义影像号的分配策略及起始编号。 |
|  | 除自身系统可以录入申请单外，支持多方式（就诊卡、医保卡、条码、二维码、手工输入等）, 多系统（HIS、体检、电子病历等）获取患者电子申请单。 |
|  | 支持手工申请单、PACS/RIS系统生成申请单、HIS系统集成接口生成申请单等方式取得患者基本信息和检查要求。基本信息应至少包括：患者姓名，年龄、性别、申请科室等。 |
|  | 支持申请单数字化功能（拍摄或扫描），支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，并且支持拍摄保留各种有患者病情有关的资料。 |
|  | 支持急诊、门诊、住院、体检、VIP等各种病人类型的登记，并支持优先级设置。 |
|  | 支持检查预约单和检查单打印。包括：检查前后注意事项，能打印增强检查或特殊检查同意书，及科室电话。 |
|  | 检查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。 |
|  | 支持一次预约相同检查的多个部位。 |
|  | 当前预约和机房资源情况查询。 |
|  | 可以针对设备设置停机时间。 |
|  | 支持检查的确认、取消和改变。 |
|  | 配备专门的窄纸打印机打印排队流水号和检查类型，并能打印排队信息。 |
|  | 查询和跟踪检查的状态，可通过时间轴方式浏览患者检查状态。 |
|  | 支持取片管理。 |
|  | 支持预约号和检查号的单独管理（每个登记系统可以分别指定不同的区段）。 |
|  | 能够打印预约回执单（含预约时间、检查报告领取时间、地点等）。 |
|  | 影像归档支持可配置的自动补登记功能，针对某些特殊病人，如急诊病人或体检病人，系统支持不登记就直接到影像设备进行检查，检查完毕进行影像归档时，根据影像数据内的PATIENT ID、PATIENT NAME、PATIENT SEX、PATIENT AGE、STUDY DATE、STUDY TIME、MODALITY等参数自动进行RIS登记，并与图像数据建立关联。 |
|  | 支持外院会诊登记和申请。 |
|  | 有对急诊、绿色通道、床边检查、特殊患者的处理。 |
|  | 有对整个检查过程中各种信息缺失的处理，信息完善后，有相应的信息更改措施。 |
|  | 提供常规检查流程与急诊流程。 |
|  | 患者每个检查环节都有不同的状态显示，并使用颜色或其它方式进行标示。 |
|  | 能够分类导出患者检查资料，便于住院患者报告批量签收。 |
|  | 支持集中登记、分部门登记两种登记方式；能够进行多部位的同时登记分诊。可进行病人复诊登记。 |
|  | 提供患者资料必填输入项目定制设置。 |
|  | 出生日期与年龄自动互算。 |
| 放射科工作站 |  |
| 放射技师模块 |  |
|  | 在检查任务列表的基础上，提供已检查确认。 |
|  | 支持申请的浏览。 |
|  | 信息确认功能：确认患者的基本信息的正确性。确认申请单的正确性。确认收费的正确性。 |
|  | 流程确认功能：患者到检确认，检查完毕确认。对于没有MPPS的软件和MPPS实施困难的软件，提供检查完毕确认的功能，以触发下一步流程。 |
|  | 异常流程处理：改变检查、取消检查的信息反馈。 |
|  | 具备叫号系统的控制功能，叫号系统能够同流程确认整合。 |
|  | 允许未经检查登记的病人直接输入病人信息并生成诊断工作站所需的任务列表项目。 |
|  | 胶片质量控制：可以进行加拍、补拍和重拍操作，可以对病人信息进行修改，可以对图像进行调整后归档。 |
|  | 技师可以判断和注明该患者是否需要提示影像医师优先处理。 |
|  | 技师可记录患者在检查过程中的特殊情况，如对比剂外渗及处理、患者拒绝检查、对比剂过敏及处理等。 |
| 放射诊断模块 |  |
|  | 符合DICOM3.0标准，图像存储SCU/SCP，支持JPEG2000压缩DICOM影像文件。 |
|  | 支持DICOM Q/R SCU，支持Patient和study 级别的查询检索,并可通过此功能从标准DICOM服务器中查询并获取影像；可按照患者ID，AccessNo.,检查日期和时间和设备类型等各检索关键字来检索影像。 |
|  | 支持影像工作站回传影像给远端主机或远端设备工作站及服务器。 |
|  | 具有图像快速加载、显示、检索、报告、审核的功能，完成放射科检查诊断和报告。 |
|  | 支持按病人编号、病人姓名、性别、年龄、检查日期、检查号、诊断医师、申请科室、设备类型、检查部位、申请医师、报告医师、操作医师、审核医师、显示诊断结论、显示阅片状态、显示报告状态、显示审核状态等查询条件。 |
|  | 用户可配置查询条件。 |
|  | 支持各种形式的病人、报告、影像资料、临床诊断、影像诊断等查询或组合查询。 |
|  | 可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。 |
|  | 图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中） |
|  | 选择检查记录时可调出相关历史检查记录。 |
|  | 支持单屏及多屏显示，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器显示处理。 |
|  | 支持权限控制影像导出功能，可以导出DICOM、JPG、BMP格式，针对多针影像或视频支持导出AVI格式。 |
|  | 支持权限控制序列拆分功能。 |
|  | 支持不同检查状态通过不同颜色提醒。 |
|  | 严密而灵活的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用三级审核机制、二级审核机制或无级审核机制进行工作。 |
|  | 内置报告模板和常见词组（症状和检查所见数据字典）。采用单选和多选方式，鼠标点击便可完成病历报告书写。报告模板和常见词组可根据医生需求随时添加、修改。 |
|  | 报告任务自动刷新，支持任务优先级。 |
|  | 可在无图状态下书写诊断报告。 |
|  | 在书写报告过程中可随时调整报告单样式。 |
|  | 当多人同时编辑同一份报告时，系统需提示该报告被锁定。 |
|  | 提供诊断报告自动断线保存，保证检查过程数据不被丢失。 |
|  | 支持报告书写、审核、修改权限的多级处理。报告打印或审核后，提供无限次修改痕迹记录。 |
|  | 系统提供模板，可在此基础上修改另存；并能提供专用的报告模板编辑器，让使用者可以建立全新的模板。 |
|  | 内置标准的专家术语库和常见词组（症状和检查所需的数据字典），供用户选用。 |
|  | 从系统专家术语库选取词条完成报告或手工编辑报告，可在报告中添加影像、设置文字颜色和字体，并可查阅相关病史进行参考对照。 |
|  | 从系统专家术语库选取词条完成报告或手工编辑报告，可在报告中添加影像、设置文字颜色和字体，并可查阅相关病史进行参考对照。 |
|  | 诊断报告文字信息可随意放大、缩小。 |
|  | 报告医生可方便查看患者影像、纸质扫描申请单、患者电子病例与检验结果。 |
|  | 支持报告回退流程。 |
|  | 未写或未完成报告的超时提醒功能，通过颜色区分。不同报告状态的要用颜色标记。 |
|  | 报告状态颜色区分标记。 |
|  | 诊断报告留痕功能：能把进入系统的病人流程及报告修改流程详尽的记录下来。 |
|  | 检查部位左右和报告内容左右等差错嫌疑提醒。 |
|  | 病人性别和报告内容身体部位差错嫌疑提醒。 |
|  | 对‘所见’，‘所得’和‘内容’字段支持全文检索，支持与或的查询。 |
|  | 系统提供模板，可在此基础上修改另存；并能提供专用的报告模板编辑器，让使用者可以建立全新的模板。 |
|  | 内置标准的专家术语库和常见词组（症状和检查所需的数据字典），供用户选用。 |
|  | 支持报告的数字签名。 |
|  | 提供医生签名图像的自动打印。 |
|  | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，支持矛盾用语提示。 |
|  | 支持公有模板和私有模板。 |
|  | 可以设置多级模板结构。 |
|  | 从系统专家术语库选取词条完成报告或手工编辑报告，可在报告中添加影像、设置文字颜色和字体，并可查阅相关病史进行参考对照。 |
|  | 支持报告所见即所得编辑；所见即所得打印。 |
|  | 支持图文混排报告。 |
|  | 支持多页报告。 |
|  | 诊断报告格式用户可自定义，支持条码、二维码打印。 |
|  | 诊断报告文字信息可随意放大、缩小。 |
|  | 可以在报告编写时进行ACR或ICD10编码，并保存。 |
|  | 支持将兴趣病例材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等功能。 |
|  | 内置报告模板和常见词组（症状和检查所见数据字典）。采用单选和多选方式，鼠标点击便可完成病历报告书写。报告模板和常见词组可根据医生需求随时添加、修改。 |
|  | 支持技术质控/诊断质控。 |
|  | 支持敏感报告标记。 |
|  | 可对各种典型病例、科研病例、教学病例、实验病例等收集到个人收藏夹中，可随时查询调阅，随时供医生诊断参考，或用于教学和研究。 |
|  | 提供编写报告所要使用的医学特殊符号，方便医院快速的编写报告。 |
|  | 提供自动报告分配和手动报告分配功能。 |
|  | 支持多种自动分配规则，如平均分配模式、多劳多得模式等等。 |
|  | 提供按照报告数量和报告权重分配两种统计方式。 |
|  | 支持根据不同的用户设置不同的报告分配比例。 |
|  | 可以设置每天分配报告的上限值。 |
|  | 能够以单选或多选方式从词汇库、诊断库中选择报告模板。 |
|  | 能够通过电子签名方式进行登录和报告加密管理，防止报告被篡改。 |
|  | 支持报告的检查危机值功能，能够对危急值进行自动识别和提醒。 |
|  | 按照相关规范要求支持结构化的报告书写功能。 |
|  | 选择影像时有缩略图可查看。 |
|  | 旋转：进行各种翻转（左、右、水平、垂直）。 |
|  | 伪彩色：改变图像颜色（各种色彩）。 |
|  | 反色：使图像呈相反的颜色显示。 |
|  | 影像缩放：图像整体缩小、放大。 |
|  | 局部放大：放大镜功能。 |
|  | 图像漫游：当图像放大以后不能完全显示时，可移动画面查看任意部分。 |
|  | 框大小显示：图像被放大、缩小后，恢复原始大小。 |
|  | 掩膜显示：遮住图像其他部分，只显示感兴趣部分。 |
|  | 动态播放：同时打开多个图像或多组序列时，连续播放图像。 |
|  | 线灰度图：显示一条直线下的图像灰度值和频率。 |
|  | 点灰度值测量：随着鼠标的移动，可以实时测量并显示图像上某个点的精确灰度值（CT图像应给出精确的CT值）。 |
|  | 重新加载：对图像进行了缩放、反色显示、翻转、平滑、锐化、去噪或窗宽窗位调节等操作后，可以使图像还原到操作前的状态。 |
|  | 标注：在影像上标注线条、箭头、各种形状及文字；各种标注、箭头等可整体移动，各热点端亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息。 |
|  | 测量：进行角度、长度、面积及灰度值测量，测量线可整体移动，两线段亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息。 |
|  | 窗宽窗位值调整：鼠标动态调节、选取感兴趣区（ROI）调节，快捷键调节（在系统中可预设）。 |
|  | 动态影像能连续播放，并可调整播放速度。 |
|  | 可于影像上直接进行测量单点数值、区域平均值。 |
|  | 影像比较：在同一屏幕上，可同时方便地调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同影像设备、不同时期、不同体位的影像进行同屏对比。 |
|  | 可同时显示多种设备的不同种类的DICOM影像。 |
|  | 以1X1、1X2、2X2、2X3、3X3、4X4以及自定义分格数一屏显示多幅影像。用户可以增加、删除布局格式。 |
|  | 支持两个以上多屏和竖屏显示器同时显示不同序列或检查的影像，支持4K显示器。 |
|  | 支持不同检查、多次检查、不同窗位分屏对比显示。可以左右分屏显示不同检查类型或不同时期检查的影像。也可以分屏显示同一影像的不同窗宽窗位。可以分别操作而不相互影响。 |
|  | 可以将多幅影像堆叠在一个分格内循环显示。播放过程中，不影响其它窗口里的图像。 |
|  | 系统在显示CT和MRI图像时，能够显示定位图像以及定位线，并可以在定位线上直接定位到对应的断层。 |
|  | 不同病人或同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览。 |
|  | 支持同一部位不同次检查影像的扫描横截面自动同步对比显示，带定位线显示。 |
|  | 可对部分影像单独调窗。 |
|  | 可选择预设的常用窗宽、窗位值或使用鼠标拖拉方式连续调整窗宽、窗位。可设置某检查类别的窗宽、窗位缺省值。 |
|  | 支持对影像调节的撤消功能。支持一致性显示标准。DSA动态播放功能。非一致性标准的图像，增加智能识别功能。 |
|  | 支持12Bits以上专业灰度显示器。 |
|  | 支持调整影像的亮度、对比度的调整。 |
|  | 支持将原影像色彩反色显示。 |
|  | 可改变影像显示的Gamma曲线。在调整后可以恢复到原来的影像。 |
|  | 对一幅影像所做的调节，可直接应用到其它所有影像。 |
|  | 恢复初始值。对影像所做的缩放，移动，亮度对比度，Gamma校正，反相显示，窗宽窗位等变换，通过此功能均可一次复原。 |
|  | 将影像缩放到固定倍数或无级缩放。放大影像时可选择使用差值算法。可调整放大镜窗口大小，放大镜形状。 |
|  | 影像逆时针或顺时针旋转，影像绕其水平中轴或垂直中轴镜像。 |
|  | 当图像的大小大于显示窗口时，可移动图像，使感兴趣部分位于显示窗口内。 |
|  | 根据不同影像类别，在打开的图像四周或底部显示该影像相关信息(如病人姓名、性别、检查号、检查设备等)。可以显示某幅图像的所有DICOM element。 |
|  | 可以在相关影像上显示参考线（定位线），用来定位和识别这个影像与另一个视图中相关影像的关系；可以通过在参考影像上滚动定位线来浏览影像。 |
|  | 可查看某一幅影像的DICOM文件头信息。 |
|  | 支持在影像中测量，测量基于手工校准或基于存储在DICOM头文件中的影像像素大小信息。这些测量包括角度、长度、圆形面积、矩形等各种封闭区域（包括手画线不规则区域）面积、曲线长度、心胸比和直方图。 |
|  | 可以测量一个CT影像上任意区域（包括手画线不规则区域）最高、最低或平均CT值。 |
|  | 可以在影像上注释，这些注释包括箭头、线条、平行线、垂直线、矩形、任意文字，这些注释的位置的是可以调整的。可以在同一影像上显示多个注释。注释可以分别或全部被删除。 |
|  | 支持心胸比率测量。 |
|  | 支持髋关节测量。 |
|  | 支持下肢测量。 |
|  | 支持骨盆测量。 |
|  | 支持多 Cobb角测量。 |
|  | 支持脊柱标记，一次标记，自动在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码。 |
|  | 针对于CR、DR等普放片子提供专业的“影像图像增强”功能，可根据不同部位设置专业图像调优曲线，并支持手动及自动两种调优模式。 |
|  | 支持CT、PET图像的融合后处理。 |
|  | 可以显示单幅图像、多幅图像、动态影像。 |
|  | 可打开并播放DICOM多幅影像及AVI或MPEG动态影像。 |
|  | 可正向播放或反向播放、可以改变播放速度。 |
|  | 可选择上一幅，下一幅，第一幅，最后一幅。 |
|  | 可设置播放进度。 |
| - 图像拼接功能 |  |
|  | 提供适用于进行全脊柱侧弯、下肢整形矫正等大视野范围的X光检查的图像拼接功能。 |
| - 三维可视化功能 |  |
|  | 提供经过FDA认证的PACS软件商原厂影像三维重建处理软件，可以在PACS网络内的任何一台工作站上使用，包括诊断工作站、临床工作站、院外工作站等。 |
|  | 三维可视化模块需与PACS系统为同一厂家生产，提供网络化三维医学影像后处理系统著作权（复印件加盖公章，著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准）。 |
|  | 三维可视化系统具备国内自主知识产权，并拥有国家发明专利（专利复印件加盖公章，授予时间以项目招标公告发布之日前为准）。 |
|  | 三维可视化模块在放射科任意端点均可使用，且所有端点具备科室业务高峰期同时并行运算的能力。 |
|  | 支持体感操作，通过体感摄像头，利用手势可以对三维影像进行操作；需提供影像体感操作系统作权（复印件加盖公章，著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准）。 |
|  | 可以对图像进行三维后处理，如MPR、CPR、VR、VE等高级三维后处理，不限制三维后处理工作站安装许可；多平面重建功能（MPR）；曲面重建功能（CPR）；容积重建（VR）；虚拟内窥镜（VE）。（提供软件截图）。 |
|  | 支持在一台普通的电脑或笔记本上运行高分辨率三维重建影像。 |
|  | 用户自定义显示协议：支持用户使用任何预定义或用户定义的渲染协议显示三维重建图像。 |
|  | 裁剪感兴趣容积：支持对定义的感兴趣容积使用标准的裁剪面进行裁剪。 |
|  | 支持最大密度投影(MIP)；平均密度投影（AIP）；最小密度投影（MinIP）：支持旋转、缩放、移动功能。 |
|  | 支持三维可视化阅片功能。包含阈值分割、一键去床板、鼠标拖拽调节阻光度、金属物提取功能。 |
|  | 具有多平面重建(MPR)功能：根据用户任意定义的平面轴向实时重建图像：冠状面、矢状面、斜面。 |
|  | 支持CPR功能，可提供CPR360度旋转显示。 |
|  | 支持层厚、层距的调节。 |
|  | 支持双重窗宽选项来显示不同窗宽值的同一组图像。 |
|  | 支持双斜位—允许用户同时地应用3个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位。 |
|  | 支持曲面重建：包括平行的和同心的。 |
| 乳腺阅片模块 |  |
|  | 提供乳腺专科阅片模块，乳腺阅片模块需与PACS同一生产厂商，并提供乳腺阅片工作站软件著作权（复印件加盖公章，著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准）。 |
|  | 乳腺阅片模块提供患者信息、采集信息的两角信息显示。信息显示在图像的对侧，避免对图像造成遮挡。 |
|  | 乳腺阅片模块支持虚拟铅号显示。 |
|  | 自动乳腺图像检测，自动智能同尺寸乳房布局显示。 |
|  | 自动调节乳腺组织到合适的窗宽/窗位，手动调节图像窗宽/窗位时，乳腺图像的背景空气区域不发生变化，始终保持黑色，可以使医师更好的观察乳腺组织。 |
|  | 自动定位校正。 |
|  | 自动镜像注解。 |
|  | 自动胸壁对齐、校正。 |
|  | 自动皮肤线检测。 |
|  | 乳腺阅片模块支持专科化的挂片协议显示，提供乳房的“back to back（背靠背）”配准方式显示。便于医生对比双侧乳房进行诊断。 |
|  | 支持乳房轮廓检测与智能缩放算法，可以使乳房图像以最大比例、充满整个窗口（或屏幕）显示图像，减小图像失真。 |
|  | 支持双5M屏显示乳房图像，可同时浏览左右侧乳房、轴位/斜位的4幅图像，图像更加清晰、直观。 |
|  | 支持随访检查的对比方式浏览，更准确的掌握患者的病情进展。 |
|  | 乳腺阅片模块支持空气抑制功能，可避免空气部分对浏览图像造成的干扰。 |
|  | 乳腺阅片模块支持相同体位图像的同步对称操作，包括：放大镜（双目镜）、缩放、平移。 |
|  | 乳腺阅片模块支持遮挡方式阅片，更容易发现细小病变。 |
|  | 支持BI-RADS专科化诊断报告模板，使医生的报告格式更加规范。 |

## 超声软件与开发服务

| 超声诊断工作站 |  |
| --- | --- |
|  | 支持按照患者档案号、检查号、姓名、性别、病人来源、病人检查状态、诊断医生、检查日期、检查设备等过滤条件查找符合条件的病人。 |
|  | 支持分诊区模式的数据管理，将分布在不同业务科室的超声/内镜检查设备规划至各自的业务科室，检查业务数据、科室人员、字典数据等分类信息都进行隔离，互不影响各自科室的业务，如：门诊超声、住院超声、体检超声、妇产科超声、胃肠镜室、宫腔镜室、支气管镜、喉镜鼻腔镜室等。 |
|  | 支持关键词的模糊查询，如检查所见、检查提示中的关键词查询。 |
|  | 支持预约通知单打印，也可打印条码。 |
|  | 分病人登录、病人档案管理、图像采集、报告诊断、专家知识库维护、系统设置等权限。 |
|  | 支持书写诊断报告的同时进行前台、后台采集。 |
|  | 支持动态录像和单帧采集，支持鼠标、键盘、外接小键盘、脚踏开关等多种采集触发方式。 |
|  | 支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG/DICOM格式。 |
|  | 提供诊断语句模板库，科室医生可以结合自己的习惯把诊断用语分为公有和私有模板。在模板里具有部位参数自动计算功能，例如：心脏的参数，最后自动计算平均值等功能。 |
|  | 支持图文报告打印，系统根据医生所选关键影像的数量自动选择合适的图文报告模版。 |
|  | 支持多页报告 |
|  | 支持同屏采集和编辑诊断报告，医生可以一边观看实时采集图像一边写诊断报告。 |
|  | 超声诊断工作站可以看到此患者的放射、超声、内镜、病理、心电的报告和图像资料。可以提取到临床的医嘱，检验的结果等。 |
|  | 提供已经登记未打印报告的患者列表。 |
|  | 支持在报告书写页面上直接进行患者基本信息的登记，实现快速检查流程。 |
|  | 支持心脏、血管等需要大量测量数据的记录和计算功能。 |
|  | 医生只能修改自己的检查报告，不能修改其他医生的检查报告。 |
|  | 诊断报告打印后过了病历锁定时间则不能修改。 |
|  | 采集动态影像时能同步采集多普勒音频。 |
|  | 支持动静态采集，采集图像数量不受限制。 |
|  | 先采集图像到本地硬盘缓存目录，大大加快采集速度。 |
|  | 支持无限次异步采集功能，可有效减少等待时间，提高工作效率。 |
|  | 支持非正常关闭工作站后图像找回功能； |
|  | 全面丰富的超声知识库，丰富的典型病历协助医生快捷准确地出具诊断报告书。 |
|  | 可以对脏器、疾病分类、典型病历等进行快速维护修改，可编辑自定义典型病例和术语。 |
|  | 可添加个人知识库。该知识库的内容其他医生不能查阅。 |
|  | 打印图像的数量、字数、页数没有限制。 |
|  | 打印时可切换诊断医生及记录员。 |
|  | 视频接入：通过视频数据线连接影像设备，能够将影像设备的各种制式的视频信号接入，进行编码处理。 |
|  | 支持动态切换采集源。 |
|  | 视频接入格式：DVI、HDMI：最大支持1920×1200@60Hz VGA:高清信号、标准信号、非标信号 YPbPr、HD-SDI：最大支持1920×1200@60Hz CVBS、 Y/C ：PAL制式、N制式等 |
|  | 视频录像：支持高清录像存储，录像时间仅受硬件容量限制。 |
|  | 系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。 |

## 病理软件与开发服务

| 病理系统 |  |
| --- | --- |
| 病理登记模块 |  |
|  | 自动生成病理号及病理号条码，可自定义病理号编码规则。 |
|  | 申请单录入，录入过程采用提示选取，拼音代码等快速输入方式。 |
|  | 输入方便，可预设各字段常用词并使用助记词进行输入。 |
|  | 连接HIS，接受临床发送的电子申请单。 |
|  | 支持扫描标本条码获取病理申请单信息，自动切换到相应的病理组织库，重载组织库登记页面并显示申请单信息，补充完成后登记。 |
|  | 病理号按当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整。 |
|  | 登记时出现病理号重号系统会自动提示。 |
|  | 支持冰冻号与组织病理号关联，组织病理操作取材、诊断时自动显示和加载冰冻相关信息内容。 |
|  | 原始申请底单电子存档，浏览及打印。 |
|  | 系统自动检索当前病人历次检查记录。 |
|  | 标本签收，记录不合格及不合格的原因。 |
| 病理取材模块 |  |
|  | 取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生、记录人和备注等。 |
|  | 通过色标自动提示已登记未取材的病例记录或是有补取医嘱的病例记录。 |
|  | 可通过条码枪扫描标本容器（袋）上的病理号条码自动提取相应记录。 |
|  | 取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息。 |
|  | 提供“标本处理”记录，包括“常规保留”、“永久保留”、“教学标本”、“科研标本”、“脱钙”，“已用完”、“销毁”等内容。 |
|  | 支持联机包埋盒打号机打印，系统通过识别病理分类，自动选择包埋盒打号机的打号通道，对不同病理分类的标本进行不同包埋盒颜色的区分。 |
|  | 系统自动计算蜡块数和材块数。 |
|  | 可添加、修改和删除取材信息记录。 |
|  | 可对标本图像文件进行备注说明。 |
|  | 可对大体标本图像进行测量记录和肉眼所见说明。 |
|  | 系统自动计算蜡块数和材块数。 |
|  | 向诊断工作站提供病例的取材明细、状态及取材医生的信息。 |
|  | 采集大体标本图像，进行大体组织描述。 |
|  | 支持打印取材单。 |
|  | 提供切片工作表打印功能。 |
|  | 提供检查所见录入模板和常用词库，辅助医生快速录入。 |
| 病理制片模块 |  |
|  | 自动接收取材室发送过来的所有待包埋的材块信息，供技术员在包埋时进行核对和确认。 |
|  | 自动接收所有待切片的包埋记录。 |
|  | 支持技师工作流程质控管理。从脱水>包埋>切片>染色>封片全流程监控。 |
|  | 支持技术医嘱工作流程质控管理。从医嘱执行>切片>染色>封片全流程监控。 |
|  | - 自动接收诊断室下达的重切、深切、免疫组化、特殊染色、分子病理、电镜检查等的医嘱记录。 |
|  | 系统按照切片要求自动生成切片条码标签，用户可以进行手工编辑。 |
|  | 提供蜡块、切片标签打印页面，支持切片标签合并和自定义标签打印。 |
|  | 系统提供定制接口将玻片打号机连入网络，以网络传输的方式将切片明细列表直接传给玻片打号机打印。 |
|  | 切片完成后，通过条码扫描进行切片确认。 |
|  | 提供制片交接表打印功能。 |
|  | 提供工作移交或医嘱需要的在线式留言功能。 |
|  | 支持切片自动生成编号。 |
|  | 支持切片标签打印。 |
|  | 支持切片质量统计。 |
| 病理图文报告模块 |  |
|  | 自动提示打开病例的状态信息以及历次检查的情况。 |
|  | 采集显微图像、输入光镜所见。 |
|  | 书写诊断报告、打印或向临床发送确诊报告。 |
|  | 向取材和制片站点分别发送补取、重切、深切、特检等医嘱申请,可查看内部医嘱的执行情况。 |
|  | 医嘱类型包括技术医嘱和特检医嘱：技术医嘱：重取、补取；重切、深切、连切、隔切等。特检医嘱：免疫组化、特殊染色、分子病理。 系统提供分子病理报告专业格式的设计和使用功能，如针对FISH、EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的基因检测，可定制不同分子病理专业报告形式。 |
|  | 支持查看患者申请单信息、临床诊断信息、大体标本描述、同名患者查询、历史检查记录。 |
|  | 支持针对特殊肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版，支持自定义多种结构化报告模版和通用快捷报告模版。 |
|  | 系统按照病理组织库进行病理学分类关联固定结构化报告样式，同时支持疾病报卡、危机值、报告标识等标注。 |
|  | 支持病理报告多级级医生审核，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。 |
|  | 可发出科内会诊申请，系统在“会诊病例”列表自动进行提示，其他医生进入系统后可快速打开这些会诊病例并书写自己的会诊意见。 |
|  | 可对疑难或特殊病例进行追踪管理，系统在“随访病例”列表自动进行提示。 |
|  | 可对感兴趣的病例进行收藏管理，在列表 “我的收藏记录”中可检索这些记录。 |
|  | 提供批量打印、批量审核、批量发送等批处理功能。 |
|  | 对记录的修改与删除操作，系统通过日志表功能自动记忆修改前的内容，确保数据安全。 |
|  | 系统根据登录用户身份可检索“我的报告”、“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的收藏记录”等信息。 |
|  | 提供肿瘤疾病报告的标准常用词、模板与范本词库。 |
|  | 提供工作移交或医嘱需要的在线式留言功能。 |
|  | 提供相同疾病的报告复制功能。 |
|  | 提供病历导入、导出、转存与远程发送功能。 |
|  | 支持科内会诊、补充报告、延期报告。 |
|  | 支持实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、标注功能。支持患者单一采图或批量采图。 |
|  | 支持患者检查质控管理评价，系统应至少提供三种评价方式：报告质量指标评价、切片质量指标评价、免疫组化切片质量指标评价。 |
|  | 切片完成后，通过条码扫描进行切片确认。 |
|  | 所有开放打印的诊断报告，包括所有检查的审核报告、冰冻报告、延期报告、特检报告等；设置每张报告的犹豫期（例：审核后2小时后允许打印）；设置每张报告的打印份数；设置打印时间设置。 |

## 心电图软件与开发服务

| 心电诊断模块 |  |
| --- | --- |
|  | 支持多种心电图机：包括GE、福田、光电、铃谦、迈瑞、理邦、邦健、麦迪克斯等国内市场上各种有数字输出的心电图机。 |
|  | 支持多种心电图阅图显示及心电图打印报告格式：包括在心电阅图软件中显示或打印A4、B5纸张的全导联横向及全导联纵向(长II、12、15、18导)、6X2、6X2+1、3X4+1、3X4+2、3X4+3、4X3+1、4X3+2、4X3+3、5X3+1(15导)、6X3+1(18导)报告,也可以提供自定义报告模板；可以分肢体导联、胸部导联的电压调节与走纸速度调节。支持RR间期与R波幅值差的测量，可以精确对心率不齐的倍数测量。 |
|  | 提供对心电图波形的走速、增益进行改变，放大、缩小心电图，并且对心电图心搏进行分类标记，显示相邻R-R的间期及心率，并且心搏类型异常着色，可进行插入,修改,删除的功能。 |
|  | 波形显示具有时间轴，精确定位心拍，支持每个波形的单独测量，并可以对心拍特征点手动微调计算修改测量参数。支持12导联叠加测量计算。 |
|  | 具有辅助分析功能：自动分析心率、RR间期、QRS时间、PR间期、QT/QTC间期、电轴、RV5/SV1等心电参数，可以对心电图机上传只有心电图波形，无测量结果的文件进行辅助分析。 |
|  | 具有滤波功能：可以提供漂移滤波、工频滤波、交流滤波的功能，对于传入系统的有干扰波形进行再次滤波调节。 |
|  | 提供心电导联接反纠正的功能：适合在导联接错的情况下，通过软件自动纠正。无需对病人重新检查。 |
|  | 提供同屏对比功能：可进行当前心电图和既往心电图同屏对比分析，可同屏显示两幅，检测结果可长久保存。 |
|  | 提供报告格式导出功能：可以将不同厂家心电图数据通讯协议格式导出统一的HL7 AECG格式、XML、DICOM、PDF或JPG、GIF、PNG、EMF图片格式等。 |
|  | 报告审核与打印：审核之后的报告，可以通过院内的网络发布，通过WEB，临床医生就可以调阅该心电图报告，必要时可以把报告打印出。 |
|  | 数据上传与归档：报告完成确认，根据设定的存储规划，上传到中心的数据库服务器并归档。数据归档规则可由用户设定，可按检查类型（静息、Holter、血压等），检查部门（门诊、急诊、病房、社区）分类管理。 |

## 血管成像软件与开发服务

血管成像系统支持进行冠状动脉CTA检查，能够查看冠状动脉血管有无斑块、狭窄及钙化；主动脉CTA可以查主动脉夹层、血肿、血管瘤；肺动脉CTA可以排除肺拴塞；查脑血管血管CTA可以检查大脑动脉血管的情况，排除血管瘤、血管狭窄及血管畸形；肾动脉CTA可了解肾脏血管的情况。

## 合理用药软件产品与开发服务

### 处方（医嘱）用药审查

“系统”应能对处方（医嘱）用药进行以下审查，并提示医生：

剂量审查：结合年龄、给药途径等信息审查处方（医嘱）中药品剂量、给药频率是否在药品厂家说明书推荐范围内。审查每次剂量和每日剂量的最大最小推荐量。

审查处方（医嘱）中药品的每次和每日给药剂量是否超出规定极量；可以对处方（医嘱）中超过2倍最大推荐量等明显异常用量进行审查。审查处方（医嘱）中药品的给药频率是否超出规定频率；每一条警示信息都有详细的参考文献出处。

药品总剂量审查：审查处方（医嘱）中药品的疗程总剂量、给药持续时间是否在药品厂家说明书规定范围内。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。

根据国家有关处方管理规定对门、急诊处方药品超多日用量进行审查提示。根据国家有关处方管理规定对处方中麻醉药品和精神类药品超多日用量进行审查提示，支持当前处方和历史处方多处方审查。

可以对住院患者药品累积使用量进行审查提示。

给药途径审查：根据不同的药品和剂型，审查处方（医嘱）药品的给药途径是否合理。系统不仅可以对说明书明确禁止的给药途径进行审查，还应能对说明书未推荐的给药途径进行提示。

药物相互作用审查：审查处方（医嘱）中是否存在发生相互作用的药品，包括西药和西药、中药（中成药、草药）和中药、中药和西药,应提供药物相互作用详细信息，包括相互作用结果、相互作用机制、处理办法、讨论。

参考文献（包括国外参考文献）。可以结合给药频次，根据用药的奇偶日期、星期日期审查是否有相互作用问题。每一条审查提示信息都应有详细的参考文献来源。可以根据中药十八反十九畏审查中药与中药的相互作用。

体外注射剂配伍审查：审查同组注射药品包括溶媒在同一容器（大输液容器或针管）中配制是否可能发生理化反应。同时提供注射剂配伍的详细信息，包括相互配伍结果、配制方法、讨论及参考文献等。每一条审查提示信息应有详细的参考文献来源。

配伍浓度审查：审查同组注射药品配伍后的药品浓度是否在规定浓度范围内，同时提供相关详细信息，包括配置浓度、配制方法、参考文献。

钾离子监测：若同组注射药品有一个或多个含钾药物，可以审查该组注射剂的钾离子滴速、总浓度、每日补钾量是否合理。详细警示信息中可展示计算过程。

TPN处方审查：系统可审查TPN处方中的电解质、蛋白质、脂肪乳、金属离子等营养物质的比例或浓度是否均衡合理。还可根据年龄、体重审查每日补液量是否在适宜的范围内。计算渗透压，审查不同给药途径时渗透压是否符合要求。详细警示信息中可展示计算过程。

门诊输液审查:系统可按用户设置的门诊限制输液科室、疾病对处方超科室权限、超适应症输液进行审查提示。

禁忌症审查：结合患者诊断和病生状态信息，审查处方（医嘱）中是否存在该患者禁用的药品包括中药。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。

不良反应审查：结合患者的诊断和病生状态信息，审查处方（医嘱）中是否存在可能引起或加重患者当前病理状况的药品。系统相关审查数据应包括国家药监局发布的不良反应通报。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。

儿童用药审查：根据患者年龄和病生状态判断审查处方（医嘱）中是否存在儿童患者禁用或慎用的药品。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。

成人用药审查：根据患者年龄判断并审查处方（医嘱）中是否存在成人患者禁用或慎用的药品。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。

老年人用药审查：根据患者年龄和病生状态判断审查处方（医嘱）中是否存在老年人患者禁用或慎用的药品。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。

妊娠期用药审查：当患者为妊娠期妇女时，可以结合患者诊断和妊娠状态，审查处方（医嘱）中是否存在患者禁用或慎用的药品。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。

哺乳期用药审查：当患者为哺乳期妇女时，结合患者诊断（ICD-10）和哺乳状态，审查处方（医嘱）中是否存在患者禁用或慎用的药品。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。

性别用药审查：审查处方（医嘱）药物是否存在不适用于当前患者的性别的药品。

重复用药审查：对处方（医嘱）中多个药品进行重复用药审查，支持根据住院药品用药时间段是否重合进行审查配置。是否存在同一有效药物成分；药理作用分类同属一类。

药物过敏审查：结合患者既往药物过敏史、皮试结果，审查处方（医嘱）中是否存在可能引起病人过敏或者交叉过敏的药物。

药物检验值审查：可实时结合患者检验值审查药物使用是否合理。

规范性审查：根据《处方管理办法》审查医生开出的处方是否规范，如是否填写诊断、是否按规定填写年龄等。

医保审查：根据国家医保和省医保报销限定要求，对处方药品是否符合报销规定进行审查。

监测指标审查：可结合医嘱药品提醒医生患者应做相关检查，如果住院病人在使用这些药品期间未监测这些指标，则给予警示。

药品信息提示功能：输入药品后，可以快捷查看药品相关信息，包括：

药品相关重要信息包括禁忌症、FDA妊娠分级信息、特殊人群用药信息、注射药品的滴速信息等；

国家药品监督管理局（NMPA）发布的完整的药品厂家说明书，并可查看药监局发布的说明书修订勘误。同时可以查看同一通用名称，不同剂型和不同厂家的说明书；当用户查看与在用药品厂家或规格不同的说明书时，系统给予提示。

可以在国家药品监督管理局（NMPA）正式发布的药品厂家说明书基础上修改和新增药品说明书内容，形成一篇新的符合临床实际需要的药品说明书。

输入中药材药品后，可查询相应药品的中药材专论信息，包括用法用量、毒性信息、注意事项、临床应用等。

药品标识信息包括：兴奋剂药品标识提示；麻醉药品、精神类药品标识提示；社保药品、基本药物等标识提示；毒性药品标识提示；放射性药品标识提示。

可以根据医院需求，自定义药品信息如高危药品、需皮试药品、自制药品等。

### 用药指导单

可以根据患者疾病情况和处方药品信息自动生成患者用药教育指导单，并提供电子版指导单编辑、打印功能。

用户可自定义维护用药指导注意事项，并且优先显示用户自定义内容。可根据患者生理状态（妊娠、哺乳、性别）有针对性地生成指导内容。

### 审查提示屏蔽

“系统”应能对剂量、总剂量、给药途径、药物相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度、禁忌症、副作用、儿童用药、老人用药、成人用药、性别用药、妊娠期用药、哺乳期用药、药物过敏、重复用药审查项目进行审查提示屏蔽，支持分门诊、住院、急诊屏蔽，屏蔽后不再对相同问题进行提示。

### 审查规则自定义功能（医院专家知识库）

“系统”应能在系统自带知识库的基础上，提供以下审查项目的审查规则自定义功能，以满足临床实际需要。

用户自定义药品警示规则可设置是否拦截。被拦截的问题处方必须返回修改，否则不可进行下一步操作。

审查项目可进行自定义设置：

剂量：可以根据不同给药途径（包括中药材）、年龄段、疾病状态、给药单位，自定义设置药品剂量和给药频率。可以饼图、表格的形式显示某个药品在本院近一个月医嘱用量统计，可查看不同科室的剂量使用情况。每次剂量和每日剂量的最大最小值；每次剂量和每日剂量的极量值；药品的给药频率；

疗程总剂量：可以自定义设置药品疗程总剂量、给药持续时间。

可对门、急诊处方药品、麻醉药品和精一药品超多日用量天数进行设置，并可根据超出天数设置不同的警示级别。

可设置当次或多次住院患者药品累积使用量上限。

中药材剂量：可以结合给药途径对中药材每剂用量进行设置，支持针对医生设置中药材剂量规则。

给药途径审查自定义：可以对系统审查结果进行屏蔽，可以自定义设置给药途径审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

相互作用：可以对药物相互作用审查规则进行设置，包括中药（中成药、草药）和中药，中药和西药，西药和西药。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

体外注射剂配伍：可以对两个及以上药品配伍审查规则进行设置，还可通过通用名设置配伍审查规则。同时可以对输液类型进行设置。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。可设置小剂量胰岛素不参与体外配伍审查，具体剂量标准可由用户自行设置。

配伍浓度：可以分科室设置配伍后的药品规定浓度。还应能设置提示的文本信息。

可以对全院和科室钾离子滴速、浓度的推荐和限制浓度、每日补钾量范围进行分别设置。可以自定义设置钾离子浓度审查相关系数。

可以对TPN审查中的重要参数进行设置如糖脂比、热氮比、每日补液量、渗透压、离子浓度、氨基酸浓度、葡萄糖浓度等。可以维护各项能量物质、电解质的系数。

儿童、成人、老人用药：可以自定义设置儿童、成人、老人年龄值。可以自定义设置儿童、成人、老人禁、慎用药品审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

妊娠期、哺乳期用药：可以自定义设置妊娠期、哺乳期妇女禁、慎用药品审查规则，妊娠期用药能设置妊娠周期。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

性别用药：可以自定义设置不同性别禁、慎用药品审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

禁忌症：可以自定义设置不同疾病禁用药品审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

不良反应：可以自定义设置不同疾病慎用药品的审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

可以对门诊输液限制科室和疾病进行设置。

可以对药物和检验值的不可用关系进行设置。

重复用药：可以根据系统提供的治疗分类设置每一类药物在同一处方（医嘱）中可以同时使用的药品数量，同时也可以自行增加治疗分类并维护分类下药品清单。

规范性审查：可以设置具体的规范性审查要求是否启用、是否对医生拦截等。

医保审查：可设置国家医保、省医保的报销限定要求是否启用、是否对医生拦截等。

监测指标：可设置住院病人使用某药品时需监测的指标，还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

系统可以提供多种自定义方式：基于系统审查数据自定义方式，节省药师工作量；可完全由用户新建审查规则包括审查要素和审查逻辑。

可以统计药师审查屏蔽及审查规则自定义工作量。

规则复制功能：系统支持将其它药品已有的自定义规则分模块复制到被选择的药品上。

豁免对象：可根据药品、医生、科室的单一或组合条件设置特定对象不参与某些模块审查，并可按照模块查看对各种豁免情况的统计。

### 自定义规则查询

可分查询药品、科室以及各模块的自定义规则。

## 临床药学软件产品与开发服务

### 读取和查看病人信息

能从医院HIS等系统中读取病人相关信息，并在“系统”的工作平台按照时间、病人ID/门诊号/处方号/床号、科室、医疗组、医生、诊断、药品名称、药品类型、药品品种数等筛选条件，读取和查看病人的基本信息、处方/医嘱、检验检查结果、手术、费用、药占比、抗菌药物药占比、手术、送检、特殊抗菌药物会诊情况、住院病人用药日志等信息。

同时，“系统”应能提供EMR、PACS、LIS超链接功能，从而查看病人病历信息及检查检验信息。

### 处方点评

“系统”应结合《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方管理办法》、《处方点评监测网工作手册》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《2015年抗菌药物临床指导原则》等处方点评相关政策要求，实现对医院处方（医嘱）的电子化评价功能。

“系统”必须按照《医院处方点评管理规范（试行）》要求的28项点评点对处方、医嘱进行点评，并以点评点呈现处方问题。

“系统”应能对剂量范围（包含正常使用剂量、肝损害剂量、肾损害剂量）、超多日用量、药物相互作用、体外配伍、配伍浓度、钾离子浓度、药物禁忌、不良反应、门诊输液、超适应症、特殊人群用药（包含老人用药、儿童用药、妊娠用药、哺乳用药、成人用药、性别用药）、药物过敏、给药途径、重复用药、越权用药、围术期用药、细菌耐药率、肠外营养液等不合理用药情况进行程序点评，并提供规则自定义功能，使得点评结果更加符合医院实际用药情况。

“系统”应能实现从抽样、分配、求助、专家复核、反馈医生工作站、医生申述、药师审结的点评闭环管理，并提供求助、复核、反馈、申述的消息提示。点评结果发送医生工作站后，医生可直接填写申述理由或确认，无需再登录系统查看点评结果。

“系统”应能提供双盲点评，在需要时隐藏医生、药师的姓名。

“系统”应提供住院患者抗菌药物联用图、时序图，可直观查看患者抗菌药物使用（联用）情况、抗感染治疗情况，同时应提供住院患者专项点评药品联用图并能导出。

“系统”应高亮显示被点评药品；当选择某一（类）药品时，将其成组药品一并显示。

“系统”应提供点评任务平均分配、选择分配、按管辖科室、按药品（用药排名医嘱点评）分配功能，点评人只能查看自己相关任务的病人信息，无权查看他人的任务信息。

“系统”应能自动生成点评工作表、点评结果统计表（全院/科室/医生）、存在问题统计表（全院/科室/医生/药品）、点评结果差异明细表（对比程序点评与人工点评的差异）、点评问题明细表（仅显示问题处方/医嘱），可追溯到原始处方及问题药品。

“系统”应能根据药品特点，实现精细化点评。应包含以下点评模块：

（1）门急诊处方点评功能（全处方）

（2）住院病人医嘱点评功能（全医嘱）

（3）门急诊处方/住院病人医嘱抗菌药物专项点评功能，含联合用药不适宜、更换药物不适宜、感染性疾病未进行病原学检查、药物选择不符合抗菌药物分级管理等点评点

（4）围手术期抗菌药物专项点评功能，含手术预防使用抗菌药物品种选择不合理、手术频繁换药/术前给药时机/手术预防用药疗程不合理等点评点

（5）门急诊处方/住院病人医嘱专项药品点评功能，可点评任意（类）药品

（6）门急诊处方/住院病人医嘱抗肿瘤药物专项点评功能，含用药顺序错误、化疗方案不合理、越权使用等点评点

（7）住院病人特殊级抗菌药物（万古霉素等）专项点评功能，含越权用药、送检/药敏情况、用药申请/会诊情况等点评点

（8）住院病人人血白蛋白专项点评功能

（9）门（急）诊/住院病人中药饮片处方专项点评功能，含用法用量不适宜、联合用药不适宜或有不良相互作用、未按照君臣佐使顺序书写、超过规定味数、用药与辩证不符、中药配伍禁忌、未按要求标注药物调剂、煎煮等特殊要求、开具毒麻饮片未执行国家有关规定等点评点

（10）门（急）诊中成药处方专项点评功能

（11）用药排名医嘱点评功能，应能对使用前N位药品的科室、（开嘱）医生或特定药品使用前N位的科室所开具医嘱进行点评

（12）住院用药医嘱点评功能，可按开嘱医生抽选患者医嘱进行点评

（13）出院带药医嘱点评功能

（14）门（急）诊基本药物专项点评功能，含用药方案与《国家基本药物临床应用指南》不一致等点评点

（15）住院病人肠外营养专项点评功能，可程序点评和计算热量（总热量/单位热量/非蛋白）、补液量、氮量、糖/脂肪乳/氨基酸总量、供给量及浓度、糖脂比、热氮比、丙氨酰谷氨酰胺用量占比、钠/钾/钙/镁/磷/电解质一价及二价阳离子浓度等指标

### 抗菌药物临床应用监测

“系统”应根据卫生部《抗菌药物临床应用监测方案》中的相关规定，完成监测网要求的抗菌药物使用情况统计及上报工作。

“系统”应通过从HIS系统提取病人信息，自动生成“手术/非手术病人抗菌药物使用情况调查表”、“用药合理性意见表”、“门（急）诊及住院患者抗菌药物使用情况的统计报表”。

“系统”应提供手术/非手术调查表、门诊/急诊/住院统计报表的离线上报功能，可直接上传XML文档完成填报工作，避免二次填写。

### 电子药历

“系统”能够直接通过从HIS系统提取所需的病人信息，实现电子药历及查房记录的快速生成。

电子药历要求能按日书写药物治疗情况，按日批量导出治疗日志，能手动录入自备药。

### 统计分析

“系统”应根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《2015年抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》、《国家卫生计生委办公厅关于进一步加强抗菌药物临床应用管理遏制细菌耐药的通知》等相关规定的要求，提供对医院合理用药指标及药品使用情况的信息化统计分析。

“系统”利用图文并茂的形式，通过趋势分析、构成分析、主从分析、排名分析等分析手段，提供了大量统计分析报表。

“系统”提供常用报表收藏功能，提供报表人工填写功能。

### 合理用药指标

      - 指标统计

“系统”应提供合理用药相关指标的统计，包括：药占比（不含中药饮片）、抗菌药物百分率、抗菌药物处方（病人）数、人均使用抗菌药物品种数、抗菌药物金额占药品总金额比例、静脉输液抗菌药物处方百分率、抗菌药物DDDs、抗菌药物使用强度、抗菌药物患者使用前病原送检率（可按照医院标记、程序标记、手术病人等多种方式进行统计）、围术期预防使用抗菌药物百分率、围术期使用抗菌药物术前给药时机合理率（0.5-1小时）、围术期使用抗菌药物术后疗程合理率、X类切口手术患者预防用抗菌药物时间＞24h且≤48h、＞48h且≤72h、＞72h百分率、住院患者抗菌药物静脉输液占比、住院患者静脉输液使用率等。

“系统”应能将以上指标重新组合并生成新的自定义报表，应能按全院、科室、医疗组、医生分别进行统计，应能按处方或就诊病人分别进行统计。

      - 趋势分析

“系统”应能实现药占比（不含中药饮片）、抗菌药物使用强度、国家基本药物药占比、抗菌药物药占比、抗菌药物使用率、抗菌药物使用量、I类切口手术预防用抗菌药物百分率同比、环比分析，应能图文并茂展现医院用药情况。

      - 自定义合理用药指标

“系统”应提供自定义合理用药指标功能，可根据特殊要求计算排除某类药品的药占比、抗肿瘤药物药占比、特定药品的使用强度、两类药品联用的处方数/病人数、住院用药医嘱总条目数、住院患者（限制级）抗肿瘤药物使用率等指标。

      - 药品使用强度统计

（1）药品使用强度统计

“系统”应能分别按出院时间（费用使用量）、收费时间（费用使用量）和出院时间（医嘱使用量）统计使用强度。可选择排除结核用药、特殊病人。

（2）药品使用强度趋势变化分析

“系统”应能分别按月度（自然月或非自然月）、季度、半年和年度统计药品使用强度及浮动率。

      - 药品金额、数量、DDDs统计

（1）药品金额、数量及DDDs使用量统计

（2）药品金额、数量及DDDs趋势变化分析

“系统”应能分别按月度、季度、半年和年度统计药品金额、数量、DDDs及浮动率。

（3）药品金额、数量统计并排名

      - 药品使用人次统计并排名

      - 注射剂/大容量注射液统计

      - 药品品种/费用构成统计

      - 门（急）诊大处方分析

可实现超N种处方、超N元处方、超N天处方、超N次就诊患者统计。

      - 抗菌药物使用清单及统计

可实现门（急）诊/出院病人及围术期抗菌药物使用情况、不合理越权用药情况、抗菌药物使用情况分析等统计

      - 基本药物使用清单及统计

可实现基药品种数、基药药占比等统计

      - 麻精药品管理处方登记表

      - 国家三级公立医院绩效考核（合理用药相关）

（1）国家三级公立医院绩效考核评价指标统计

（2）国家三级公立中医医院绩效考核评价指标统计

      - 国家组织药品集中采购药品使用监测统计（4+7）

（1）国家组织药品集中采购药品使用监测

（2）集中采购药品使用情况记录

（3）集中采购药品费用结构监测

（4）公立医疗机构药品使用监测指标统计

（5）“4+7”中选药品采购有关情况

      - 全国抗菌药物临床应用管理

（1）医疗机构碳青霉烯类抗菌药物及替加环素使用情况统计

（2）医疗机构含酶抑制剂复合制剂抗菌药物使用情况统计

（3）抗菌药物临床应用管理评价指标及要求统计

      - 国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报

（1）医疗机构一般情况调查

（2）临床科室指标持续改进情况统计表

（3）全院使用量排名前十位抗菌药物

（4）抗菌药物分级管理目录

（5）临床微生物标本送检率

（6）医疗机构药品经费使用情况调查表

（7）医疗机构抗菌药物品种、规格和使用量统计调查表

（8）医疗机构抗菌药物临床应用指标数据上报表

（9）医疗机构I类切口手术用药情况清单表

（10）医疗机构I类切口手术用药情况调查表

      - 全国合理用药监测系统

（1）药物临床应用监测信息（西药、中成药）

（2）处方监测信息（门、急诊处方）

（3）处方监测信息（医嘱）

## 院感软件产品与开发服务

系统能够和电子病历系统和HIS等系统无缝连接，系统至少能够提供：医院感染科上报、医院妇产儿科上报功能模块。主要功能是实现临床科室上报报表的电子化信息化管理，临床科室具有上报功能，相关管理科室可以对其上报进行审核、汇总、分析、打印及提出反馈意见，并对病人的指标进行监测，及时发现不良病历。

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据访问中间件 | 功能：自动加载HIS、LIS、RIS数据，如：患者基本情况、转科、诊断、床位、体温、菌培养、常规检查、手术、治疗方式、抗菌药物等 特点： 可定时执行也可手动加载，加载后系统不再访问HIS系统 - 每日增量加载 - 自动生成SQL（结构化查询语言），以远程升级包或者现场维护。 - 适用各种检测设备数据，自动判断指标是否异常 - 维护任意时点在院人数、在科人数，便于统计感染率等指标 5、智能规范医嘱、手术名称、检测结果等人工录入数据 |
| 智能诊断 | 功能：根据医院感染诊断标准分析患者各类数据，生成病例预警供专职人员判断 特点： 自动展示可疑病例，无需手动搜索 依据《医院感染诊断标准2001版》 多参数综合分析 诊断结果关联性好 融入任务列表 按照感染疑似程度排序 支持12类医院感染部位 支持患者病情每日变化 支持临床医生感染上报 已有诊断策略根据医院可调整参数 - 可方便新增医院感染诊断策略 - 支持复杂诊断策略：如连续多日发热、排除术后热3天仍连续发热、痰培养有菌伴发热等 |
| 病例监测 | 功能：将智能诊断的结果友好展示，提供有效信息方便专职人员诊断医院感染 特点： - 易感因素展示友好：方便的展现侵袭性操作、 - 已有诊断处理结果以不同颜色显示 - 诊断操作鼠标点击次数最少 - 辅助诊断提供信息全面，集成度高 - 新增感染病例无需录入任何信息 - 支持血管相关血流感染、呼吸机相关肺炎、尿管相关泌尿道感染 - 提供入院诊断、出院诊断 - 提供三大侵袭性操作使用天数 - 提供发热天数 - 提供血常规异常次数 |
| 预警 | 功能：对以科室为单位的患者群体进行分析，生成医院感染的爆发流行情况，提供给医院感染专职人员 特点： - 暴发预警，对于监测指标超出阈值的科室进行预警 - 提供当前感染人数、致病菌、感染部位等信息 - 对重点菌检出情况预警。包括MRSA、VRE、耐碳青霉烯类肠杆菌、多重耐药鲍曼不动杆菌、多重耐药铜绿假单胞菌、产ESBL肺炎克雷伯菌、产ESBL肠球菌等 - 群体发热 - 群体大便异常 - 各科室暴发阈值可调整 - 展现科室各患者病情变化情况 - 展现各患者床位分布情况 |
| 抗菌药物监测 | 功能： 根据卫生部《抗菌药物临床应用管理办法》规定对医院抗菌药物临床应用进行管理，监测以下指标：科室、出院人数、平均住院日、抗菌药物使用人数、抗菌药物使用率、人均品种数、送检人数、送检率、使用抗菌药物未送检医生名单、使用特殊使用类抗菌药物未送检的医生名单、多联使用抗菌药物未送检医生名单、初级职称使用特殊使用类抗菌药物医生名单 中级职称使用特殊使用类抗菌药物医生名单、初级职称使用限制使用类抗菌药物医生名单、手术部位、清洁手术人数、预防人数、预防用药率、预防小时数、0.5-2给药率、用药天数、二次手术人数 特点： - 支持最新卫生部规范对管理抗菌药物的数据需要 - 分线管理管理抗菌药物，提供各类违规使用医生名单 - 全院、各科室各线抗菌药物消耗比例 - 提供各科室使用前十位的品种 - 提供抗菌药物的联用情况 - 提供重点关注的药品使用情况 - 提供送检率、多联使用未送检名单、特殊使用类抗菌药物未送检名单 - 提供外科手术目标性监测中抗菌药物相关数据 |
| 耐药菌监测 | 功能：卫生部多重耐药菌监测规范要求，监测微生物室各病原体检出情况，重点包括：MRSA、VRE、耐碳青霉烯类肠杆菌、多重耐药鲍曼不动杆菌、多重耐药铜绿假单胞菌、产ESBL肺炎克雷伯菌、产ESBL肠球菌等 特点： - 符合卫生部最新规范要求 - 每日病原体检出报告 - 重点菌检出情况 - 重点菌每日检出数量、耐药率30天曲线,方便专职人员判断暴发 - 各个病原体抗菌药物耐药性报表 - 区分病原体首次检出和历次检出 - 区分检出菌与致病菌 - 按送检标本划分药敏结果 - 提供致病菌及致病菌耐药性指标 |
| ICU监测 | 功能：对于进入ICU的患者进行持续监测，生成ICU日志、 发病率、千日发病率、器械使用率、器械发病率 特点： - 自动生成ICU日志（依赖对转科记录的智能分析） - 提供尿道插管、中心静脉插管、呼吸机使用率 - 自动生成ICU等级评分表格 - 提供每日在科、器械使用的患者名单，方便追踪 - 自动计算各种监测数据 |
| NICU监测 | 功能：对于进入ICU的患者进行持续监测，生成ICU日志、发病率、千日发病率、器械使用率、器械发病率 特点： - 自动生成NICU日志（依赖对转科记录的智能分析） - 自动按体重分类 - 提供尿道插管、中心（脐）静脉插管、呼吸机使用率 - 自动生成NICU等级评分表格 - 提供每日在科、器械使用的患者名单，方便追踪 - 自动计算各种监测数据 |
| 外科手术监测 | 功能：监测所有择期、急诊手术患者，了解各类切口手术患者感染发生情况，便于及时发现问题，采取措施，达到有效控制感染的目的。 特点： 全面监测所有类型的手术 对重点关注的手术进行分类，如：关节置换术、眼科眼内手术等 方便的床旁调查数据录入 - 手术等级、ASA评分、择期、急诊等 - 自动计算手术时间 - 自动计算术前用药时间、抗菌药物使用时间、抗菌药物使用品种 - 医生感染发病专率、医生感染发病专率 - 手术感染诊断 - 手术部位感染上报 - 术后发热情况 - 术后住院天数 - 二次手术情况 |
| 感染专职人员与临床医务人员沟通平台 | 功能：流畅的医务人员与感控专职人员交流平台；医院感染SOP专家库；医院感染专业知识学习平台； 特点： - 医院感染SOP（标准作业程序）发送 - 专职人员干预措施的发送 - 对医务人员的反馈 - 各种新消息的提醒 - 记录所有交流过程 - 通知的发送 |
| 病例展示 | 功能：展示病例详细信息，便于专职人员诊断 特点： - 感染要素时序图，从入院至出院全过程，包含抗菌药物使用、呼吸机、中心静脉插管、泌尿道插管、发热、菌培养、血常规、尿常规等信息 - 感染要素明细 - 检验结果时序图，入院以来同种检查某指标的变化情况 - CT、胸片结果分析（历次入院所作检查均在） - 院感专职人员与医务人员交流记录 - 由预警点击而来的特殊展示 |
| 科室展示 | 功能：展示一个科室的感染相关信息，便于专职人员进行判断暴发情况 特点： - 制定日期全体在科患者床位分布 - 感染患者床位分布 - 感染变化情况时序图 - 感染指标超出阈值提醒 - 阈值设置 |
| 病例搜索 | 功能：姓名、ID搜索指定患者 特点： - 任意两个字符既可以 - 提供历次住院信息：入院时间、出院时间、诊断、医生 - 任意内容排序 - 导出数据 |
| 安全 | 功能：对于系统的运行提供有效的防护措施，保护感染相关的数据安全 特点： - 基于RBAC模型（Role Based Access Control 基于角色的访问控制模型） - 用户管理：新增、修改、删除用户；用户密码管理；权限管理；角色分配 - 角色管理：新增、修改、删除角色；角色与资源映射；角色中用户的管理授权 - IP访问控制：白名单、黑名单 - 用户登录日志管理 - 在线用户管理：发送消息；终止用户会话 - 用户权限分只读权限和操作权限 - 动态菜单 - 多种密码实现方式 - 用户停用 - 角色不可访问 - 页面映射：URL（网络链接地址）与真实路径不同 |
| 统计分析 | 功能：根据专职人员诊断数据及患者感染数据自动生成各类统计表格 特点： - 任意时点、横断面的现患率统计； - 面向全院或各科室的现患率统计； - 院内感染、院外感染情况统计；（选择不同科室，了解不同科室院内院外感染统计数据； - 点击相关统计数据，可了解数据组成；如某科室院内感染10人，点击后可了解是哪10人。） - 感染部位构成比统计；（选择不同科室，了解不同科室感染部位构成具体情况；点击相关统计数据，可了解数据组成。） - 致病菌统计及耐药率统计；（选择不同科室，了解该科室致病菌及耐药率统计情况；点击相关统计数据，可了解数据组成。） - 侵袭性操作分析统计；（选择不同科室，了解该科室侵袭性操作分析统计情况；点击相关统计数据，可了解数据组成。） - 抗菌药物分析统计； - 抗生素人数统计； （统计到每个人、每个药品； 使用高等级抗生素未送检人员统计及汇总； 使用高等级抗生素无耐药菌人员统计及汇总； 多联使用抗生素未送检人员统计及汇总； 多联使用抗生素无耐药菌人员统计及汇总；） - 医生感染专率； （可知道各医生负责的病人感染情况） - 死亡患者感染情况； （各病区死亡及因感染死亡统计） - 系统支持直接导出系统报表； 方便医生网络上报和汇总本病区感染病例。 13. 医院感染管理质量控制指标（2015年版）。 |
| 数据上报 | 功能：感染诊断确诊患者的相关数据可以导出成指定格式的文件上报的各级质控中心 特点： 导出方便、人员可选、内容完整、无需重复录入、专职人员拥有最终决定权 |
| 实施与升级 | 功能：院感软件的实施和升级工作，大都涉及医院已有诸多系统，本系统的一大特点就是在实施和升级时将开发的工作都集中到系统内，这样就无需医院信息科及原有系统开发商再进行程序开发，使得部署时中间环节大大减少。 特点： 信息科仅需授权、无需开发 部署高效 日常无需计算机专业人员维护 升级方便 |
| 数据共享 | 功能：在医院范围内将医务部、感染管理科、检验科、临床科室等感染监测相关科室组建成一个医院感染监测网，实现全院范围内的数据共享和通讯，能及时、准确、客观地反映医院感染动态信息。 特点： 数据准确、翔实、即时数据呈现，无需等待 |

## 手术麻醉软件开发服务

| 模块 | 子模块 | 功能描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术过程 | 术前 | 支持录入手术申请单 |  |  |
|  |  | 支持批量接收HIS中指定日期的手术申请单 |  |  |
|  |  | 支持接收HIS下达的指定患者ID的手术申请单 |  |  |
|  |  | 支持查看手术申请单的详细信息 |  |  |
|  |  | 支持图形化批量排班，对手术申请进行统筹处理，分配手术资源，完成手术间的排班过程。 |  |  |
|  |  | 支持排班时，分配麻醉医生、巡回/洗手护士 |  |  |
|  |  | 支持排班时可查阅手术患者的术前检验信息 |  |  |
|  |  | 支持撤销未排班的手术申请，支持删除已排班的手术申请 |  |  |
|  |  | 支持查询当天手术的状态 |  |  |
|  |  | 支持生成手术通知单 |  |  |
|  |  | 支持麻醉同意书/日间麻醉同意书 |  |  |
|  |  | 支持术前访视单 |  |  |
|  |  | 支持置管操作 |  |  |
|  |  | 支持急诊手术 |  |  |
|  | 术中 | 支持采集麻醉机、监护仪等医疗设备采集生命体征数据，如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率等患者生命体征信息。 |  |  |
|  |  | 支持麻醉单的所见即所得，支持麻醉单全屏显示 |  |  |
|  |  | 支持单次用药和持续用药的拖拽功能 |  |  |
|  |  | 支持事件的拖拽功能，能够将术中麻醉操作以数字序号的方式标记在记录单，好去对应的时间点，对应麻醉备注区域事件详情 |  |  |
|  |  | 支持自动提取患者基本信息 |  |  |
|  |  | 支持麻醉单中通过拼音首拼快速检索药品、事件等，同时支持快速选取模式 |  |  |
|  |  | 支持多通道录入输液输血 |  |  |
|  |  | 支持自动计算入量信息，支持记录出量信息 |  |  |
|  |  | 支持麻醉医生交班信息，支持护士交班信息 |  |  |
|  |  | 支持时间轴显示患者的手术流程 |  |  |
|  |  | 支持记录患者出室后去向 |  |  |
|  |  | 支持自动生成处方笺（精一、精二） |  |  |
|  |  | 支持器械登记 |  |  |
|  |  | 支持电子病历360视图 |  |  |
|  |  | 支持临床路径 |  |  |
|  |  | 支持三方核查 |  |  |
|  |  | 支持临床用血登记 |  |  |
|  | 术后 | 支持术后随访单 |  |  |
|  |  | 支持术后镇痛 |  |  |
|  |  | 支持历史病案查询，能够浏览指定患者所有历史麻醉单 |  |  |
|  |  | 支持多种复苏单模板，支持复苏单自动采集生命体征 能够图形化显示复苏室床位一览功能，通过图形化界面进行转床、换床，并进行复苏单据的填写 支持PACU床位分配和转入功能 |  |  |
|  |  | 支持室外小结 |  |  |
|  |  | 支持风险评估 |  |  |
|  |  | 支持多种颜色区分近期手术，如24小时，48小时，72小时 |  |  |
| 质控统计 | 麻醉质控 | 支持国家2015年质控标准信息记录 |  |  |
|  |  | 支持三甲医院质控信息记录 |  |  |
|  |  | 支持质控信息统计（按月、按季、按年） |  |  |
|  | 护理质控 | 支持护理质控，如安全核查、标识、误餐等 |  |  |
|  |  | 支持各项护理质控的统计 |  |  |
|  | 评分 | 支持针对患者的多种评分，如苏醒评分，Aldrete评分、TISS评分、Balthazar评分 |  |  |
| 统计分析 | 手术统计 | 支持接台间隔统计 |  |  |
|  |  | 支持ASA分级统计 |  |  |
|  |  | 支持输血统计 |  |  |
|  |  | 支持麻醉方式统计 |  |  |
|  |  | 支持患者年龄统计 |  |  |
|  |  | 支持术后去向统计 |  |  |
|  |  | 支持手术时长统计 |  |  |
|  |  | 支持质管统计 |  |  |
|  |  | 支持首台划刀统计 |  |  |
|  |  | 支持手术取消查询统计 |  |  |
|  | 科室统计 | 支持科室手术量统计 |  |  |
|  |  | 支持麻醉医生工作量统计 |  |  |
|  |  | 支持手术医生工作量统计 |  |  |
|  |  | 支持护士工作量统计 |  |  |
|  |  | 支持药量统计 |  |  |
|  |  | 支持设备使用时长统计 |  |  |
| 系统设置 | 系统配置 | 支持科室、账号管理 |  |  |
|  |  | 支持药品管理，如用药配置、给药理由、用药方法、药品分类、处方类型等管理 |  |  |
|  |  | 支持容器单位、剂量单位等管理 |  |  |
|  |  | 支持麻醉事件、麻醉方式、手术名称管理 |  |  |
|  |  | 支持麻醉模板管理 |  |  |
|  |  | 支持自定义菜单权限管理 |  |  |
|  |  | 支持一键换肤功能，支持日间模式和夜间模式 |  |  |
|  |  | 支持生命体征以及告警值管理 |  |  |
| 医患沟通平台 |  | 支持实时滚动显示当天的手术安排 支持实时显示手术的进程，如显示患者信息、手术名称、麻醉方法、医护人员以及当前手术的状态 支持实时滚动显示家属通知信息的发布 支持宣教视频的播放 能够对大屏显示的内容进行隐私保护 |  |  |
| 微信移动终端小程序 |  | 1、术前：能够观看当天手术排台情况(包括从his获取的预约手术、急症手术、手麻系统里面麻醉医生添加的手术信息)；能够查看当天未排台的病人基本信息；可点击某个病人进入该病人的手术详情界面。 2、术中总览：可以观看当天已入手术室且尚未出手术室的病人，并且可以观看病人的主麻、主刀、手术名称、手术诊断、ASA分级、手术状态等等数据；可点击某个病人进入该病人的手术详情界面。 3、术后复苏：可以观看当天所有已经出手术室、出恢复室的病人,并且可以看到病人住院号、主麻、手术名称、手术开始结束时间、复苏开始结束时间、手术时长、复苏时长等病人信息。 4、科室统计：按当天手术情况，统计各个手术室病人排台柱状图、并且可以观看各个手术室手术完成情况；能够观看当天手术病人的ASA分布情况（饼图）；能够查询当天麻醉医生手术工作量统计（饼图）（注：每个手术只统计主麻医生）；能够观看当天手术病人的年龄分布情况统计。 |  |  |
| 4G有源医用设备监测装置（2根） |  | 测量通道: | 电压通道 | ≥1 |
|  |  |  | 电流通道 | ≥1 |
|  |  | 电量测量 | 电压 | 更新时间：≤1s |
|  |  |  | 电流 | 更新时间：≤1s |
|  |  |  | 有功/无功/视在功率 | 更新时间：≤1s |
|  |  |  | 日累计电量 | 更新时间：≤1d |
|  |  | 超限检测 | 电量定值越限 | ≥2组,固定设置 |
|  |  | 数据和事件记录 | 内存容量 | 保存波形记录、定时记录 |
|  |  |  | 电量定时记录 | 支持 |
|  |  |  | 设备掉电记录 | 支持 |
|  |  |  | 波形记录 | ≥300条/次，录制间隔≤1S，至少10组 |
|  |  | 数据传输性能 | 电量信息 | ≤1分钟/次 |
|  |  |  | 补传机制 | 支持 |
|  |  | 显示 | LED | 上电网络连接/异常网络配置 |
|  |  | 配置 | 快速配置（Airkiss或手机APP等）或串口配置 | 支持 |

## 试剂管理软件开发服务

对试剂的综合管理，有试剂的出库入库，出库入库记帐，库存查询，信息维护，使用单位维护，盘点，破损等管理。

## 血库管理软件开发服务

系统至少应包含血液制品的维护，入、出库，配、发血管理，各种统计查询，报表打印等功能模块。

### 基础数据和费用维护

系统能够对血液类型、血型、计量单位、存放位置、有效天数、血液来源、成分输血项目、科室分类、常用血液种类等进行维护，便于工作人员在后续使用时方便操作。

系统能够对血液制品的出、入库单价、收费项目分类、配血附加费用、结账时间等进行维护，便于工作人员在后续使用时方便操作。

### 血液入库

系统能够提供符合规范的详细体现血液信息的入库表单，方便工作人员记账和记录血液的入库情况。

### 配血

系统能够提取查看医生工作站下达的输血医嘱信息、生成输血申请单、根据申请单的内容及血液的库存情况进行交叉配血。

### 发血记账

系统能够对配好的血液进行发血计费。

### 血液管理

系统能对血样、住院病号退血、血液返回血站、报废处理、调拨出库、信息更正等进行管理。

### 门诊输血管理

系统能够提供门诊发血、门诊退血等管理。

### 信息检索

系统能够提供血液库存、门诊发血、住院输血、输血统计、退费、成分输血率、紧急计费、交班记录、阶段业务汇总等的查询功能。

### 月末结账

系统能够提供月末结账功能。

### 日常交班

系统能够提供交接班管理功能。

### 综合查询

入库查询、出库查询、库存查询、住院输血查询、门诊发血查询、阶段业务汇总、科室用血统计、血液信息跟踪、血液报废记录、血库月报表、血库工作统计表、血样登记列表、临床用血评价、输血严重危害记录、血库费用统计、血袋回收记录、医生申请用血统计表、患者输血申请单统计、血袋回收率统技等功能。

### 其他功能

系统能够提供更改密码、自定义界面等人性化功能。

## 质控管理软件开发服务

实现病历质量控制的控制器，通过设置病历质量控制规则，实现电子病历内容及病历时效性的事中控制，从而提高病历质量，主要内容如下：

对电子病历的全面监控。包括病人基本信息，入院记录（主诉、现病史、既往史、个人史、体格检查、诊断和诊疗计划），医嘱，病程记录，检查、检验、治疗申请和报告，会诊、手术申请和记录，体温单和护理记录等全部病历信息。

对电子病历书写的时限全面监控。依据卫生部《病历书写规范》，根据病历、医嘱的时间，病历医嘱的内容进行病历的时限的实时监控。

实现医疗和病历质量院级、科室、医生三级实时监控管理。病历质量的实时监控，将病历书写质量由出院后的事后审查变为病历书写时的实时监控，将医疗和病历问题消除在病人出院以前。

实现医疗和病历质量的平台化、智能化监控；医院医务和质控部门，可以根据病历质量管理的要求和医生书写病历实际存在的问题，设定需要智能审查的项目，软件自动对病历进行动态审查和提示。

监控结果动态自动提示；医生使用电子病历登录后自动提示。医生可以在医疗过程中，自己监控， 医疗和病历的质量，提高监控管理效率。

建立消息平台，根据质控的规则，可自动发送触发规则的信息，包括病历未按时完成，病历检查有缺陷等。消息的发送的方式，除了系统自动触发提示外，还可以自动发送到医生邮箱、手机等多种方式，严格病历的质量控制管理，不论操作者在什么地方，都直接可追踪到并提示。

## 传染病上报软件开发服务

|  | 简易描述 |
| --- | --- |
| 系统管理 | 1用户管理，新增删除修改 2角色权限分配 |
| 基础设置 | 1对传染病，慢病，医生的诊断监测预警等基础数据进行维护。 |
| 诊断预警 | 1医生下诊断时根据判断是否符合监测的传染病关键词，如果有则弹出传染病上报界面，要求医生进行上报（包括门诊和住院），并要求强制上报。对历史上报情况进行查看，防止重报。 |
| 筛查预警 | 1通过每天自动抽取检验，检查、结果信息与相关信息进行校对，对疑似的病案进行预警。显示预警依据提供给专职人员进行决策判断。 |
| 系统集成显示 | 1可以集成病人基本信息、医嘱、检验结果、体温单、病程记录等信息，提供统一的查阅界，供其他的功能模块调用；病程展示、影像展示以不同颜色标识病程中的阴/阳性特征，识别病人症状体征。 2管理科室可根据需要将系统预警的疑似病例信息推送临床，发送干预；可通过权限设置实现不同的人员监测不同的业务。 |
| 填报录入 | 1、能够按照上级管理部门对报告卡选项设定强制必填项目、自动抓取患者基本信息、减少医生手工填写内容。 自动提取患者基本信息情况，门诊病例包括（姓名、性别、年龄等），住院病例包括（姓名、性别、年龄、住址、电话、身份证等）。 报告卡输出格式与《中华人民共和国传染病报告卡》格式一致。 支持多种附卡形式，如以以下几种： （对于”HIV感染者或艾滋病”患者，在诊断后填写《传染病报告卡艾滋病性病附卡》）。 （对于”乙肝”患者，在诊断后填写《传染病报告卡乙肝附卡》）。 （对于”手足口”患者，在诊断后填写《传染病报告卡手足口附卡》）。 传染病登记本输出格式与传染病上报明细相同。 - 能够一键查询和管理已审核的传染病病例以及附卡信息，点击可以查看上报卡明细。 - 支持新增报卡，修改报卡，删除报卡 |
| 科室审卡 | 审核报卡 支持单个和批量审核传染病报卡 2、退卡功能 支持退卡，防保科用户审核医生报卡，如发现问题可退回给医生重新修改后再次报卡，并支持留言沟通功能 3、打印报卡 支持单个和批量传染病报卡打印(按国家CDC传染病报卡格式)。 |
| 突发传染病监测 | 1设置自动预警阈值条件。 2在同一地区出现多例同类急性传染病时提示疫报人员注意，是否存在聚集性、暴发性病例现象。（同一地区指现住址或工作单位、学校、托幼机构）。 |
| 查找搜索智能化 | 1可以指定查询条件（患者基本信息）或、诊断、科室、检验指标等进行查询。 |
| 漏报预警及查询 | - 可以自动管理检验结果，诊断关键词，弹出漏报预警提示。 - 需根据院感科要求提供相应的漏报统计，用于行政管理（如惩罚等） |
| 临床网络直报 | 与传染病上报数据要完全匹配；支持导出上报，或者 有网络条件直接上报。系统导出报卡后，不需要人工填写也不需要通过其他平台中转即可上报到国家网。 |
| 报表统计 | 按科室统计＼按年龄统计＼按职业统计＼病种上报统计＼科室上报统计＼疾病构成统计＼高发地气分析＼发病死亡统计＼科室上报分析＼医生报告分析＼迟报漏报统计等。可以自定义报表。 |

## 急诊留观软件开发服务

不符合住院条件，但根据病情尚须急诊观察的病员，可留观察室进行观察。

各科急诊值班医师和护士，根据病情严密注意观察、治疗。凡收入观察室的病员，必须开好医嘱，按格式规定及时填写病历，随时记录病情及处理经过。

急诊值班医师早晚各查房一次，重病随时。主治医师每日查房一次，及时修订诊疗计划，指出重点工作。

急诊室值班护士，随时主动巡视病员，按时进行诊疗护理并及时记录、反映情况。

值班医护人员对观察病员的临时变化，要随找随到床边看视，以免贻误病情。

急诊值班医护人员对观察床病员，要按时详细认真地进行交接班工作，必要情况书面记录。

## 急诊接诊软件开发服务

急诊接诊系统主要实现接诊功能，能够与HIS对接读取身份证卡、健康卡相关信息，完成接诊报道功能。

## 急诊分诊软件开发服务

医院液晶互动系统包括分诊导医引导子系统和多媒体信息发布子系统。

分诊导引显示子系统实现排队叫号信息及患者就医状态信息全自动显示，单一画面显示信息量大，表现力丰富。可实现与医院原有的HIS、RIS等系统数据交互。

多媒体信息发布子系统实现在医院内的公共区域发布生活常识、医疗信息、天气预报和医院的特色信息等。

两个子系统可同屏、同步发布信息。

## 门急诊输液软件开发服务

应用二维码/RFID自动核对，保证病人输液安全

利用二维码识别技术在穿刺时双码核对，保证病人的输液安全，有效的避免了因病人身份识别出现医疗差错与事故，保证了输液质量。

优化输液流程，提高工作效率

刷健康卡/医疗卡直接读取病人输液处方列表、输液历史进度一目了然。门诊输液系统在接单、配液、执行、结果记录各个环节采用全程系统管理，较以往手工工作方式极大的提高了护士工作效率。

语音叫号穿刺，使得输液室环境井然有序

通过PDA扫描药物标签，系统自动把相关输液者信息发布到LED屏显示，同时通过语音广播方式自动呼叫病人到相应的穿刺台进行输液穿刺，以便于输液有序进行。

即时呼叫、即时响应，提升病人满意度，改善输液环境

利用无线呼叫技术，病人在输液完毕后按动输液座椅的呼叫器按钮，输液中心护士站电子屏将显示座位号或直接呼叫至护士手中的手持终端，护士发现呼叫后能够及时前往进行处理，减少了病人等待时间，病人也无需大声呼喊护士，极大改善了以往门诊输液室嘈杂的就诊环境，提高了病人满意度与就诊舒适度。

自动统计护士工作量

可按任意时间范围统计门诊输液中心输液执行情况，准确记录护士执行工作量、统计分析护士响应病人呼叫的处理情况，各类输液表单、巡视表单自动统计生成、自动电子签名。

输液信息的可追溯性

准确记录输液各个环节的的实际执行时间、执行人，让输液执行过程有迹可循。

## 病案管理软件开发服务

### 病案信息

病案首页管理所包含的基本内容：病人基本信息、住院信息、诊断信息、手术信息、过敏信息、患者费用、治疗结果、院内感染和病案质量等。

必须有灵活多样的检索方式，包括首页内容的查询、病案号查询、未归档病案的查询。对病案号查询要支持病人姓名的模糊查询。

对检索结果要有多种形式的显示或输出形式，包括病案首页、病人姓名索引卡片、疾病索引卡片、手术索引卡片等。

具有基本的统计功能，包括疾病的统计分析、科室统计、医生(主治医师、住院医师、手术师、麻醉师)统计、病人情况分析(如职业、来源地)、疾病顺位和单病种（含费用）分析等。

### 病案借阅管理

病案的借阅病案的借阅是病案管理的重要组成部分，基本功能包括：借阅登记、预约登记、出库处理、在借查询、打印应还者名单和借阅情况分析。

### 病案的追踪

出库登记，包括门诊出库登记、住院出库登记、科研出库登记；

能够处理门诊、住院病案分开的情况。

### 病案质量控制

打印错误修改通知单；病历归档管理；质量分析；打印按医生、科室的统计报表。

## 病历质控软件开发服务

病历质控应包括运行病历时限监控、运行病历评审、病历模版审核、人工评审消息查询、院级终末审查、终末病历质量评审、自动质控评审消息查询、病历时限监控、提交病历评审、病历分级统计 、病历医保审核、运行病历质量评审、运行病历评审查询、终末病历评审、专科病历监控查询等功能。

## 智慧医养机构管理软件开发服务

1、医养结合互联互通平台属于院内系统,要求C/S结构；

2、系统并发100，访问速度不大于3秒；

功能模块要求：

1、劳作体验与体闲娱乐体系：要求有会员一卡通管理平台、劳作活动公告平台、积分管理平台、个人积分查询平台、积分商城管理平台。

2、养老院体系：实现了老人住院接待管理、咨询登记、老人管理、健康检测、人事管理、床位管理、仓库管理、劳作活动、积分商城交费统计、老人综合统计、老人事故统计入库统计等。

## 智慧护工APP软件开发服务

1、系统多终端支持，同时支持Android移动终端；

2、护工记录老人每个人状态，如护理记录、饮食记录、就医记录和个案护理记录；

3、对老人的外出及事故进行登记，使老人子女能随时查询到。

## 家属/子女APP软件开发服务

1、系统多终端支持，同时支持Android移动终端；

2、提供在线支付功能，同时支持微信和支付宝，能查询缴费记录；

3、提供预约登记功能，预约成功向用户推向消息；

4、提供关联老人、关联护工，并支持多个关联；

5、能查询护理记录、就医记录、失能护理记录，能按时间段进行搜索。

## 医养结合互联互通平台软件开发服务

1、系统采用C/S架构；

2、支持android手机移动应用；

3、系统并发100，访问速度不大于3秒；

4、实现接待管理、老人管理、费用管理、床位管理、仓库管理等全过程的管理；

5、费用、接待、药品等自定义报表，并能导出；

6、系统扩展性方面，留有与his等系统的集成接口。

要求：平台不重启系统，不用退出系统、不用重新登陆，直接打开包括电子病历、门诊医生站、住院医生站、护理工作站、手术麻醉系统、LIS系统、PACS系统、超声系统、体检系统、临床路径系统10个系统等。

## 材料仓库管理软件开发服务

卫生材料管理系统提供医用卫生材料的采购、入库、出库、调价、调拨、盘点、报损、退库等功能。

录入或自动获取卫材名称批号、价格、生产厂家、供货商等。具有自动生成采购计划及采购单功能；

提供卫材料提前批量调价功能。

可随时生成各种材料的入库明细、出库明细、盘点明细、调价明细、调拨明细、报损明细以及上面各项的汇总数据。

可追踪各材料的明细流水帐，可随时查验任一品种的库存变化入、出、存明细信息。

提供材料的核算功能，可统计分析各科室的消耗、库存。

可根据医嘱执行自动冲减库存。

## 固定资产管理软件开发服务

对全院固定资产实现全生命周期管理，支持对医院大型医疗设备的单机效能分析，各类资产支持移动盘点与条码应用，并对供应商采购管理，实现业务与财务的一体化的管理运行模式，自动生成会计凭证，提供成本核算、预算管控、绩效评价所需的数据应用。

实现固定资产的入库、出库、转移、原值变动、处置管理。

实现全院资产管理，能查询全院资产分布，打印资产卡片和条形码，实现资产条码管理。

实现资产采购合同管理，根据采购合同生成入库单，根据入库单产生发票，根据发票进行付款管理，实现固定资产的应付款管理。

实现维保合同管理。

针对维保合同实现维保合同付款管理。

实现固定资产的日常维修、计量管理。

按月计提资产折旧，为科室成本核算提供明细数据。

产出满足资产管理、财务管理的日常管理报表、统计报表。

系统整合：资产入库、资产退货、资产转移、资产折旧、原值变动、资产处置、资产付款、维保合同付款管理等业务数据自动进入会计系统实现自动生成凭证，折旧数据自动进入成本，产生折旧成本和待冲基金数据。

## 住院管理系统软件开发服务

升级现有住院管理系统，满足住院处人员要求，出院患者费用清单批量打印。

住院登记黑白名单机制。实现根据维护的名单触发相应的提示。（如维护一个贫困人口名单，当名单中患者入院时候提示不用交押金）

## 新生儿管理系统软件开发服务

能够对新出生的婴儿进行住院登记、医嘱管理、费用管理等。

## 网络管理系统软件开发服务

完美兼容主流/国产系统及数据库，提供C/S和B/S两种客户端，兼容PC和移动设备。已实现包括设备拓扑、故障管理、性能管理、配置管理以及安全管理等在内的超过1000种基础网管功能，从用户角度出发，实现产品的智能化、自动化，满足用户不断发展的设备管控，功能扩展以及开发集成的需求。

## 小蜜蜂财务软件接口开发服务

与HIS能对接，按小蜜蜂财务软件接口要求定制开发，提供标准财务科目数据和报表。

## 信息集成平台软件开发服务

### 基本本功能要求

数据采集根据平台的数据需求，将各个医疗机构满足要求的业务数据采集到数据中心。目前采集的内容主要包括：个人健康档案信息，电子病历信息。数据采集的方式分为集中式。数据采集和实时数据采集两部分内容，根据两种采集方式的业务特点，对于集中式数据采集将采取ETL数据抽取的采集方式。而对于实时数据采集将采用在企业级服务总线上（ESB）开放web服务的方法来进行数据交换。为了不影响各个机构的业务系统，将在系统闲置时采用集中式采集方式采集数据。对于双向转诊等对业务数据要求实施展示和流转的数据，采用实时数据采集，以满足各个医疗机构的需要。复制在现有的平台内的系统或数据库之间提供数据复制功能。

### ETL

数据仓库服务从不同的存储库中抽取和插入数据，经过抽取、转换和装载等加工处理后，提供生成区域卫生信息平台范围内使用的各种数据分析利用资源。

### 存储内容

存储内容不仅是健康档案的数据，还要考虑业务、操作的数据存储。健康档案的存储主要分成五种类型：健康档案数据存储（EHRDataStorage）、电子病历数据存储存储（EMRDataStorage）、业务文档数据存储(BusinessDocumentStorage)、业务平台数据存储（BusinessDataStorage）、数据仓库存储（DataWarehouse）。

### 服务目录管理

通过目录体系的建设，规范平台信息的归集、整合和管理，逐步形成县域平台资源共享目录，方便用户发现、定位和共享信息资源；通过交换体系的建设，规范数据交换接口和流程，整合完善县域医共体平台信息交换，实现机构间横向按需信息交换；重点协调开发有广泛共享需求的人口、卫生、民政和居民健康体系统计指标信息库，为全县范围的医疗信息资源共享和业务协同应用提供支撑；

利用目录和交换体系的基础支撑作用，实现医疗服务、公共管理、行政监管等大领域的多项业务协同应用；实现国家、省、市、县市多级医疗信息资源目录

服务中心之间的互访和信息共享；在目录体系与交换体系的建设基础上，形成相关的标准和规范，并协助制订相关资源共享和业务协同的管理制度。数据交换平台目录服务主要提供目录注册、目录发布、目录查询、目录维护等功能，能够实现各类基础资源和共享资源目录信息的统一汇集和管理。

### 注册服务管理

      - 医疗卫生人员注册服务

医疗卫生人员注册库，是一个单一的目录服务，为本区域内所有卫生管理机构的医疗服务提供者，包括全科医生、专科医生、护士、实验室医师、医学影像专业人员、疾病预防控制专业人员、妇幼保健人员及其他从事与居民健康服务相关的从业人员，系统为每一位医疗卫生人员分配一个唯一的标识，并提供给平台以及与平台交互的系统和用户所使用。

该功能的基本流程为，各医院、社区和公共卫生机构提供所辖医疗卫生人员基础信息给医政，医政完成审核并将这些医疗卫生人员信息在平台上给予注册。

      - 医疗卫生机构注册服务

通过建立医疗卫生机构注册库，提供本区域内所有医疗机构的综合目录，相关的机构包括二三级医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健所等。系统为每个机构分配唯一的标识，可以解决居民所获取的医疗卫生服务场所唯一性识别问题，从而保证在维护居民健康信息的不同系统中使用统一的规范化的标识符，同时也满足区域卫生信息平台层与下属医疗卫生机构服务点层的互联互通要求。

医疗卫生机构注册服务主要由医政（卫监）来使用，完成医疗卫生机构的注册。

      - 医疗卫生术语和字典注册服务

医药卫生行业有很多专业的词汇、术语，广义的术语系统是指对这些专业的词汇和术语进行归纳、概括、分类、总结并把它们结构化地组织起来，从而形成的能够指导医卫领域日常工作的标准化系统。国际上常用的术语系统包括ICD-9，MDC等。这些术语系统定义了疾病、药品、临床症状、医疗器具等一系列医药卫生相关内容的分类与描述，并且为其中涉及的概念分配了数字或字母等形式的标识，从而提供了对它们进行信息化描述的手段。比如，在ICD-9中，由S形霍乱菌引起的霍乱所对应的代码为001.0，由其它原因引起的霍乱所对应的代码为000.9，那么在计算机中，霍乱这种疾病就拥有了它的标识符，也就具有了电子身份。一个完整的术语系统可以为计算机提供描述医药卫生领域专业术语的数据标准。

医疗体系内有众多的术语体系，由于不同医院的应用系统之间，甚至于同一个医院的不同应用系统之间使用不同的术语表示体系，这是在进行数据整合或者信息交换是必须解决的。

## 电子病历平台升级服务

与现有软件集成对接，完善科室需求部分功能升级，按电子病历三级等级评审要求开发。

## 病历管理和医疗质量升级服务

### 病人查询

系统可通过费别、患者诊断、科室、出入院状态等，提供多种形式的病人查询。

### 病历质控

病历质控应包括运行病历时限监控、运行病历评审、病历模版审核、人工评审消息查询、院级终末审查、终末病历质量评审、自动质控评审消息查询、病历时限监控、提交病历评审、病历分级统计 、病历医保审核、运行病历质量评审、运行病历评审查询、终末病历评审、专科病历监控查询等功能。

### 质量控制元素维护

质量控制元素维护是对电子病历中自动质控消息进行设置。

具体功能应包括：医嘱明细监控维护、公共监控规则维护、病历评审项目维护、病历监控规则维护、托盘时限监测设置、专科病历监控维护等功能。

### 医疗过程监控

医疗过程监控功能应包括：医疗过程监控查看、医疗过程监控统计等。

### 门诊质控

门诊质控是对门诊医疗质量的监控。具体功能应包括门诊病人信息查询 、门诊病人申请单检索、病历提交打印修改、门诊模板对应维护、门诊就诊信息、门诊诊断统计等功能。

### 系统设置

系统应能进行密码修改、登陆权限分配、模板对应科室、知情文件维护、病历隐藏设置 、病历解锁设置、住院信息权限设置等功能。

## 移动护理软件开发服务

### 查看病人信息

基本信息:以显著方式标注病人的护理等级，性别等基本信息，并可以通过快捷查看病人的详细的信息情况。

费用信息:以简洁方式显示病人的日费用情况，方便查阅，缩短了护士往返护士站的频次，提高了工作效率。

提供按费用项目显示病人费用情况。

提供按费用类别显示病人费用情况。

医嘱信息:显示患者当前长期医嘱、历史医嘱，并用颜色标示医嘱的执行状态，方便护士查询医嘱执行情况。

### 交接班功能

可查看本病区既往交班报告

提供口头留言功能，提醒下班护士了解重点患者情况

### 医嘱执行

程序自动识别执行频率，显示护士需要执行的医嘱及执行情况。

根据医嘱的执行途径分类显示。

根据输液瓶签上的一维/二维条码标签，进行扫描执行。

为病人输液（输血）时需要同时校验病人腕带级输液袋标签条码，对病人，医嘱和药品进行核对，防止用错药的情况发生。

皮试医嘱执行后自动提醒观察皮试结果。

液体查对功能，防止液体漏领情况。

执行医嘱时，记录执行时间、执行护士等信息，为日后的医嘱执行记录查询提供有效数据。

### 生命体征采集

方便及时采集病人脉搏、呼吸、血压、入出量等各项指标。

实现与PC端数据实时同步，避免二次操作。

### 护士工作事项推送

依据护士排班，结合护理规范以及医生开具的医嘱，系统自动为护士生成每天的工作项。

工作项的定时推送，系统每半点、整点给护士推送截至当前的工作完成情况。

工作项的主动查询，通过该功能护士可随时查询其当天的工作事项。

及时消息推送消息包括但不仅限于以下内容：医嘱未执行、危急值提醒、医院办公系统通知、检验检查信息通知等。

### 患者评分

患者评估单分值录入，根据MEWS评分标准，可对患者进行评估，根据分值所属级别给予处理措施提醒；

### 护理巡视记录

可实现针对一级护理的患者信息巡视记录，记录巡视时间、巡视情况、巡视护士。

### 健康宣教管理

实现健康教育材料科室自定义维护。

在移动终端展现，方便病人、家属及实习护士学习。

### 护理计划

支持护理计划模板。

实现护理计划的相关操作执行、停止等，记录患者的护理情况。

## 移动医生查房软件开发服务

### 实时患者信息查看功能

实时查看患者病情摘要（患者病历、检查报告、检验报告、护理信息、临床路径情况等）。

实时查看医嘱和执行情况。

实时查看检查图像、心电图。

实时查看患者门诊就诊信息。

实时查看患者留言。

### 集成合理用药信息，

提供单独查询药品说明的功能，同时能够在医嘱界面查看药品说明。

查询药品的使用说明书。

在医嘱界面可实现点击药品查看药品使用说明书。

### 医嘱录入

按照HIS系统标准医嘱项目录入医嘱，包括医嘱组套录入。

提供床旁快捷下达药品，检验，检查等各类医嘱。

提供成套医嘱模板功能，通过医嘱模板下达医嘱。

提供医嘱的签名，停止，删除等常用功能。

提供语音输入功能，用于快速建立医嘱。

### 患者医疗过程全图展示

实时查看患者医疗全过程（以时间为轴线，将患者在院的所有诊疗活动串联起来）及医嘱生命周期（以时间为轴线，将医嘱执行的各环节串联起来）。

提供医嘱执行过程数据使用颜色图标等信息，清楚标识每条医嘱所处的状态。

患者入院后的各项医疗活动数据查询。

### 及时信息推送功能

医生可收到推送消息并进行处理，消息包括不限于通讯消息、离线消息、日程提醒信息、文件视频信息、患者检查、检验报告发出提醒信息、患者危急值提醒、固定查房提醒、事件查房提醒、病例讨论消息、会诊消息、医嘱打回动态消息、临床路径动态消息、皮试结果动态消息、质控动态消息、邀请关注患者消息等。

可按患者类别，例如新入院患者，术后三天患者、病危病重患者等设置自定义预警值。

可按疾病分类，设置自定义预警值。

### 搭建医护患间的沟通通信平台，实现院内业务的协同协作

打造医、护、患间的交流沟通平台，可以通过文字、语音、视频、电话等多种形式进行信息的传递。

实现以患者数据为核心的临床业务协同办公。

### 建立以患者为中心的诊疗圈

将患者在院期间，给其提供过医疗服务的所有医生护士拉到一个圈子里来，在圈子里进行沟通交流，通过交流协作，为患者提供更加优质的服务。

### 可采集患者的多媒体数据

可通过手机端采集患者图片、语音、视频等多媒体资料，并与能与医院现有电子病历系统实现信息共享，支持在在电脑端电子病历中引入多媒体资料供大夫参考，但不改变目前的打印的电子病历格式和内容。

## 移动门诊输液软件开发服务

可按门诊输液区分区进行管理并根据输液区实际座位分布直观地显示座位图。

输液核对：输液时，支持护士先扫描患者的标签，PDA上显示患者的基本信息；护士再扫描输液袋；如果病人和该输液袋符合，则将列出该患者的所有药品，且当前输液袋上的药品前面会打勾，此时护士执行穿刺动作。

异常报警：当病人出现异常情况或需要二次穿刺时，护士可以进入异常处理模块，扫描病人条码后，然后选择相应的处理措施，保存异常登记。

系统可与药房联动，免去病人排队取药流程。

完善的报表统计功能（护士工作量统计、科室患者统计、药品消耗统计等），让管理者能有的放矢地进行资源调配。

## 供应室消毒追溯软件开发服务

包括计划、领用管理、各科网上申请与配送、入库、出库、报损、库存管理（包括各请领科室的使用量和库存量）等等。

实现各种数据的统计报表。

对消毒材料的库存和供应进行管理，计算各科室消毒费用。

库存管理:提供入库、出库、单据薄、物资库存、消毒、焚烧记录

财务管理：每个月为一个账务期间, 进行一次结转, 下个月初开始新的记录

统计分析：提供入库情况表、科室领用表、消毒统计表

系统工具：提供反确认、反登帐、反结转处理

## 诊间支付软件开发服务

“诊间结算”平台覆盖该院门诊各诊室，平台将挂号、充值、问诊、缴费整个就医流程全部整合到窗口、自助机、门诊医生工作站、移动终端等多个服务环节，患者在诊室就诊完，可以直接刷预先充值的就诊卡结算挂号、检查、治疗、药品等费用。结算后，便可以直接进行下一诊疗项目的检查、治疗和取药。通过“一次缴费、多次利用、预交预留、随需随付”，让患者享受到“一站式服务”的便利，加快患者在各科室、检查室、药房之间的流转速度，节约患者就诊时间，提高医院的诊治效率。

## 智能自助平台软件开发服务

智能自助平台要求支持使用身份证、社保卡、手机支付就迅速完成了买病历、实名认证、预约挂号、缴费等多个环节。

## 导诊分诊软件开发服务

病人在医院中候诊，非常需要有序的候诊环境；而一个有序的候诊环境在一定程度上也能够缓解病人的心理压力和焦虑，使病人有一个平和的就诊心态，有利于病人的健康。使用计算机技术，把病人挂号候诊与显示屏、音响技术结合，研发的分诊排队系统，以其轻松，舒适，安全有序的方式改善了候诊排队管理环境。该系统操作简便，运行成本低，系统还可以提供详尽统计报告，可提高门诊管理的工作效率，提高门诊服务的质量。

病人挂号以后，门诊分诊排队系统可根据挂号的顺序、种类、科室、医生（专家）进行分诊排队，并且在候诊点显示分诊后的就诊顺序，使门诊的就诊有序化。其主要功能和流程如下：

门诊分诊排队系统，通过与医院信息系统联网运行，达到以下目标：

病人挂号后，排队系统导医台，自动按挂号的时间、科室、医生，通过排队系统，分配对应到诊室（医生）就诊，并通过排队系统，在LED屏幕提示导医，也可以发出声音导医。当医生处置当前病人时显示屏上提示下一个候诊病人，病人根据显示或叫号到相应医生就诊；病人就诊后，直接到收费处刷卡缴费。

## 智能BI软件开发服务

具备采集、报警、统计、分析、上报、查询等功能，体现实时、动态监测，体现医院感染可疑病例的智能判断。内其部各分系统间信息交互功能强大。整个系统及其子系统具有开放性，即在保证可比性的基础上，不同使用单位（医院）根据具体情况和工作需要进行修改与更新。系统运行过程中共享信息必须有权限管理，防止泄密。客户化应用能力强，界面友好。接口设置简明，开关键形式统一。采用标准字典。操作简便，手工输入量最小化。

实现自动实时监测与预警，及时做到决策分析。

医院危险因素情况全监测，例如：医事故、重点药品卫材物资库存监控、财务帐务情况等，可以及时的进行关注，减少成本，降低风险的发生。

通过上述工作的不断开展，促进决策管理工作的高效，全面，直观。

借助计算机信息化工具，最大程度减少工作人员重复的、繁琐的的劳动。

建立BI综合管理平台，全面支持决策管理职能部门的各项工作。

## 远程协同软件开发服务

1、双向转诊是区域内的两家甚至多家医院之间根据患者病情需要进行的转诊服务。由患者的主治医生提出转诊申请，经过审批，最终由接诊医院指定的医生接诊，进行必要的处置。处置完成后再将患者转回原医院进行后期的康复治疗。

2、平台可以在管理员权限下自定义转诊流程，也就是自定义审批节点和审批人。也可以按照转诊医院的不同，选择不同的转诊流程。如果医院没有相应需求或特殊情况，那么医联体平台一般的转诊流程（以从A院转到B院为例）

## 远程医疗软件与开发服务

### 远程会诊建设

在技术手段上，通过远程会诊系统，在医学专家和普通医生及病人之间建立起全新的联系，使病人在原地、原医院即可接受异地专家的会诊及在其指导下的治疗与护理，从而节约病人大量的时间和金钱，在一定程度减少了病人的支出。

通过网络技术，数据交换技术将患者的病案资料，包括处方、医嘱、检验检查报告单、住院病案、出院小结等各种非影像的信息和以及包括X光片、CT、MRI、心电图、超声、病理等影像信息进行远距离共享交流，同时专家与异地的患者以及医生通过视频设备进行面对面的会诊，对病情进行分析和讨论，进一步明确诊断，指导确定治疗方案，实现医学资源、专家资源、技术设备资源和医学科技成果信息资源共享。

### 远程会诊功能

远程会诊系统包括数据交换平台、会议系统、会诊管理等子系统。其中，数据交换平台依托信息平台，用于采集或发送各种诊疗信息，数据交换是双向的，实现医院和远程医疗中心之间互相传递影像或非影像信息；会议系统用于求诊、专家双方实时进行充分的沟通与交流；会诊管理子系统用于控制会诊过程，处理其它相应事宜等。

远程会诊系统的主要特点包括：可实现“面对面”实时就诊：通过视频、语音，实现专家和患者之间的实时交流、检查和诊断。可实现大规模的域内或跨域的资料传输：参与会诊的专家之间能够互传和共享病历、检验报告、影像图片等信息。可实现多种交流方式：语音、视频、文字，信息共享。可实现过程记录即审计：可选择记录门诊的整个过程，包括通话记录、视频录像和检测检查过程。

## 云影像平台软件与开发服务

1、实现区域内乡镇卫生院，区级医院的影像共享建设，创建无片化作业环境，自动化工作流程；

2、形成数字化影像科室检查流程，缩短患者等待时间，并减少胶片和其它耗材，以及胶片库管理所需的人力与空间成本；

3、软件系统用采SOA的体系架构，实现PACS/RIS/HIS的无缝集成，影像科室与临床科室的信息共享以及集成；

4、提供先进、完整、可行、实用、安全的存储、备份、容灾系统方案，以确保病人影像数据的安全；

5、提高医院的管理质量，缩短科室作业流程，通过各个环节的把控进行规范化管理；

6、提升医生的诊断质量，降低误诊率，避免医疗纠纷的产生，减少病患的流失；

7、降低医院的资金投入、运营成本，通过数字化的建设，节约大量的胶片及人力、物力的投入，使资源得到有效的利用。

## 云检验平台软件与开发服务

1.实现县域内检验结果集中存储。区域覆盖的县级医院、街道乡镇卫生服务中心、村社区卫生室上传检验结果到区域临床检验中心平台集中存储。

2.实现各医疗机构的临床检验结果医共体范围内共享。上级医院专家组可辅助下级社区医院进行检验结果阅览、报告出具的工作。

3.下级医院可以开具检验申请到上级医院进行检验检查，下级医院可回调检验结果及报告。

4.采用一体化设计，使用同一应用平台和使用界面，支持生化，免疫，临检等检验科所属下级检验单位的数字化处理。

5.实现社区卫生中心内部LIS系统与区域临床检验中心共享平台的集成。

## 云体检平台软件与开发服务

实现体检信息管理的规范化、标准化、电子化和区域化。

依据网络和软件对数据的存储、传输、整合能力，减少手工劳动，提高工作效率。

规范医院体检工作的信息内容和渠道，改进数据采集、存储、传递的方式。

利用统一的数据交换平台，促进各种资源医院内在信息环境下的优化组合，实现与门诊系统和医技管理系统的信息共享。形成管理层次分明、业务分工合作的体检工作平台。

规范操作，减少手工操作的出错概率；提供代码字典和文本模板等多种方式增强系统易用性。

统一授权，使系统具有较高的系统安全性。

充分考虑本系统与外部系统的接口，例如可以从Excel等文件导入外部的人员等信息。

使系统具备较高的健壮行以及较好的性能。

系统有很好可扩展性，可以尽快的实现医院的不同需求。

有完整的查询和统计功能，有强大的文件打印预览及打印功能。

## 云病历平台软件与开发服务

不同区域之间、不同医疗机构之间、不同平台之间，在进行分级诊疗过程中，为了实现患者临床诊疗信息互联互通、资源完整共享、数据联动，需要建立共享体系和数据交换标准体系，从而最终实现基于内部网络、跨区域、跨平台、跨机构之间的电子病历信息的完整共享和互联互通，本区域电子病历子系统整体架构如下：

1、基于B/S架构的跨区域电子病历共享平台，使用webservice等中间件技术处理不同信息系统、不同操作平台的跨越和共享，实现基于Internet的异构平台间的电子病历数据互联互通。

2、遵循《卫生部电子病历标准征求意见稿》、《社区卫生服务技术规范丛书》、《地方卫生部门病历书写规范》等卫生行业规范，以及HL7（HealthcareLevel7）标准，参考国内外在此方面的使用经验，在现有电子病历的基础上，实现跨区域电子病历共享。在各分级诊疗子系统中按照标准、规范、统一的接口，共享病人的各类临床诊疗电子病历信息。

3、仔细分析国家关于电子病历数据指导规范，制定各类电子病历xml数据交互模型，实现医共体内各医疗机构电子病历模板统一化、标准化。

4、病历要尽量符合标准规范，电子病历书写规范参考卫生部制定的《卫生部电子病历标准征求意见稿》。涵盖范围包括电子病历的书写要求、病历签收、完成时限、修改权限、修改留痕、修改签字、电子病历存储与保管、知识产权保护、调用与交换等问题。

5、使用唯一性的患者识别编码和医疗机构编码，用于互联互通、共享不同机构的临床诊疗数据。

6、研究远程调用电子病历，远程上传/下载电子病历，保证安全、实时、准确、保密。

## 云培训平台软件与开发服务

### 学习系统

选课功能、直播功能、互动交流、录播功能、课程评价、学习终端模块（PC端和移动端）。

### 教学系统

建课功能、授课功能、统计功能。

### 管理系统

自建学院、培训管理、统计管理、考试评测。

## 临床数据中心

在临床数据中心存储的数据建设主要包括有以下几个主要类型：

### 索引目录类数据

主要包括健康档案索引；电子病历索引；共享医学文件（检验报告、检查报告，影像文件等）索引；卫生资源索引等等。索引目录类数据由注册服务和资源目录体系产生。

### 业务监管数据

基层医疗卫生管理信息系统的业务管理子和监督管理子系统所产生的综合管理类数据，如医疗服务监管数据、药品监管数据、各类业务系统的卫生统计数据、卫生分析数据等。

### 业务系统类数据

主要是社区卫生服务中心和乡镇卫生院的业务系统数据，如业务管理数据、公共卫生服务数据、基本医疗服务数据等。

### 标准规范类数据

用于平台规范及数据校验的规范数据，如电子健康档案标准、电子病历标准与卫生数据字典等数据。

### 系统运行支撑类数据

用于平台管理和运行支撑的数据，如注册数据、索引数据、资源目录以及元数据等。

### 其他数据

如接口临时数据、数据中心产生的临时数据等。

## 医院运营管理系统HRP与开发服务

  - 全流程的管理监控

系统可以实现医院材料从需求计划、采购、订单、入库、移库、出库、科室耗用的全过程跟踪管理，确保材料在每个环节的管理监控，彻底杜绝“跑冒滴漏”等现象的发生，消除管理“盲点”。

2、提升物资管理工作效率

每个环节的单据可以自动引入生成，避免数据的重复录入，极大的降低了原来库房、采购人员的工作量，提高了工作效率，确保的数据的准确性。

- 确保材料的使用安全

- 根据医院需要，可以在物流的每个环节，对材料的“三证”、“效期”、“批号”、“条码”等所有信息进行管理，确保材料使用的安全性。

- 引入先进的技术手段

- 用友产品现在全面支持条码识别，可以根据条码自动生成产品的相关信息，方便了库房操作人员；

- 支持移动条码枪、PDA等移动手持设备，可以实现移动盘点，提高盘点效率；

- 支持二代身份证、IC卡等各种证卡的信息读取；

- 支持短信平台、邮件系统；

- 与财务系统的无缝整合

- 物流管理过程中生成的任何表单，可以根据需要在财务系统生成会计凭证，大大提高了工作效率，确保了财务账与物资账的一致性。

- 灵活、及时的预警体系：

- 通过采购预警系统，可提前通过系统发的邮件或短信了解到，哪张采购单快临近到货期了，据此可以及时安排采购业务员向供应商催货，保证企业经营业务的正常进行。另外还可以通过采购订单执行情况分析，随时掌握采购订单的到货时间、到货数量、到货地点、付款的时间等。此外还可以提前了解供应商的相关证照是否已经快要到期，需要更新或者控制相应的采购业务。

- 通过提供的最高、最低、安全库存值的设定与预警提示，可以通过系统发的邮件或短信及时了解到哪些仓库的哪些物料需要采购、采购的数量是多少，以便及时通知采购，快速补充库存，保证企业日常业务的正常进行。此外，还可以根据药品或原辅料的效期设置提前预警的期限，到期自动以电子邮件、手机短信或系统消息的方式通知相关人员，以便及时采取相应处理措施，尽量避免因效期问题给企业带来不必要的损失。

- 全面的供应商评估体系：

通过供应商管理系统，不但可以了解供应商存货价格、交货情况、交货质量等情况，还可以进行综合分析，判断供应商对企业的重要性，优先安排采购付款，将有限的资金用到刀刃上，帮助企业选择价格最优、质量最好、供货及时的优质供应商。

- 可追溯的库存业务

引入条形码的技术，提供批次和货位管理，用户可以按批号追踪到材料的发货员、交接人、存放货位、配送人员等业务细节。一旦出现问题，就能快速追溯到是哪个具体环节和具体人员出现问题，避免相互推诿。

- 灵活的盘点方式

- 可以选择按照仓库、批次、产品大类盘点；

- 对于有效期的物料可以选择对应的有效期至、临近天数、失效天数信息；

- 可以选择按照盘点周期进行盘点，对于账面为零的产品可选择是否盘点。对于部分存在自然损耗的存货，可以根据直观的反映合理损耗率和实际损耗率，从而区分不同情况进行账务处理。

- 灵活的取价方式

- 用户可以设置自动带入单价的单据，设置入库单成本来源、出库单成本来源；在填制出入库单时系统可自动带入单价。系统支持按最新成本、参考成本、计划单价、按计价方式取单价等四种方式取价。其中最新成本、参考成本和计划单价取自存货档案。按计价方式取单价按存货+核算自由项从存货核算结果中取结存单价：全月平均计价时，取存货核算上个月末的结存单价；个别计价、移动平均、先进先出或后进先出计价时，取存货核算当前月份的结存单价；计划价或售价核算时，取存货核算上个月末的结存单价×（1+计划价差异率%）。

- 方便的库存展望

- 利用库存展望可以提前针对各种存货的库存情况，进行相应的安排。提供展望日的存货的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要自行定义。预计入库包含以下内容，可以自由选择：已请购量、生产订单量、采购在途量、调拨在途量、到货在建量等；预计出库可供选择的有已订购量、调拨待发量、待发货量、备料计划量等。

# 配套硬件设备采购数量及技术参数

## 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS服务器 | 4U机架式服务器，标配原厂导轨；配置≥4颗Intel至强可扩展处理器，单颗CPU处理能力≥Intel Xeon SP 5118(2.3GHz/12核/16.5MB/105W)；配置512GB DDR4 2666MHZ内存，可扩展≥48个内存插槽；支持高级ECC、内存热备、内存镜像功能；配置独立SAS Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E，配置2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；配置8个硬盘槽位，可扩展至48个硬盘槽位；配置3块600GB 10K SAS硬盘；标配1个网卡专用插槽，配置4个千兆电口；配置1块双端口16Gb FC HBA卡；配置4块800W铂金版热插拔冗余电源，冗余风扇模块。 | 台 | 2 |
| 2 | SAN存储 | 实配2个存储控制器，单一控制器故障，系统性能不下降。可在线扩展为8个，形成统一SAN集群。配置10GbT（RJ45电口）端口≥4、16Gb FC端口≥4。配置84T裸空间，实配SSD物理容量≥2880GB。满足服务稳定性要求，单一存储控制器故障时，系统IOPS性能数值≥100000 IOPS，访问延迟≤0.5ms | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 框式交换机，2个主控板槽位，6个业务板槽位，交换容量19.2Tbps，转发能力2880Mpps；配置2个主控引擎，2个650W交流电源模块，1块44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块，1块48端口千兆以太网电接口模块；主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术一虚多技术（1:N）支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 25 |
| 5 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 50 |
| 6 | 无线网络核心交换机 | 框式交换机，2个主控板槽位，6个业务板槽位，交换容量19.2Tbps，转发能力2880Mpps；配置2个主控引擎，2个650W交流电源模块，1块44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块，1块48端口千兆以太网电接口模块；主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术一虚多技术（1:N）支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 | 台 | 2 |
| 7 | 无线控制器 | 转发性能10Gbps；最大可管理AP数量512 ；8 个千兆光电复用口，2 个万兆光口；配置128个无线AP管理授权；支持802.11k/v/r等快速漫游协议；AC支持内置定位功能 | 台 | 2 |
| 8 | POE供电设备 | 上行口：2个SFP+/SFP自协商端口，兼容千兆以太网口模块，2个千兆以太网口；下行接口：支持对室内AP供电，最大可支持26个，可用多台设备满足；采用无风扇静音设计 | 台 | 26 |
| 9 | 无线AP | 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式；整机协商速率1317Mbps；1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口；2个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口；至少支持10个物联网模块扩展 | 个 | 400 |
| 10 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 52 |
| 11 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 4 |
| 12 | SAN交换机 | 24口光纤交换机，可支持短波模块、长波模块及扩展长波模块，12端口激活，含12个16GB SW模块（2/4/8/16Gbps自适应端口），一个10/100M UTP、RJ45管理端口，一个RS-232端口，一个USB端口（额外固件/日志/配置文件），2个冗余散热风扇，一个150W交流电源，原厂一年硬件保修，三年软件服务支持。1U机架。12条5 m lc-lc光纤线 | 台 | 1 |
| 13 | 双机软件ROSE | ROSE HA 10.0 FOR WINDOWS ，Rose HA for windows，实现两台服务器应用系统的相互备份 | 套 | 1 |
| 14 | 防火墙 | 采用非X86多核架构，支持并配置双电源；固化千兆电接口16，千兆光接口8，2个万兆光口；扩展插槽2个；吞吐量8Gbps；最大并发连接数800万，每秒新建连接数12万；配置3年AV 防病毒安全升级服务，3年IPS 特征库升级服务。支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能 | 台 | 2 |
| 15 | 无线查房 智能终端平板 | 移动安全软件（Mobilecontrol ） 1、可以管理全院所有移动设备端口、通讯功能、软件静默推送功能等； 2、可以远程管理全院移动查房系统软件与升级等； 操作系统：Android 7.0 EMUI 5.1 配置：存储容量32GB 、处理器Qualcomm SnapDragon 425（骁龙425）、核心数量 四核、处理器速度 1.4GHz、系统内存 3GB、扩展支持 Micro SD 显示：屏幕分辨率1280*800 屏幕比例16:9 屏幕描述：屏幕色彩1670万色，色彩饱和度(NTSC)：50% 连接：WiFi功能支持、蓝牙功能支持 功能：摄像头像素 后置500万摄像头/前置200万摄像头、多点触控支持 | 台 | 90 |
| 16 | 移动护理智能终端PDA | 操作系统：Android 7.1 RFID 工作频段：920-925Mhz 支持协议：ISO18000-6C/EPC C1G2 支持读取超高频腕带 安全PSAM：支持ISO7816标准，支持2张PSAM卡 支持二维条码类型：PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code,MicroQR,QR inverse,Aztec,Aztec Inverse, Postal Codes: US Postnet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIX Code,USPS 4CB/One/Intelligent Mail,UPS FICS Pstal 等 摄像头：前置摄像头： 200万像素 后置摄像头：800万像素自动对焦； 后置摄像头闪光灯；支持手电筒模式 管理平台：支持MDM（移动设备管理系统），软件权限管控；一键配置：设置样机的参数配置对其他一键扫描即可生成相同配置，设置内容多样化 WIFI：WIFI频率：2.4GHz & 5GHz WIFI协议：802.11a/b/g/n/ac 企业专用WIFI安全管理控制系统（黑白名单设定；不借助任何第三方软件即可实现对指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备在指定wifi环境下使用；系统时间同步应用。 防护等级：IP65（提供测试报告） 支持MDM（移动设备管理系统：软件权限管控； 一键配置：设置样机的参数配置对其他一键扫描即可生成相同配置，设置内容多样化； | 台 | 100 |
| 17 | 21.5诊室门口显示屏 | 21.5寸LCD液晶屏，外观尺寸520*314mm，windows系统，J1900四核CPU，2G内存，64G固态硬盘，分辨率：1920*1080，安装信息发布系统一套，可显示诊室医生姓名、职称、照片、科室名称、诊室名称、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待就诊患者姓名与号码、日期时间信息等。 | 台 | 25 |
| 18 | 50寸候诊区综合显示屏 | 50寸LCD液晶屏，外观尺寸1123*672mm，windows系统，J1900四核CPU，2G内存，64G固态硬盘，分辨率：1920*1080，安装信息发布系统一套，支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息，可在屏幕下方滚动显示的礼貌用语或其它通知类即时文字信息等。 | 台 | 1 |

## 主要技术参数

### HIS服务器

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 国内知名厂商，国产品牌，机架式服务器高度≥4U，标配原厂导轨。 |
| 2 | ★配置≥4颗Intel Xeon系列英特尔处理器，≥12核，≥2.3Ghz。 |
| 3 | ★本次配置≥512GB内存，单根内存≥32G；支持≥48个DIMM内存插槽，最高容量6.0TB。 |
| 4 | ≥8个2.5寸硬盘槽位，可选≥48块2.5寸热插拔硬盘。本次配置≥3块600GB 12G SAS 10K 硬盘。 |
| 5 | 实配阵列控制器可配置SAS Raid阵列卡，支持Raid0/1/10/5/6，≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制。 |
| 6 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口。 |
| 7 | ≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥20个全高标准PCI-e插槽，支持2个企业级双宽或4个企业级单宽GPU。 |
| 8 | 本次配置≥1块4端口千兆以太网卡，配置≥1块双端口16GB FC HBA卡（含光模块）。 |
| 9 | 配置电源模块≥4，配置冗余风扇。 |
| 10 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。 |
| 11 | 最近三年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前3位，提供IDC证明。 |
| 12 | 制造厂商符合电信行业质量管理体系标准，以保障产品系统的高可靠性，通过TL9000电信行业质量管理体系认证，要求提供证书复印件和国家认监委官网截图并加盖厂商公章。 |
| 13 | ★服务：提供针对本项目的原厂授权函和售后服务承诺函； |

### SAN存储

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 系统架构： 双控阵列的单控制器故障、更换、升级、自动切换过程中，存储系统性能不变，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 2 | 同一RAID组内三块磁盘(不含热备盘)失效时，数据不丢失，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 3 | ★硬盘容量：实际单台配置物理容量≥84TB，配置二级缓存≥5TB SSD，非压缩非去重可用空间≥65TB。 |
| 4 | ★控制器配置：实配两个存储控制器，单一控制器故障，系统性能不下降。采用Skylake以上处理器，系统配置CPU总数≥4、CPU核心总数≥32。 |
| 5 | 配置16Gb FC端口≥4，最大支持扩展到≥24个，配置万兆电接口≥4。 |
| 6 | 软件功能：配置数据容灾复制功能，配置存储双活许可，配置重删功能，配置压缩功能，配置多路径软件，配置数据快照、数据快速恢复许可，以上功能均要求无容量限7制。 |
| 7 | 整体性能：满足服务稳定性要求，单一存储控制器故障时，系统IOPS性能数值≥100000 IOPS(实现条件：使用IOmeter，4KB数据块，100%随机写，开启2倍以上在线实时数据压缩)；访问延迟≤0.5ms，且开启重删压缩后性能不衰减。要求提供官网截图证明≤0.5ms时延。 |
| 8 | 扩展能力：支持在线平滑升级到高端型号，且无需数据迁移，可在线不停机横向集群扩展到8个控制器。 |
| 9 | 操作系统支持：支持UNIX, LINUX, Windows, ESX等多种操作系统。 |
| 10 | 智能管理能力：配置智能分析平台，基于大数据进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端应用分析，精确定位虚拟机到存储之间瓶颈所在。 |
| 11 | ★服务：提供针对本项目的原厂授权函和售后服务承诺函； |

### 核心交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps |
| 2 | ★主控引擎槽位≥2个，业务槽位≥6个，电源模块冗余。 |
| 3 | 支持多虚一技术(N:1)，要求N≥4，支持一虚多技术（1:N），支持把一台交换机虚拟成N台互相独立的虚拟交换机，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 4 | 交换机支持集成SDN控制器，实现网络及SDN方案一体化部署，简化组网，简化运维，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 5 | 支持独立硬件SSL VPN业务模块；支持独立硬件LB负载均衡业务模块。为防止各功能板卡开启对转发平面性能的影响，所有功能须为单台物理设备，提供官网截图。 |
| 6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、OSPFv3、RIPng、BGP4+、IS-ISv6、 ISATAP、6to4隧道、IPv6 和IPv4 双栈 |
| 7 | 支持P/PE、L3 MPLS VPN、L2 VPN、MCE、LDP协议 |
| 8 | 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 9 | 具备硬件级加密技术Macsec技术，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 10 | 支持SNMP v1/v2/v3，支持sFlow流量统计，支持RMON，支持NTP时钟，支持NetStream流量统计功能，支持Telemetry流量可视化功能。 |
| 11 | 配置双主控、交流电源≥2个、千兆电接口≥48个、千兆光接口≥44个、万兆SFP+光接口≥8个 |
| 12 | 为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查。要求提供证书复印件并加盖厂商公章。 |
| 13 | ★服务：提供针对本项目的原厂授权函和售后服务承诺函； |

### 接入交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps。 |
| 2 | 支持横向虚拟化和纵向虚拟化，可将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由管理。 |
| 3 | ★千兆以太网电接口≥24，千兆以太网光接口≥4。 |
| 4 | 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN。 |
| 5 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、IPv6静态路、RIPng等。 |
| 6 | 支持IGMP Snooping /MLD Snooping，支持组播VLAN，支持未知组播丢弃。 |
| 7 | 支持802.1X认证、portal认证、triple认证功能，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 8 | 支持业务端口10KV防雷功能，提供官网截图证明 |
| 9 | 支持零配置启动功能，支持链路聚合及聚合零丢包，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 10 | 支持智能管理中心功能，内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供官网截图证明 |
| 11 | 所投标设备产品厂家在中国大陆以太网交换机设备市场具有良好的美誉度，提供连续三年的中国大陆市场占有率为前三名的IDC报告复印件 |

### 千兆多模光模块

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换机原厂千兆多模光模块，SFP，850nm，MMF，550m，LC接口； |

### 无线网络核心交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps。 |
| 2 | ★主控引擎槽位≥2个，业务槽位≥6个，电源模块冗余。 |
| 3 | 支持多虚一技术(N:1)，要求N≥4，支持一虚多技术（1:N），支持把一台交换机虚拟成N台互相独立的虚拟交换机，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 4 | 交换机支持集成SDN控制器，实现网络及SDN方案一体化部署，简化组网，简化运维，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 5 | 支持独立硬件SSL VPN业务模块；支持独立硬件LB负载均衡业务模块。为防止各功能板卡开启对转发平面性能的影响，所有功能须为单台物理设备，提供官网截图。 |
| 6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、OSPFv3、RIPng、BGP4+、IS-ISv6、 ISATAP、6to4隧道、IPv6 和IPv4 双栈 |
| 7 | 支持P/PE、L3 MPLS VPN、L2 VPN、MCE、LDP协议 |
| 8 | 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 9 | 具备硬件级加密技术Macsec技术，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 10 | 支持SNMP v1/v2/v3，支持sFlow流量统计，支持RMON，支持NTP时钟，支持NetStream流量统计功能，支持Telemetry流量可视化功能。 |
| 11 | 配置双主控、交流电源≥2个、千兆电接口≥48个、千兆光接口≥44个、万兆SFP+光接口≥8个 |
| 12 | 为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查。要求提供证书复印件并加盖厂商公章。 |

### 无线控制器

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★支持常规AP最大数量≥512，吞吐量≥10Gbps。 |
| 2 | ★千兆以太光电复用接口≥8个，万兆SFP+光接口≥2个。 |
| 3 | 支持双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔。 |
| 4 | 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游。 |
| 5 | ★支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal、dot1x服务器。 |
| 6 | 全网Portal漫游信息同步功能：AC、AP支持Portal用户在大规模组网AC间无感知漫游，无需Portal mac-trigger服务器参与，无线控制器可独立承担mac-trigger服务器功能。从而减轻Portal服务器压力，避免portal服务器成为性能瓶颈。当Portal服务器通信异常时，在线终端仍可以在不少于10台无线控制器之间免认证漫游，方便组网，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 7 | 支持802.1X用户分类计费功能：AC、AP支持精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 8 | AC支持URL过滤功能，可以精确匹配和按类别匹配，支持自定义类别。AC支持基于应用或类别的带宽管理功能，通过识别应用或类别，根据配置策略执行相应操作。 |
| 9 | 为保障IPV4网络过渡到IPV6网络的安全性，设备需支持IPV6 SAVI功能，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |
| 10 | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 |

### POE供电设备

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★上行端口：≥2个SFP+/SFP自协商端口，兼容千兆以太网口模块；≥2个千兆电口。 |
| 2 | 下行端口：支持对分体AP供电，最大可支持26个（可用上行接口转换），可用多台设备满足，要求提供官网截图证明。 |
| 3 | 下行口及上行千兆口支持物联网拓展，采用链式部署模式，单端口最多可串接10个物联网模块，支持混合扩展，要求提供官网截图证明。 |
| 4 | 为防止噪音干扰，要求所投设备采用无风扇静音设计，要求提供官网截图证明。 |

### 无线AP

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式。 |
| 2 | ★工作频段：802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz （中国）802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz （中国）。 |
| 3 | 整机协商速率≥1317Mbps。 |
| 4 | AP上行接口≥1个千兆电口、下行接口≥2个千兆电口 |
| 5 | 至少支持10个物联网模块扩展，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章，保留测试权力。 |
| 6 | 内置全向天线。 |
| 7 | 整机功耗<10W。 |
| 8 | 要求投标产品2个单流终端接入情况下MU-MIMO性能不低于600Mbps。 |
| 9 | 整机接入60个用户，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，提供工信部权威第三方测试报告并加盖厂商公章。 |

### 千兆多模光模块

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 千兆多模光模块，最大传输距离550m，LC接口 |

### 万兆多模光模块

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换机原厂万兆多模光模块，SFP+，850nm，300m，LC接口； |

### SAN交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 要求与存储同一品牌。 |
| 2 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速。 |
| 3 | ★ 同时支持FC 16Gb/s，10Gb/s，8Gb/s和4Gb/s速率，同时支持F/E/M/D/EX等端口类型。 |
| 4 | 支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大128G。 |
| 5 | 支持数据的压缩及加密，基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能。 |
| 6 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能。 |
| 7 | ★实际配置24端口光纤交换机，12端口激活，含12个16GB SW模块，含12条5m光纤线。 |

### 双机软件ROSE

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ROSE HA 10.0 FOR WINDOWS ，Rose HA for windows，实现两台服务器应用系统的相互备份 |

### 防火墙

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 操作系统：安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项 |
| 2 | 硬件要求：5个10/100/1000M以太网电口，4个千兆Combo，冗余电源 |
| 3 | 性能要求：防火墙吞吐率：≥8Gbps 并发连接数：≥200万 |
| 4 | 工作模式：支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； |
| 5 | 链路聚合：支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 |
| 6 | 路由交换：支持静态路由、RIP、RIPNG、OSPFv2/v3、BGP、ISP路由，内置移动、联通、电信、教育网、网通、长城宽带等ISP服务商地址列表，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换； |
| 7 | 地址转换：支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同； |
| 8 | 智能DNS：支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡(提供证明资料); |
| 9 | 访问控制：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理(提供证明资料)； 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； |
| 10 | 认证方式：支持本地认证、外部认证及免认证等方式，支持RADIUS、LDAP、TACACS等第三方外部认证； |
| 11 | 应用识别：内置P2P应用、网页应用、加密应用、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库； 具备P2P流量识别技术相关的专利证明；具备与加密流量识别相关的专利证明(提供证明资料); |
| 12 | 带宽管理：支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单(提供证明资料); |
| 13 | 连接控制：支持对指定的源/目的地址对象、源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可控制所有或单IP会话总数及单IP新建连接数； 支持监控功能，显示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息； |
| 14 | 未知威胁防御：支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警 |
| 15 | DDOS防御：支持基于TCP协议的检测清洗，包括但不限于：TCP Flood、SYN Flood、FIN Flood、RST Flood、新建SESSION Flood、SESSION Flood等；支持SYN源认证技术，认证模式可设置为基本模式或者高级模式，以防止虚假源攻击(提供证明资料); 支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略(提供证明资料); |
| 16 | 文件过滤：内置文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤 |
| 17 | 内容过滤：内置内容过滤功能，支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤； |
| 18 | 邮件安全：内置邮件安全防护功能，可进行匿名发件人、收发件人同名、非标客户端、收/发件人频率、收/发件IP频率、邮件长度、附件名称、附件数量检测，支持黑、白名单检测； |
| 19 | 防代理：内置防代理功能，防止网络用户通过代理主机实现攻击、避免计费等行为(提供证明资料); |
| 20 | 黑名单：内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤； |
| 21 | 系统诊断：支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式 |
| 22 | 管理员：支持系统管理员能够通过本地认证及外部认证方式进行登录管理，外部认证失败时可转本地认证 |
| 23 | 审计：支持独立审计策略，支持审计白名单； 提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。支持对用户上网行为进行完整的审计数据查询，包括访问网站、邮件收发、论坛微博、FTP、TELNET等； 支持对用户上网流量时长进行完整的审计数据查询，包括服务端IP、用户名、协议、上行流量、下行流量、总流量、时间等； |
| 23 | 日志：支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间； 支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数； |
| 24 | 流量统计：支持根据应用对通过设备的数据进行统计，包括应用总流量排名和各个应用的协议名称、总流量、上行流量、下行流量、新建连接数、当前会话数以及流速； 支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数； |
| 25 | 威胁统计：支持对病毒防御、入侵防御、WAF、ADS攻击、APT防御进行统计，支持按照威胁类型/攻击主机/受攻击主机三种维度结合威胁级别和时间进行统计排名。 |
| 26 | 厂商资质：生产厂商需提供CMMI-DEV成熟度五级证书 生产厂商需提供CNCERT颁发的网络安全应急服务支撑单位 |
| 27 | ★服务：提供针对本项目的原厂授权函和售后服务承诺函； |

### 无线查房智能终端平板

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 统一安全管理平台： （1）可以管理全院所有查房移动终端平板设备端口、通讯功能、软件静默推送功能等； （2）统一安全管理平台：可以远程管理全院移动查房系统软件升级等； |
| 2 | 硬件配置：操作系统：Android 7.0 EMUI 5.1 配置：存储容量32GB、处理器Qualcomm SnapDragon 425（骁龙425）、核心数量 四核、处理器速度 1.4GHz、系统内存 3GB、扩展支持 Micro SD 显示：屏幕分辨率1280*800 屏幕比例16:9 屏幕描述：屏幕色彩1670万色，色彩饱和度(NTSC)：50% 连接：WiFi功能支持、蓝牙功能支持 功能：摄像头像素 后置500万摄像头/前置200万摄像头、多点触控支持。 |

### 移动护理智能终端PDA

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 尺寸：160×76 ×12.9mm(长×宽×高) |
| 2 | 显示屏：5.5吋IPS屏，分辨率：1920*1080 |
| 3 | 电池：可拆卸锂离子电池,容量：4200mAh； 正常使用时间：8小时 待机时间：280小时 |
| 4 | 卡槽：1个SIM卡槽，2个PSAM卡槽， 1个Micro SD(最大支持32G)卡槽 |
| 5 | CPU：八核MTK方案 2.5 GHz |
| 6 | 操作系统：Android 7.1 |
| 7 | RFID：工作频段：920-925Mhz 支持协议：ISO18000-6C/EPC C1G2 支持读取超高频腕带 |
| 8 | 安全PSAM：支持ISO7816标准，支持2张PSAM卡 |
| 9 | 支持二维条码类型：PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code,MicroQR,QR inverse,Aztec,Aztec Inverse, Postal Codes: US Postnet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIX Code,USPS 4CB/One/Intelligent Mail,UPS FICS Pstal 等 |
| 10 | 摄像头：前置摄像头： 200万像素 后置摄像头：800万像素自动对焦； 后置摄像头闪光灯；支持手电筒模式 |
| 11 | 管理平台：支持MDM（移动设备管理系统），软件权限管控；一键配置：设置样机的参数配置对其他一键扫描即可生成相同配置，设置内容多样化 |
| 12 | WIFI：WIFI频率：2.4GHz & 5GHz WIFI协议：802.11a/b/g/n/ac 企业专用WIFI安全管理控制系统（黑白名单设定；不借助任何第三方软件即可实现对指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备在指定wifi环境下使用；系统时间同步应用。 |
| 13 | 防护等级：IP65(要求提供测试报告)； |
| 14 | 支持MDM（移动设备管理系统）：软件权限管控；一键配置：设置样机的参数配置对其他一键扫描即可生成相同配置，设置内容多样化 |

### 21.5诊室门口显示屏

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 21.5寸LCD液晶屏，外观尺寸520*314mm，windows系统，J1900四核CPU，2G内存，64G固态硬盘，分辨率：1920*1080 |
| 2 | 安装信息发布系统一套，可显示诊室医生姓名、职称、照片、科室名称、诊室名称、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待就诊患者姓名与号码、日期时间信息等。 |

### 50寸候诊区综合显示屏

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 50寸LCD液晶屏，外观尺寸1123*672mm，windows系统，J1900四核CPU，2G内存，64G固态硬盘，分辨率：1920*1080 |
| 2 | 安装信息发布系统一套，支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息，可在屏幕下方滚动显示的礼貌用语或其它通知类即时文字信息等。 |

相关要求：

- 付款方式：与采购人协商。

- 质保期：一年。

- 完成时间：签订合同后90日历天内。

- 售后服务：提供安装、调试、培训、维护及咨询服务。

- 演示软件：各参与报价的供应商投标时自带演示软件和笔记本。

- 供应商提供的演示软件不符合招标文件参数要求的将不得分。

- 第五章  合同条款及格式

- 1、合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格。采购人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人不允许追加合同标的权利。

- 2、合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为    年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

- 3、合同专用条款（特别约定条款）

（注：本合同仅供参考，最终以双方签订为准。可结合具体招标项目进行更明确的约定）

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：                   。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过   日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，供需双方各持三份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                         需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

- 第六章  投标文件格式

（正本或副本）

项目

投 标 文 件

交易编号：

投 标 人：  单位全称（加盖单位公章）

法定代表人：                    （签字）

年   月   日

目  录

一、投标函

二、开标一览表

三、技术规格和商务条款偏差表

四、投标承诺函

五、法定代表人证明

六、授权委托书

七、投标人基本情况表

八、项目实施方案

九、售后服务及承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、资格证明文件

十二、投标人认为需要提供的其它材料

- 一、投标函

致：         （采购人）

根据贵方                     项目招标（交易编号为           ）的招标文件，我方针对该项目的投标报价为：          元（大写：          ）。并正式授权的下述签字人            （职务）代表投标人   （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、投标承诺函；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将保证按投标函附表中承诺的供货期完成供货并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第     条规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （全称、签章）

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人或授权委托人：                  （签字）

日期：            年           月          日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 交易编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |
| 投标报价（元） | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标报价应与投标文件中报价表、投标函的报价一致，不一致者以《投标函》中报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

- 三、技术规格和商务条款偏差表

技术规格偏差表

项目名称：                                  交易编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件中 “第四章 采购需求”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人:     （签字或盖章）

年    月   日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人:     （签字或盖章）

年    月   日

注：1、投标人必须按要求规范填写偏差表。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

- 四、投标承诺函

采购人：

我公司                  （供应商名称）已详细阅读了项目          （交易编号：            ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员等及其他参与招标活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序。

四、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1～3年内禁止参与政府采购活动等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

- 五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年    月       日

- 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

- 八、项目实施方案

格式自拟

- 九、售后服务及承诺

格式自拟

- 十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）               投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月   日

- 十一、资 格 证 明 文 件

- 营业执照（副本)复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码（副本）复印件或三证合一的营业执照（副本)复印件；

2、2018年度的财务审计报告或财务报表，提供投标截止时间前三个月任意一个月缴纳税收的完税证明和缴纳养老保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或网上缴费凭证）；

3、参加政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、本单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果，需提供网页截图并加盖公章；

5、取得中国人民银行备案资质的第三方征信机构出具的信用报告，含备案证，且信用等级达到A级以上（含A级）

6、相关授权书、代理人身份证复印件；

7、其他有关资料、证明文件复印件。

以上复印件必须加盖单位公章

- 十二、投标人认为需要提供的其它材料

招标文件规定的其他材料及投标人认为需要提供的其他材料