|  | 项目名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学设备 | 5匹空调 | 12×2 | 台 | 立柜式空调 冷暖电辅 ，制冷量12000W，制热量12500W，额定频率50HZ， 循环风量1750㎡/h 自动清洁 独立除湿 功能 |
|  | 2匹空调 | 10×2 | 台 | 立柜式空调 冷暖电辅 制冷量：5200W制热量：5720W室内机噪音：39-43dB室外机噪音：≤53dB循环风量1000㎡/h 自动清洁 独立除湿 功能 |
|  | 教学一体机 | 9×2 | 台 | （一）基本配置 ★1.显 示 屏：≥70英寸，原装液晶LED，显示比例(16：9)，分辨率≥1920×1080，可视角度≥178°,亮度：350cd/m²； 2.触摸技术：红外技术，支持 6笔同时书写，支持用手指将画面缩放、漫游、握拳当板擦等手势识别功能。 3. 接口要求：:输入：TV RF *1、HDMI*2、AV IN*1、YPbPr*1、VGA*1、TouchUSB*1、USB*1、RJ45*1、RS232*1、MIC IN*1、WIFI*1输出：AV OUT*1、耳机*1、SPDIF *1前置：TVUSB、TouchUSB、PCUSB、HDMI、PCPW开关键； ★4.前置按键：前面板具备安卓、音量、频道、电源等功能按键，支持一键开机/关机。 5.屏幕校准定位: 支持4点、点、9点、16点等多种方式； 6.遥控器功能：遥控距离≥4米，受控左右角度≥30度，支持环境光干扰，即在各种环境光≥2000lx时遥控距离不小于3米。 ★7.物理快捷健：提供双边物理18个以上快捷键（丝网印刷，不易脱落）；支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。 ★8.用户不需要安装软件，就可以在白板上面实现至少包含白板定位、批注、至少6笔画线、物理快捷键响应、手势擦除功能； (二)电脑配置 1.侧位插拔式OPS微型工控PC设计，intel Core i3，4GB 内存，128固态； 2.支持WIFI无线网络（带双天线），带RJ45网络接口100M/1000M Mpbs。 (三)安卓系统功能 ★1.前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。 ★2.支持一体机在安卓系统下的触摸框定位和物理快捷键使用。 3.在安卓系统下支持6点以上书写批注。 4.实现在安卓系统下可以批注、擦除、翻页、更改页面颜色、清空、保存文件等功能。 (四)白板软件功能 1.软件易用性：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 ★2.书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 3.边写边擦：支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。 ★4.移动触控功能：支持用智能手机（安卓或苹果等）、windows笔记本电脑通过wifi连接一体机或电子白板，扫描二维码即可显示屏幕并对其进行触控操作。支持向一体机或电子白板传送图片、文档等，方便教师实现在课室内走动教学。 5.图片素材：学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片至少2500幅；提供军事类型图片至少100幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。 6.配套教学资源：配套16门以上科目、单机版精品教学资源光盘（合计8G以上）。与白板产品配套的资源要求按国内主流教材，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材大体保持同步。小学可提供至少小学科学、小学数学、小学语文、小学英语的教学资源，以及幼儿版的资源；初中或高中可提供至少语文、数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。 7.配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往3年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。 8.配套实验软件：能配套提供仿真实验软件，并配备有高校、中学、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等； 9.网上教学资源：免费提供网上教学资源使用，可从白板软件自动链接到白板配套的网上教学资源网站，资源网站至少应能提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等至少7种主流教材的资源。 10.软件升级：软件终身免费升级服务。 |
|  | 电脑 | 16×2 | 台 | Intel Core i3-8100处理器或以上Intel 300系列以上芯片组4G DDR4 2400MHz 内存集成显卡 1T机械硬盘+128G ssd 硬盘；集成10/100/1000M以太网卡；1个PCI-E*16、1个PCI-E*1槽位；防水键盘和抗菌鼠标； 8个USB接口（6个USB 3.1 Gen 1）、PS/2接口、 串口 、 VGA+HDMI接口（VGA非转接）；110/220V 180W 85%节能电源 21.5寸低蓝光液晶显示器，提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。★终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁，可以查看或搜索系统已安装的全部补丁（要求提供截图）；★产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复；具备蓝屏修复功能（要求提供截图）★要求产品具备漏洞发现能力（提供相关截图）★产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流与客户端P2P补丁分发加速，有效节省外网带宽资源（要求提供截图）★支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化。（提供功能截图，并加盖投标人公章） 主机尺寸 :宽*高*深"280.3*100*303.5 毫米主机总重量（不含包装箱）:4.24公斤（最大配置）机架体积:约7.4升，不能大于8L标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；*认证：MTBF≥100万小时并获得3C认证，节能产品认证，并入围国家最新一期的节能产品政府采购清单，投标台式机产品通过恶劣供电检验认证，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压165V至265V。 *售后服务：三年保质期内免费上门，24小时电话相应，第二自然日上门，365天全年无休，在当地区设有特约服务站，需提供有效证明材料，官方网站可查询。原厂400/800售后电话， 投标人所投计算机类产品能通过微信服务平台提供全天候自助服务和12小时在线人工服务，支持添加项目单位服务账号，成批添加并绑定设备，实现保修期查询，预约维修，咨询在线客服及查询服务网点等功能，提供功能截图证明文件。 提供所投产品的售后质量服务承诺书，并加盖投标人公章。 |
|  | 多功能音响设备及调音台 | 1 | 套 | 附明细 |
|  | 投影及幕布 | 1 | 套 | 附明细 |
|  | 电钢琴 | 10×2 | 架 | 键盘:88键力度蝕感标键盘，帯拉盖显示:多功能LED数码显示复音数:32音色:479种音色，包括19种民族音色、12组键盘打击乐音色控制:双音色，移调、微调踏板:延音(半踏功能)、弱音、保持音效果:8种混响效果，混响军度调节，混响开关;13种合唱效果，合唱深度调节，合唱开关;低频控制器，高场控制器自动伴泰:203种节奏风格，包括11种民陈节奏伴奏控制:同歩、启动/停止、前奏/尾奏、同奏、速度、伴奏音里、伴轨道选择键盘控制:单指/指和弦、全和弦、键盘分离、和声、双人模式示范曲:105首(包括100首学习歌曲)可连接智能手机( iphone、安卓系统手机)平板电脑(iPad、安卓系统平板)耳机，踏板，线路输出，线输入(可连接蓝牙音频适配器 |
|  | 监控系统 | 1 | 套 | 附明细 |
|  | 诊断床 | 1×2 | 个 | 185x70宽六腿，优质PU面，靠枕高度可调 |
|  | 杠杆式体重计 | 1×2 | 个 | 最大秤量：50kg分度值（d）：50g身高测量范围：60－160cm坐高测量范围：38－100cm身高计分度值：0.5cm承重板面积：37.5×27.5cm儿童秤身高坐高计附有身长计，测量体重的同时又可以测量儿童的身高及其坐高 |
|  | 灯光视力箱 | 1×2 | 个 | 超薄2.5米E，PS高清视标LED光源3mmPS发光板 |
|  | 身高坐高计 | 1×2 | 个 | 可测量儿童身高及坐高，立杆采用优质铝合金，测量范围（身高）600-2000mm,坐高400-1200mm，分度值1mm |
|  | 校园广播 | 1 | 套 | 附明细 |
| 办公设备 | 办公桌椅 | 12×2 | 套 | 环保型MVC板，色泽明亮多样，耐麿易打理，基材为25 mm厚的实木颗粒板，经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。 2mm厚PVC封边，颜色：柚木套布纹色。办公椅采用呢绒网,柔软舒适,光泽持久:优质五金钢架。 |
|  | 园长办公室沙发、茶几 | 1×2 | 套 | 内部主要骨架有实木方组成,所有木方经过打磨采用中软纯正皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性，皮革摩擦符合国家及行业标准，海棉质量等级:A级力学性能耐久性试验达标, 回弹力好，产品经防虫、防潮、防腐及烘干处理，功能全部根据力学、人体力学设计，符合国际环保标准。茶几基材选用优质环保中密度板；表面选用胡桃色木皮贴面，厚度为不小于0.6mm。油漆采用高级聚酯环保油漆，色泽美观，不变色，光滑耐磨，耐酸碱、耐腐蚀、耐油性。4.粘合剂：优质环保乳胶。 |
|  | 会议桌 | 50×2 | 张 | 1.2米条形桌，环保型MVC板，色泽明亮多样，耐麿易打理，基材为25 mm厚的实木颗粒板，经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。 2mm厚PVC封边， |
|  | 会议椅 | 100×2 | 把 | 材质：舒适人体工学设计，耐磨柔软优质网布面，高密度回弹海绵坐垫，一体式成型钢架，高强度电镀钢脚，坐垫高度0.40m。 |
|  | 净水机 | 6×2 | 台 | 采用国内较为先进的一体式水路板设计，尽可能减少水管接头连接，整机仅有增压泵，进出口两条管路； |
|  | 传达（安保）室床 | 1×2 | 张 | 1.2米木质床， |
|  | 档案柜 | 25×2 | 个 | 金属四开门带抽屉1、冷轨钢板、厚度0.3mm；2、采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理， |
| 图书 | 幼儿用书(每班35人) | 9×2 | 班 | 主题学习包普及版 |
|  | 图书 | 1×2 | 套 | 幼儿精装绘本 |
|  | 教师用书 | 9×2 | 班 | 主题学习包普及版 |
| 功能区 | 玩教具及活动材料 | 9×2 | 班 | 角色区 环保材料、场景道具、角色装扮等 |
| 厨具、玩教具 | 1.2米炒锅 | 2×2 | 台 | 1200*1250*800 - 额定电压/功率：380V/25KW； - 整体采用不锈钢板制作且面板通过120h中性盐雾测试合格； - 不锈钢板焊接抗拉强度1≧600MPa（提供市级及以上部门出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 4、采用驱动芯片，具有过流、过载、短路保护功能。 5、主板为贴片，本显示屏为智能Led显示屏，中文显示，显示一目了然，自动检测故障并在液晶显示屏上中文显示。 6、散热风机为直流风机，独立防水通风系统，配有空调级别防尘网。 7、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示。 8、显示器防水试验等级达到IPX8 9、十档滑档磁敏感应调节火力大小。 10、上水和排水：上水为304材质，配备摇摆式水龙头，下水为304材质，尺寸为直径48mm直排。 11、设备脚：设备脚材质为不锈钢，可拆卸并可调节高低。腿直径63mm，腿高200mm，腿上下调节尺寸（mm)：200-220 12、对触及带电部位的防护应符合国家标准。 |
|  | 双开门消毒柜 | 1×2 | 台 | 1160*500*15801，采用不锈钢板制造，面板,内板不小于 1.0mm.消毒温度：150℃。电脑控制,数码温度显示。每个框有不锈钢餐盘分数间隔，确保每个不锈钢餐盘消毒合格，并配有碗筷单独消毒框。。材质：高温不锈钢消毒柜，功率：1100W；容积：450L；规格：消毒方式：高温消毒》125℃（红外线加温）工作周期：60min |
|  | 双开门蒸车 | 1×2 | 台 | 1360*525*1250 电压/功率：12kw*2/380V， 1.内外层采用不锈钢板，外层不锈钢表面采用特殊无指纹技术处理； 2.保温层聚氨酯发泡； 3.配24个食品级不锈钢一体成型不锈钢蒸饭盘； 4.自动进水及缺水报警、断电、防干烧装置； 5.扳扣式渐进门锁； 6.多气囊嵌入式硅胶门封,密封牢固不漏气； 7.泄压阀采用铜芯阀； 8.双卡槽式饭盆托架，可有效防止掉盘、卡盘现象； |
|  | 和面机 | 1×2 | 个 | 830*430*910 380V、3LW.正反转开关 和面量：每次20kg.功率0.75kw.不锈钢面兜.和面均匀. 压面厚度：1-10mm采用皮带和链条组合的传动方式，结构紧凑、可靠耐用，动力强劲，使用维护方便。噪音显著降低,厚度：0-18mm |
|  | 烤箱 | 1×2 | 个 | 规格：380V 24KW 60升 165*87*153cm 全密封式整体耐高温材料保温结构，加热时间短，内置全自动控温探头，优质高温烘烤发热管。 |
|  | 冰柜 | 1×2 | 台 | 1200*700*1915 1、有效容积(m3):1.2 温度(℃):-15～-6/-5～+10; 2、性能与特点：1：内外胆不吸磁不锈钢材料，超强抗腐蚀，箱体整体骨架结构，超厚保温层一次性发泡，保温好能耗低。 3、独特的门体，宽大门体，高大柜身，外观造型美观、大方。 4、内胆整体拉深和球形角设 计，洁净易清洗、不渗漏。 |
|  | 留样柜 | 1×2 | 台 | 400*405*830 温度：0-10度.电压220V.容积;50L 1：内外胆不吸磁不锈钢材料，超强抗腐蚀，箱体整体骨架结构，超厚保温层一次性发泡，保温好能耗低。 2：独特的门体角部圆弧设 计，宽大玻璃门体，高大柜身，外观造型美观、大方。 3：内胆采用圆角、整体拉深和球形角设 计，洁净易清洗、不渗漏。 |
|  | 灶具抽烟机 | 1×2 | 台 | 规格：300*120cm 采用不锈钢板1.0mm发纹贴塑板制，背面用不锈钢板1.0mm发纹贴塑板制，烟罩隔油网：1.0mm磨沙贴塑板；配备防爆灯、隔油网、集油盒等 |
|  | 大型滑梯 | 1×2 | 个 | 1、规格：10×6.5×5.3m；2、主管：直径114mm，壁厚2mm镀锌钢管工程塑料组合，整体加工后经特殊工艺除锈，抛沙处理，带扣件；3、平台：平板钢板厚度2.3mm冷轧钢，采用1.2*1.2m冲孔包塑，不积水，安全美观防滑性好；4、塑料件材质：采用工程塑料，食品级，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理；5、柱盖底盘材质：铸铝合金 表面处理：室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆；6、五金零件材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光；7、连接扣件材质：铝合金并采用不锈钢螺丝连接。表面处理：铸铝合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆；8、该玩具应该具备钻、爬、攀、滑等功能，具备有单滑道、双滑道和螺旋滑道等。主要有：S滑一个、两个顶、一个单滑、一个双滑、一个滚桶等。接触面所用材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。 |
|  | 木质攀爬组合 | 10×2 | 套 | 按实际场地制作，材质:主要材质为进口花梨木+优质绳网 |
|  | 秋千 | 1×2 | 个 | 尺寸:300x150x200cm,进口花梨木用海缆绳固定连接，安全性强 |
|  | 荡桥 | 1×2 | 个 | 尺寸:280x180x80cm,主体采用梨花木，用海缆绳固定连接，安全性强 |
|  | 幼儿桌 | 90×2 | 张 | 规格：120*60*51cm 1.选用优质环保樟子松面板厚度18mm。2.桌子表面采用环保清漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。五金螺丝选用环保材质。3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验符合产品质量标准。4.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 |
|  | 儿童椅子 | 400×2 | 把 | 规格：30*30*53cm1.选用优质环保樟子松面板厚度18mm。2.桌子表面采用环保清漆。五金螺丝选用环保材质。3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验符合产品质量标准。4.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 |
|  | 儿童床 | 400×2 | 张 | 1、规格:138＊57＊19cm2、材质为樟子松，板面厚度≥20cm，表面用环保油漆，抗黄变;铺板厚度≥10mm，宽度≥40m的杉木条，两木条间距≤10mm，床中间用横档加固;床屏竖档条边缘进行圆滑处理，横档尺寸和间距符合安全要求。3、床所使用的油漆等，应符合相关安全标准要求。 |
|  | 储物柜 | 18×2 | 个 | 1、规格:104＊30＊104cm2、包装:泡沫或棉布简易包装，批量可定做包装方式主要材料:木质产品说明:材质为杉木，安全环保无毒无味，产品适用于幼儿园，所使用的油漆等，应符合相关安全标准要 |
|  | 书柜 | 18×2 | 个 | 使用18mm实木板，板材一次开料而成；接板木材含水率不大于10%，100*30*80cm |
|  | 茶杯架 | 18×2 | 个 | 使用18mm实木板，板材一次开料而成；接板木材含水率不大于10%，120*25*70cm |
|  | 玩具橱柜 | 54×2 | 个 | 2.材质：使用18mm实木板，板材一次开料而成；指接板木材含水率不大于10%， |
|  | 幼儿玩具车 | 20×2 | 辆 | 优质镀锌管车身+进口工程塑料粒子一次性成型坐垫 |
|  | 保温桶 | 9×2 | 个 | 不锈钢20L |
|  | 餐具 | 400×2 | 套 | 食品级不锈钢 |
|  | 水杯 | 400×2 | 个 | 食品级不锈钢 |
|  | 毛巾 | 400×2 | 条 | 棉质 |
|  | 幼儿饮用水热水器 | 3×2 | 台 | 温度显示形式：数码显示 电器控制形式：微电脑控制，配备零压力控制系统及304精铸出水龙头 |
|  | 消毒柜 | 9×2 | 个 | 220L柜式消毒柜 臭氧+红外线双重杀菌，整体采用加厚钢材打造易清洁不易生锈坚固耐用 |
|  | 消毒灯 | 72×2 | 个 | 400x285x118mm 20w紫外线消毒+臭氧功能 |

附件：

|  |  | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学设备 | 监控系统 | 网络高清摄像枪机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（检验报告证明）快门 1/3秒至1/100,000秒慢快门 支持镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选)镜头接口类型 M12日夜转换模式 ICR红外滤片式数字降噪 3D数字降噪宽动态范围 120dB支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720)感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)电源接口类型 圆头电源接口功耗 非POE：6.5W MaxPoE：8W Max红外照射距离最远可达 50米防护等级 IP67 | 12×2 |
|  |  | 网络高清摄像半球机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机最低照度彩色：0.001lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。（检验报告证明）镜头:4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG最大图像尺寸:2560 × 1440通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)电源接口类型:圆头电源接口功耗:DC12V:5.5W MAX ; PoE:7W MAX红外照射距离:30米防护等级:IP67尺寸(mm):Φ127.3*95.9 mm重量:裸机:450g ; 带包装:600g | 18×2 |
|  |  | 网线 | 国标5类 | 6×2 |
|  |  | 交换机 | 8口千兆 交换机 | 4×2 |
|  |  | 核心交换机 | 16口千兆 交换机 | 2×2 |
|  |  | 网络录像机 | 2U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配8T硬盘 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进4路（可选配8出）支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）输入带宽：320M64路H.264、H.265混合接入最大支持8×1080P解码支持H.265、H.264解码可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性）Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 | 1×2 |
|  |  | 监控硬盘 | 8T监控专用 | 4×2 |
|  |  | 55寸液晶显示器 | 1、工业级宽视角面板，适合7*18小时连续工作2、FHD高清分辨率3、自动消除残影功能。4、支持HDMI、VGA、USB多种信号输入5、旋钮按键、红外遥控双重控制 6、亮度智能控制，节能环保 7、内置电源，静音。 | 1×2 |
|  |  | 线缆、辅材 | 定制 | 1×2 |
| 教学设备 | 多功能音响设备及调音台、投影及幕布 | 专业语音音箱 （标配臂架） | 规 格: 10吋/2分频 颜 色: 白色、黑色 材 质: 木质 频率响应: 100Hz-18KHz 阻 抗: 8Ω 额定功率: 100W-150W 最大声压: 120dB SPL,130dB SPL peak尺寸（高、宽、厚）：465*295*270mm重 量：8.6kg 连接方式：音箱卡龙 安装方式：壁挂式、支架式 功能：语音型，左右可调160度 出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡 提供国家权威机构出具检验报告复印件加盖投标人公章，★为保证兼容性，所投音箱、功放产品必须为同一品牌 | 4×2 |
|  |  | 主扩音响功放 | 技术参数： 输入灵敏度阻抗：500mv/22KΩ输出功率：8Ω-2x350W，4Ω-2x750W，；桥接8Ω-800W，4Ω-1200W.频率响应：20Hz-20KHz信噪比S/N：>103dB谐波失真：<0.03%通道串音：<-70dB输出阻抗：4-8Ω电源供应：220V-230V/50-60Hz提供国家权威机构出具检验报告复印件加盖投标人公章★为保证兼容性，所投音箱、功放产品必须为同一品牌 | 1×2 |
|  |  | 8路专业调音台 | 输入电压：AC220V/50Hz额定功率：25W频率响应：20Hz～20KHz 重量：4.41KG 规格（长*宽*高）mm：400*400*45 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座 单声道输入配备高品质话筒放大器。 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 每通道有高、中、低3段参量均衡器。 音质优美。 外置式低噪声电源设计。 备有录音输入输出功能 最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%) 剩余噪声：-75dB 信噪比：71dB 等效噪声源输入电动势-12dBm 耳机输出功率：40mw(1KHz,THD=0.5%,200Ω) 均衡：低频：80Hz±15dB 中频：2.5KHz±15dB 高频：12KHz±15dB 增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB 频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB) 总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示 | 1×2 |
|  |  | 数字智能防啸叫处理器 | 技术参数： 输出电压：输出幻象48V 供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz 输出电流：6.5mA 话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 六路幻象供电话筒输入 六路话筒幻象供电独立切换开关选择 六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择 话筒独立调节 会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX） 移频量：5Hz±1Hz 传声增益提升量：5-14dB 线路输入阻抗≥5KΩ 线路输出阻抗≤600Ω 频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz 话筒连接方式：6路卡龙母插座 重量：2.60KG规格（长*宽*高）mm ：1U机箱420*205*44 外接输入连接：6路话筒卡龙公、线路莲花单声道，效果单声道 输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道 功能：1路外接输入移频手动切换，6路话筒移频手动切换，6路话筒幻象供电选择 功 率：15W 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，移频切换指示 出厂配置：成品、音频线、说明书、合格证、保修卡 | 1×2 |
|  |  | 电源时序器 | 输入电压：AC220V/50Hz 额定功率：3200W,总容量10A 输出功率：每路插座最大输出电流10A 交流电压指示表 多媒体电源插座 重量：3.42KG 规格（长*宽*高）mm ：1U 机箱425*265*48 输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示 | 1×2 |
|  |  | U段一拖二无线手持麦克风 | 系统参数： 工作频率：740-789.75MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB最大偏移：±45KHz 音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 综合信噪比：＞105dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：80m（在理想环境的情况下） 工作环境温度：-10℃~+50℃接收机指标： 接收机方式：二次变频超外差 中 频：110MHz、10.7MHz 天线接入：BNC /50 灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 灵敏度调节范围：12-32dBuV 杂散抑制：≥75dB 最大出电平：+10Dbv发射机指标： 天 线：内置式 输出功率：＜10mW 杂散抑：-60dB 供 电：2节5号1.5V碱性电池 电池寿命：正常功率发射时大约10小时（低功率发射时大约12小时） | 1×2 |
|  |  | U段一拖四无线会议麦克风 | 技术参数：发射机 工作频率：550MHz～980MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：100 信道间隔：300kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 最大偏移：±45kHz 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 综合信噪比：＞95dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：80m（在理想环境的情况下） 工作环境温度：-10℃~+50℃接收机 载波频率：550MHz～980MHz（可调） 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA 消耗功率：13WS/N信噪比：≥95dB T.H.D失真：＜0.5% 频率响应：60Hz -16kHz | 1×2 |
|  |  | 机柜 | 1.8米网络机柜 | 1×2 |
|  |  | 投影机 | 3LCD无机液晶板技术2、亮度：4000流明3、分辨率：1920*12004、对比度：16000:15、投射比1.2—2.0（投100寸安装距离2.61—4.25米）6、双HDMI接口支持4K高清输入7、冲突风冷散热系统（保证核心部件液晶板使用寿命）8、垂直和水平梯形校正，支持自动梯形校正。四点几何校正和枕型失真校正9、内置16W扬声器10、具有U盘直读功能及自定义开机LOGO11、超长灯泡光源寿命（正常模式10000小时寿命，节能模式15000小时寿命）整机质保三年，灯泡质保三年 | 1×2 |
|  |  | 幕布 | 高清玻珠电动幕布尺寸150寸 16:9 | 1×2 |
|  |  | 辅材 | 高清线 音箱线 | 1×2 |
| 教学设备 | 校园广播 | 数控播放主机 | 1）4.3寸TFT真彩屏显示，图形化界面，全触屏操作，电容屏，安卓手机操作体验；2）配有PC端编程软件，可以通过USB线跟PC接链接3）可以接2只4.3寸远程触屏呼叫控制台，遥控台界面远程跟跟主机同步显示，同步操作（数控的才有用）；4）RS485总线，串口COM二种通信协议，方便与外围其他系统对接；5）自带8G内存容量，可以增加到16G、32G内存，标配8G；6）歌曲名中文显示，触屏点击播放，一键点击播放，电源管理；7）具有监控功能，可监控本地设备和远程设备是否在线；8）可以插U盘播放，U盘插即可以播放，对U盘内歌曲名称，歌曲放置路径没有要求，可以点击上下曲播放；9）支持电脑编程，主机手动编程；10）含有4套程序，每套程序可编程120个定时点；11）带FM调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存，手动快捷保存，多种模式；12）消防功能，短路或DC12~24V信号输入，自动报警，消防短路输出；13）1路本地话筒输入，2路线路输入，4路音频输出，2路远程话筒信号输出14）话筒语音默音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置；15）带监听功能，监听音量可调 16）具有Fats文件系统，在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程；17）具有远程升级功能，可以使用TF升级固件；18）最大可以支持999首歌曲、32G内存，可查看内存里面前200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示6首，方便直观；19）带8路分区，6路电源20）机器内置了使用帮助，不会操作点击使用帮助即可详细指导，内置广播工程施工指南；21）可以设置分区、电源提前打开时间22）带RS485总线，可以外控CD机，调谐器，分区器，收音机等数控设备（数控的才有用）。 | 1×2 |
|  |  | 前置放大器 | 10路输入（6路话筒，4路线路）分路音量控制 1路话筒有优先默音功能 紧急控制输入，独立紧急广播强插通道 | 1×2 |
|  |  | 数控CD、DVD播放器 | 功能描述1. 微电脑控制，轻触式操作；2.系统+Ess解码方案，超强纠错功能；3.可播放：DVD/MP3/SVCD/CD/VCD碟片；4.自动播放控制，全数码；5.自带USB接口，U盘即插即放。6.功率 25W | 1×2 |
|  |  | 电源时序器 | 每一路电源可以单独控制，供电电源：交流220V/50Hz 30A、额定输出电压：交流220V/50Hz、带数码电压显示、可控制电源：8路、不可控制电源：2路、每路动作延时时间：1秒、每路输出带数字显示、电源开关控制电源、单路额定输出电源：20A、LED电压显示.36A进口滤波 | 1×2 |
|  |  | 功率放大器（室外） | 120V、240V定压输出 LED电平指示 1000W功率输出 RCA插口和XLR插口供方便地连接 输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警 5路输入（2路话筒，3路线路） 机高3U | 1×2 |
|  |  | 功率放大器（室内） | 120V、240V定压输出 LED电平指示 1500W功率输出 RCA插口和XLR插口供方便地连接 输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警 5路输入（2路话筒，3路线路） 机高3U | 1×2 |
|  |  | 8路调音台 | 输入电压：AC220V/50Hz 额定功率：35W输入方式：8路话筒卡龙母，4路线路莲花 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 置式低噪声电源设计 备有录音输入输出功能 最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%) 剩余噪声：-75dB 信噪比：71dB 等效噪声源输入电动势：-12dBm 重量：5.57KG 规格（长*宽*高）mm：443*400*45 | 1×2 |
|  |  | 铝合金室外音柱（室外） | 额定功率:60W 额定电压：110V 频率响应：70-15KHz单元：4"*5 尺寸：150*95*705mm | 8×2 |
|  |  | 室内壁挂音箱 | 额定功率:20W 喇叭单元:6.5寸+小高音尺寸:265*170*110mm 定压输入:70-100v | 15×2 |
|  |  | 远程一拖二手持话筒 | 1.主机一拖二机型双调谐真分集手咪呼唤可调128+128信道自动搜索空闲信道红外同步数字身份验证（ID）可调静噪（距离）操作距离500米（空旷距离）数字式电子音量双频显示 2.麦克风 网投、管尾防摔防震设计全金属压铸结构，更具有质感和机械强度背光LCD可显示频率、信道号、电池电量、锁定、发射功率、房间ID号等信息可调发射功率数字身份验证（ID） | 1×2 |
|  |  | 机柜 | 1.6高度1、采用优质冷轧钢板，承重部位2.0-2.5mm,结构严密。2、独特表面静电喷塑工艺，耐酸碱，耐腐蚀，保证可靠接地防雷击。3、防电磁辐射，系统可能满足电磁辐射规定之要求。4、走线简洁，前后及左右面板均可快速拆卸，方便各种设备的走线。5、附件齐全，可选择各种附件，满足不同系统的要求 | 1×2 |