修武县环境保护局监控能力建设二次采购项目

竞争性谈判文件

交易编号：修交易[2020]CG054号

采购编号：2020-jjzx102

采   购   人：修武县环境保护局

招标代理机构：河南建标工程管理有限公司

日        期： 二〇二〇年十二月

目    录

第一章  综合说明	2

一、竞争性谈判公告	2

二、谈判须知前附表	5

三、项目技术要求	7

第二章  谈判须知	29

一、总   则	29

二、谈判文件说明	29

三、谈判文件的编制	30

四、谈判文件的递交	32

五、谈  判	33

六、其他说明	37

第三章  合同	38

第四章  谈判文件格式	40

一、谈判承诺函	42

二、第一轮报价表	44

三、法定代表人资格证明书	48

四、法人代表授权委托书	49

五、谈判单位基本情况表	50

六、服务承诺及优惠条件	51

七、反商业贿赂承诺书	52

八、声明	53

九、服务方案	54

十、附   件	55

## 第一章  综合说明

## 竞争性谈判公告

修武县环境保护局监控能力建设二次采购项目谈判公告

项目概况

修武县环境保护局监控能力建设二次采购项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上报名并下载获取采购文件，并于2020年12月28日9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购编号：2020-jjzx102      交易编号：修交易[2020]CG054号

采购项目名称：修武县环境保护局监控能力建设二次采购项目

采购方式：竞争性谈判

项目预算金额：842890.00元（捌拾肆万贰仟捌佰玖拾元整）

采购需求：本项目为修武县环境保护局监控能力建设二次采购项目，主要建设内容为视频会议系统和会议室背景灯光等升级改造及建设视频点名系统、视频监控平台。（详见谈判文件）

供货安装期：30日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 投标人须具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，经营范围符合本项目要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

3. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

4. 每个供应商单位只允许派1名委托人参加开标会议（该委托人须符合《修武县公共资源交易中心关于做好疫情防控期间开评标活动的通知》之规定），委托人持授权委托书参加，并且应在递交投标文件的同时递交《投标人承诺书》或《河南省新冠肺炎健康申报证明》，且信息与委托人一致。（通知内容及格式详见修武县公共资源交易中心网http://www.xwggjy.com/）。

三、获取采购文件

时间：2020年12月23日8时00分至2020年12月25日23时00分（北京时间）

地点：焦作市公共资源交易中心网站；

方式：本项目采用网上获取竞争性谈判文件，凡有意参加者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载竞争性谈判文件；

售价：谈判文件300元/份，售后不退。

特别提醒：获取谈判文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》下载谈判文件。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ：4008503300，服务时间：周一至周日8：00-17：30。凡未在规定时间内获取谈判文件或未在谈判会截止时间前缴纳文件费的视为无效标。

四、响应文件提交

1、提交响应性文件截止时间：2020年12月28日9点00分（北京时间）；

2、地点：修武县公共资源交易中心开标二室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）。

五、开启

1、时间：2020年12月28日9时00分（北京时间）；

2、地点：修武县公共资源交易中心开标二室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《修武县公共资源交易中心网》上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：修武县环境保护局

联系人：石女士

联系电话：13782608650

2、采购代理机构：河南建标工程管理有限公司

联 系 人：任女士

电  话：0391-3889877

3、项目联系方式

联系人：石女士

联系电话：13782608650

发布人：修武县环境保护局

河南建标工程管理有限公司

2020年12月22日

## 二、谈判须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 修武县环境保护局监控能力建设二次采购项目 |  |  |  |
| 2 | 采购编号 | 2020-jjzx102 |  | 交易编号 | 修交易[2020]CG054号 |
| 3 | 采 购 人 | 修武县环境保护局 |  |  |  |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |  |  |  |
| 5 | 质量标准 | 合格 |  |  |  |
|  | 资金来源 | 财政资金 |  |  |  |
|  | 供货安装期 | 签订合同后30个日历天 |  |  |  |
| 6 | 谈判文件 | 领取时间： | 2020年12月23日至2020年12月25日 |  |  |
| 7 | 谈判有效期 | 谈判文件递交截止日起60日历天 |  |  |  |
| 8 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 投标人须具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，经营范围符合本项目要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力； 3. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档； 4. 每个供应商单位只允许派1名委托人参加开标会议（该委托人须符合《修武县公共资源交易中心关于做好疫情防控期间开评标活动的通知》之规定），委托人持授权委托书参加，并且应在递交投标文件的同时递交《投标人承诺书》或《河南省新冠肺炎健康申报证明》，且信息与委托人一致。（通知内容及格式详见修武县公共资源交易中心网http://www.xwggjy.com/）。 |  |  |  |
| 9 | 谈判文件份数 | 正本份数壹份，副本份数叁份，胶装成册。电子版壹份。 |  |  |  |
| 10 | 响应文件递交截止及谈判会时间 | 2020年12月28日上午9：00（北京时间） |  |  |  |
| 11 | 响应文件递交及谈判会地点 | 修武县公共资源交易中心四楼 |  |  |  |
| 12 | 谈判小组组成 | 由采购人代表和技术、经济专家共3人组成 |  |  |  |
| 13 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |
| 14 | 成交通知书 | 谈判结束后，以书面形式发放 |  |  |  |
| 15 | 合同签订时间与地点 | 根据采购人要求进行 |  |  |  |
| 16 | 现场踏勘 | 不组织 |  |  |  |
| 17 | 付款方式 | 安装试运行30天验收合格运行正常后付至合同价款的95%，视频监控系统自试运行之日起一年内由乙方无偿负责运行维护，一年后设备无问题剩余合同价款的5%一次性付清。 |  |  |  |
| 18 | 预算价 | 预算价：842890.00元（大写：捌拾肆万贰仟捌佰玖拾元整） |  |  |  |
| 19 | 代理费 | 收费标准：执行原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家和发展改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2011】543号）收费标准的规定，由中标人支付。 |  |  |  |

注：本表内容与该谈判文件其他内容不符或不一致的，以本表为准

## 三、项目技术要求

（一）项目内容：

1、项目名称：修武县环境保护局监控能力建设二次采购项目

2、采购内容：本项目为修武县环境保护局监控能力建设二次采购项目，主要建设内容为视频会议系统和会议室背景灯光等升级改造及建设视频点名系统、视频监控平台。（详见谈判文件）

3、供货安装期：签订合同后30个日历天

修武县环保局监控能力建设采购清单

| 值班点名系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 值班点名终端（领导桌面） | 1. ★终端可注册到省厅云平台，与省厅能够实现数字级联，保证后续视频统一接入和省厅统一管控；投标人提供相应的书面承诺。 2. 终端采用嵌入式硬件一体化设计，终端内置1080p高清摄像机、麦克风、扬声器，集成27寸以上（含27寸）1080p高清LED触摸屏显示器。 3. 会议速率支持64Kbps—8Mbps。 4. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 5. 支持H.264、H.264 High Profile、H.265等视频编解码协议。 6. 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7. 支持H.239、BFCP标准双流协议。 8.终端内置摄像机，支持不小于90°水平广角视野，分辨率支持1080P，支持3倍数字变焦。 9. 除内置的触摸屏显示器之外，还支持1路视频输出接口。 10. 支持1080p高清视频编解码，并向下兼容720P、4CIF、CIF标清图像格式。 11. 采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p30fps前提下，辅视频也可以支持到1080p30fps。 12. 支持不少于2进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输出功能。 13. 终端支持本地电子白板和远程数据协作功能，可以进行本地和远程的数据协作，支持打开空白白板、图片进行协作，支持在白板中插入多张图片，可以对选中的图片进行拖动、旋转、删除、缩放操作。 14. 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 15. 终端支持常用的视频音频快捷控制按键，包括本地扬声器音量调节、一键哑音控制以及摄像机隐私开关。 16. 支持防火墙和NAT穿越。 17. 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 18. ★提供终端产品3C认证、电信设备入网证。 19. 终端支持国密加密算法。 | 套 | 1 | - 该设备是一款一体化高清触控视频会议终端，内置摄像机、数字麦克风、高保真音箱，内置大尺寸高清触控屏可提供宽广的视野。支持H.265协议，具备超强的视频处理性能和卓越的低带宽适应性，采用全新的外观及UI设计，操作简单易用。 - 图像分辨率达到1080p、具备超凡的视频处理技术，支持高达30帧/秒的流畅度和8Mbps的码流处理能力。 - 支持Opus、MPEG4-AAC、G.719、G.722.1C等宽频音频编码技术和数字音频输入输出特性，可提供清澈纯正的高保真立体声效。 - 采用一体化设计，内置高清摄像机，支持3倍数字变焦，内置数字麦克风，内置27英寸高清触控屏，内置高保真音箱，安装方便、维护简洁。基于嵌入式操作系统，可有效防止病毒和黑客攻击，保证系统安全和可靠。 - 支持H.239、BFCP双视频流，可提供高达双路1080p分辨率的高清双流特性。 - 内置代理客户端，可实现防火墙/NAT穿越；支持智能抗丢包、动态速率调整、自动QoS设置、码流平滑等网络优化机制，可全面优化拥塞网络环境下的视频通信效果；支持H.460代理。 - 内置硬件加密芯片，支持国密算法，自主可控；内置256位AES加密功能， 可充分保证会议内容的安全性和保密性；具有本地登陆认证与授权机制，提供合法的本地化管理；可通过网守密码认证机制实现安全的网守注册；并支持对用户权限分级管理。 - 遵循标准：体系标准：H.323、SIP；视频标准：H.264、H.264 High Profile 、H.264SVC、H.265； 音频标准：G.711、G.719、G.722、G.722.1 Annex C Polycom ®Siren14TM、G. 728、G.729、MP3、MPEG4-AAC（LC/LD）、Opus；网络协议：TCP/IP、Telnet、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、RTP/RTCP、PPPoE、NTP、802.11a/b/g/n/ac；其他标准： H.221、H.225、H.235、H.239、H.243、H.245、H.281等、支持视频本地回显、支持单屏双显、单屏三显、双屏双显、支持自主多画面合成、支持降噪、锐度、曝光、白平衡等摄像机参数调节、支持H.239、BFCP双流协议。 9、支持开启、参加、停止数据协作、支持在白板中同步标注、支持与协作网呈及其他终端协作互通。 10、音频采样频率：48KHz、自动回声消除、背景噪声抑制、自动增益控制、自动唇音同步、静音与哑音控制、支持双声道立体声、控制接口、红外、ZigBee。 11、10/100/1000M以太网、支持无线接入、USB接口、RJ11电话口。 - 支持防火墙/NAT穿越、内置私有代理、支持H.460代理、智能抗丢包、智能前向纠错（FEC）、动态速率调整、自动QoS设置、IP地址冲突检测、PPPoE自动拨号。 - 支持字幕、横幅、台标字体设置、支持自定义文字作为横幅、台标、支持台标显示位置设置、支持字幕、横幅显示方式设置、支持字幕、横幅背景色设置、录播功能、支持云端录像。 - 可创建点对点会议和多点会议、支持入会、发言、管理方、加入讨论等申请功能、支持E.164号、别名、IP地址等呼叫方式、支持虚拟会议室、支持组织架构快捷创建会议。 - 支持国密算法、基于H.235会议加密流程、支持256位AES加密、会议密码输入、本地登陆与授权、支持防火墙/NAT穿越、支持网守密码认证、OSD界面锁定。 可采用遥控器OSD菜单操作、支持网管管理方式、支持登录、管理等事件日志功能、具备终端音频诊断、环回诊断、色带诊断功能、支持运行状态检测、可在线显示视音频码率等实时信息、支持地址簿管理、实现地址簿导入。 |
| 值班点名终端（值班室） | 1. ★终端可注册到省厅云平台，与省厅能够实现数字级联，保证后续视频统一接入和省厅统一管控；投标人提供相应的书面承诺。 2. 产品集成一体式会议终端（含内置摄像机、内置麦克风）、高清显示器、可移动支架、遥控器。 3.所投产品含一台高清显示器，尺寸不小于50寸，显示器支持1080p高清显示； 4. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 5. 会议终端支持H.261、H.263、H.263+、MPEG4、H.264、H.264 High Profile视频编解码协议，具备较强的兼容性。 6. 支持G.711、G.719、G.722、G.728、G.722.1C、G.729、MPEG4-AAC LC/LD（立体声）、Opus、MP3等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7. 产品内置摄像机可支持PTZ，支持12倍率光学变焦。 8. 除内置麦克风外，还需独立提供支持不少于2进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输出功能。 9.保证主视频1080p30fps前提下，辅视频可以支持到1080p。 10. 产品具备一键开关，开关位置设计合理，可集中控制产品各部件的电源上下电。 11. 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 12. 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，60%的丢包率情况下音频不受影响、声音清晰流畅。 13. ★提供终端产品3C认证、电信设备入网证。 | 套 | 1 | 1、产品采用一体化集成式设计，使采购更便捷、部署更方便、会场更美观，可轻松融入各类中小型会场。 2、集成式设计，内置麦克风、摄像机，高度一体化 ，可移动设计，提供高效的会议室部署体验。 3、超高清摄像机，采用1080p视频编解码技术，支持标准H.239双流协议，720p高清双流，完美呈现高清辅流画面，支持G.719、G.722.1 Annex C/Polycom® Siren14™、MP3、MPEG4-AAC(LC/LD)宽频带语音处理技术，最高采样率达到48KHz，支持回声抵消（AEC）、自动增益控制（AGC）和自动噪音抑制（ANS）， 真实还原远端会场，支持无线投屏、本地录像、无线入网功能。 4、支持一键开关控制，高效管理会场系统。 5、一体化核心编解码器、显示屏、智能中控主机、一体化支架、遥控器。 6、音频接口：1x3.5mm音频输入接口、1x3.5mm音频输出接口、1x数字麦克风口输入；视频接口：1xHDMI输出 ；网络接口：1x10/100Mbps以太网口；电源口： 1x电源口；其他接口：1xUSB接口。 7、通信框架 ITU-T H.323、IETF SIP；视频协议 H.264HP、H.264BP、H.263+、H.263、H.261、MPEG-4；音频协议 G.711、G.719、G.722、G.728、G.729、G.722.1 Annex C/Polycom® Siren14™、MPEG4-AAC(LC/LD)、MP3、Opus；双流协议 H.239、BFCP；网络传输协议 TCP/IP、FTP、DHCP、Telnet、HTTP、RTP、RTCP、PPPoE、NTP。 8、200万像素 1/2.8英寸CMOS F1.4光圈；手动云台，3倍光字变焦；自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）。 9、活动图像分辨率：1080p 25/30fps、720p 25/30fps、W4CIF、4CIF、WCIF、CIF；数据内容分辨率：1080p(1920x1080)、720p(1280x720)、UXGA（1600x1200）、WSXGA+（1680x1050）、WSXGA（1440x900）、SXGA（1280x1024）、WXGA（1280x800）、XGA（1024x768）。 10、内置麦克风支持6米正向拾音、回声抵消、背景噪声抑制、自动音频增益、自动唇音同步、静音哑音功能 。 11、基于H.235会议加密流程、支持128位AES加密、会议密码输入、本地登陆与授权、内置防火墙设置、支持网守密码认证。 12、支持WEB登录实现远程操作、支持终端自测、环回测试、色带测试、音频测试等功能、支持运行状态检测、告警显示和发送、可在线显示音视频码率等实时信息、支持地址簿管理、实现地址簿的导入、导出、支持配置文件的导入导出。 |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 高清会议终端 | 1.★终端可注册到省厅云平台，与省厅能够实现数字级联，保证后续视频统一接入和省厅统一管控；投标人提供相应的书面承诺。 2. 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 3. 支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 4.支持H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6. 支持H.239、BFCP双流协议标准。 7. 支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 8. 在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 9. 支持不少于6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，接口需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。 10. 支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 11. 支持不少于6进5出独立的音频输入输出接口，支持3G-SDI、HDMI伴随音频输入输出功能。 12. 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 13. 支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 - 支持智能语音控制，支持通过语音助手加入会议，支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看） 15. 配合同品牌智能摄像机，支持图像智能，终端通过图像智能算法实现智能导播、智能取景、智能跟踪、电子铭牌、人脸签到、智能唤醒、人数统计等功能。 16. 支持多视功能，终端可将不低于3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 - 支持虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态，可以直接选择需要参加会议室加入。 - 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 19. 配套同品牌4K高清摄像头，支持至少 12 倍光学变焦，水平可视角度不少于 72°，具备HDBaseT、HDMI输出接口，水平转动范围：≥±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°；支持倒装。 20.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米。 - 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 22. 配套同品牌360度全向数字麦克风，拾音距离不 少于6M，支持3个麦克风级联。 23. ★提供终端产品3C认证、电信设备入网证。 24. 终端支持国密加密算法。 | 套 | 1 | 1、智能超清视频会议终端，专为大中型会议室设计，音视频接口丰富。X510-4K支持H.265协议、4K视频编解码，拥有专业的语音智能、图像智能特性，具备超强的视频处理性能和卓越的低带宽适应性，同时具备灵活的扩展模块。采用全新的外观及UI设计，操作简单易用。 2、图像分辨率4K；具备超凡的视频处理技术，支持高达8Mbps的超高码流处理能力。支持OPUS、MPEG4-AAC、G.719、G.722.1C、MP3等宽频音频编码和数字音频输入输出特性，可提供清澈纯正的高保真立体声效。 3、内置AI引擎，唤醒语音助手，说出操作指令终端便可完成相应操作，支持同声字幕、会议纪要；结合高清智能摄像机，可实现智能导播、智能取景、智能人数统计、电子铭牌等图像智能特性，让您享受智能带来的便捷。 4、触控屏外观轻便简洁，自带全新的会议室控制系统，拥有图形化触控界面，快速完成终端部署，可一键入会，支持组织架构，轻松完成会议操控。 5、支持H.239、BFCP双视频流，可提供高达4K+1080p分辨率的高清双流特性。 6、具备双以太网口；内置代理客户端，支持H.460代理；可实现防火墙/NAT穿越；支持智能抗丢包、动态速率调整、自动QoS设置、自动码流平滑调整等网络优化机制，可全面优化拥塞网络环境下的视频通信效果。 7、内置硬件加密芯片，支持国密算法，自主可控；内置256位AES加密功能，可充分保证会议内容的安全性和保密性；具有本地登陆认证与授权机制，提供合法的本地化管理；可通过网守密码认证机制实现安全的网守注册；并支持对用户权限分级管理。 8、遵循标准：体系标准：H.323、SIP、H.320；视频标准：H.261、H.263、H.263+、MPEG-4、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC、H.265；音频标准：G.711、G.719、G.722、G.722.1 Annex/C Polycom ®Siren14TM 、G.728、G.729、MP3、MPEG4-AAC(LC/LD)、Opus；网络协议：TCP/IP、Telnet、HTTPS、HTTP、FTP、DHCP、RTP/RTCP、PPPoE、NTP、802.11b/g/n；其他标准：H.221、H.225、H.231、H.235、H.239、H.241、H.242、H.243、H.245、H.281等。 9、高清接口：HDBaseT、DVI-I（可扩展HDMI、YPbPr、VGA)、HDMI、VGA、3G-SDI。 10、内置高清视频矩阵、支持视频本地回显、支持VGA断电环回、支持单屏双显、单屏三显、双屏双显、三屏三显、支持本地视频源画面合成、支持自主多画面合成、支持亮度、饱和度、对比度等参数调节 11、支持H.239、BFCP双流协议、双流带宽可调节、支持SkyShare无线双流。 12、支持开启、参加、停止数据协作、支持数据材料的共享、协作和批注、支持不限大小画布功能、支持电子白板宽度、高度自适应、支持铅笔颜色、背景颜色自定义。 13、音频接口：数字音频：专用数字音频、HDMI、SDI；模拟音频：卡侬（48V幻象供电）、RCA、6.35mm、3.5mm ；无线音频：支持无线麦克风接入。 14、音频采样频率：48KHz、自动回声消除、背景噪声抑制、自动增益控制、自动唇音同步、静音与哑音控制、支持双声道立体声。 15、支持防火墙/NAT穿越、支持H.460代理、智能抗丢包、智能前向纠错（FEC）、音频优先、动态速率调整、自动QoS设置、IP地址冲突检测、PPPoE自动拨号。 16、支持字幕、横幅、台标字体设置、支持本地图片、自定义文字作为横幅、台标、支持台标显示位置设置、支持横幅预案、支持字幕、横幅显示方式设置、支持字幕、横幅背景色设置。 17、支持USB本地录像、支持终端点播、直播。 18、可创建点对点会议和多点会议、支持入会、发言、管理方、加入讨论等申请功能、支持E.164号、别名、IP地址等呼叫方式、支持虚拟会议室、支持组织架构创会。 19、支持人脸签到、会方人数统计、电子铭牌、智能导播、智能取景支持语音助手，支持同声字幕、会议纪要。 20、支持国密特性、基于H.235会议加密流程、支持TLS和SRTP协议、支持256位AES加密、会议密码输入、本地登陆与授权、支持HTTPS、支持防火墙/NAT穿越、支持网守密码认证、OSD界面锁定、对用户权限分级管理、IP地址黑名单。 21、可采用遥控器OSD菜单操作、支持Web登录实现远程操作、支持SkyRemote操控终端、支持登录、管理等事件日志功能、具备终端音频诊断、环回诊断、色带诊断功能、支持运行状态检测、温度告警保护、可在线显示视音频码率等实时信息、支持地址簿管理、实现地址簿导入、导出、支持配置文件导入导出。 |
| 55寸液晶显示单元 | ★1.显示屏幕对角线尺寸为55"英寸，1213mm(H), 686.6mm(V),观看视角到达水平/垂直178度和72%的色彩饱和度，确保画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 2.物理分辨率3840×2160；屏幕比例为16∶9，响应时间≤8ms。 ★3.双边拼接接缝为3.5mm。 - 亮度500cd/㎡,寿命6万小时以上。整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性≥90%，数字显示单元亮度≥6000cd/㎡，对比度≥3500:1，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明，以使各个拼接DID液晶单元单元显示的所有颜色保证整墙色彩的一致性。 ★5.拼接单元接口：输入：VGA≥1、DVI≥1、BNC≥1、HDMI≥1、RJ45 ≥3、USB ≥1。 6.输出: LVDS、输出分辨率1920x1080P-3840@2160。大屏幕显示系统的显示画面不会产生拼接屏之间图形和文字错位现象。具有通信低误差性。 | 块 | 12 | - 画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 - 整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性≥90%， - 大屏幕显示系统的显示画面不会产生拼接屏之间图形和文字错位现象。 - 输入输出板卡可热插拔。 - 显示屏幕整体尺寸，4862.5mm（H），2066.8mm(W)，双边拼接接缝为3.5mm，大屏面积为10.05平方米，价格为181060元，均价为18016元/平方米。 - 每平方造价在18000元左右。 - 支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示。 支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制。 |
| 图像拼接控制器 | - 设备应为纯硬件FPGA架构，CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。 - 单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱,模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合。 3. 输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。 4. 开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔。 5. 平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行。 6. 最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps。 7、对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能。 8.支持集中采集DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。 9.支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS、Ypbpr等常见的2K信号输出，Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出。 10.单台设备最大规模支持128路高清输入，144路高清输出，均不需要设备级联。 11.设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗。 12.设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜20ms。 13.支持场景保存及快速调用，支持场景轮巡，适应于不同的应用场景。 14.设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号。 15.支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面。 16.支持大屏图像回显，可显示整面拼接墙的显示图像。 17.支持图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边。 18.图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜20ms。 19.支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示。 20.设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素。 21.前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容。 22.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。 23. 图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。 24. 支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。 25.支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA等接口的EDID编辑功能。 输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调。 26.支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态。 27.信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制，保证信号显示的流畅性。 28.设备支持倍频倍线功能，图像尺寸放大时设备自动进行倍线处理，低帧率信号输入时进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强回显。通过倍频倍线处理，可将不同分辨率的各路信号统一处理输出相同分辨率的信号，极大程度地提升了画面的整体质量。 29.设备支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，用户可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、透明度，使所叠加文字覆盖在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息。 30.支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能。 31.具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。 32.支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。 | 台 | 1 |  |
| 拼接控制管理软件 | - 可联控市面主流品牌矩阵切换器，开放联控接口。 - 支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制。 3. 支持 RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成。 4.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能。 5. 支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示。 6. 可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作。 7. 软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统。 | 套 | 1 |  |
| 拼接屏机柜 | 落地支架: 五金方通，规格25*25的方通，黑色 钣金订制，框架厚2.0mm,面板厚1.5mm,门板厚1.1mm/黑色，白色可选 | 套 | 1 |  |
| 演讲台 | 材质：密度板 高：108cm 上面宽：40cm 上面长：60cm | 台 | 1 |  |
| 功放 | - 高档的铝合金面板,面器内部80%以上采用了SMT技术 2. 本机特设了自适应电源,当电压升到240V的时候,能自动切换到240V的模式上,轻松地解决了市电过高引起的功放不稳定的问题 3. 电路采用两级H类转换电路 4. 完善的保护电路,具备过流,直流,短路,压限,防浪涌等保护 5. 优化的电路搭配起精挑细选的元器件,使得音色温暖动听 输出功率/Power 8Ω； 850W×4 输出功率/Power 4Ω； 1400W×4 频率响应/Frequency response； 20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比/Signal to noise； 105dB 输入灵敏度/Input sensitivity； 0.775V/1V/1.4V 总谐波失真/THD； ≤0.5% 输入阻抗/Input impendance； 20KΩ 消耗功率/Supply power； 4400W 外型尺寸/Size； 483×468×88mm | 台 | 1 |  |
| 主扩音响 | 系统类型：单15寸全频专业音箱 频率范围：40Hz-18kHz 频率响应：55Hz-16kHz(±3dB) 灵敏度：99dB SPL 1w/1m 输入阻抗：8 ohms 额定功率：600W 最大声压级：130dB SPL 声场辐射范围：70°x70° 输入接口：2xNeutrik® NL4MP 箱体尺寸/高/宽/深：712mm x438mm x420mm 净重量(只)：30千克 | 只 | 2 |  |
| 辅助音箱 | 系统类型：单12寸全频专业音箱 频率范围：45Hz-20kHz 频率响应：55Hz-16kHz(±3dB) 灵敏度：97dB SPL 1w/1m 输入阻抗：8 ohms 额定功率：250W 最大声压级：127dB SPL 声场辐射范围：70°x70° 输入接口：2xNeutrik® NL4MP 箱体尺寸/高/宽/深：549mm x353mm x259mm 净重量(只)：15千克 | 只 | 2 |  |
| 调音台 | 最大电平：Maximum Levels Mic inc +22dBu All Other inputs +22dBu Main Mix TRS out and XLR out +28dBu All other outputs +22dBu 总谐波失真(THD) Total harmonic distortion(THD) (1 kHz 35dB gain,20Hz-20kHz bandwidth) Mic in to insert out ﹤0.005% 噪声 Noise: -86 dBu 信噪比Signal to Noise Ratio 通道线路和话筒输入 82db 监听室输出 80db 效果/辅助输出 80db Equivalent input noise(EIN) 150 ohm termination: -129.5dBu 20Hz-20kHz 通道串音衰减度 Attenuation(Crosstalk) Channel Mute switch engaged: -82 dBu Channel Gain knob down: -82 dBu 频率响应麦克风Frequency response 20Hz-40Khz +0dB/-1dB 20Hz-60Khz +0dB/-3Db 共模抑制比=CMRR 麦克风输入到发送输出，最大增益限度。 1kHz better than -70dB 阻抗Impedances Mic in : 2.5kilohms Channel insert return: 2.5kilohms All other inputs: 10kilohms or greater Tape out: 1.1kilohms All other outputs: 120 ohms 均衡EQ High Shelving : ±15db@12kHz Mid Shelving: ±15db@2.5kHz Low shelving: ±15db@80Hz 通道 8 Mono 通道均衡 3 Band 辅助输出 1 返回 1 Stereo 效果器 16 DSP 主输出 1 Stere 编组输出 / 幻象电源 48V DC USB Player √ 重量KG: 3.40kg 规格尺寸mm (HxWxL)： 90*355*330mm | 台 | 1 |  |
| 无线麦克风 | 1. 真分集一拖四无线手持话筒，具有红外线自动对频、导频功能四天线信号加强接收。主机内置监听效，演出监听效果更完美。 2. 高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性。 3. 手咪采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，4-6小时。 4. 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。300个信道（A通道1-150，B通道151-300），多套使用时不串频、不掉频。 5. 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 6. 发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然 。 7. 接收机带有一路短路输出，可控制受控的电源时序器，做到无人值守效果。 接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V直流,电流500MA,由外接电源供电 手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离：≥ 130米 | 套 | 1 |  |
| 礼堂椅 | 1、座、背海棉：采用铝合金模具，用优质 PU 发泡料进行高密度冷发泡定型。座海棉密度为 60KG/m³，背海棉密度为 45KG/m³。具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好等特性。 2、座、背内板：采用专用模具压弯成型，座、背加厚度为 12mm、 3、座、背胶壳：采用加强型优质 PP（可安全承载 800KG）（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。厚度为 3-6mm。座胶壳带消音孔，有效去除环境噪音。 4、回位功能：座内采用弹簧加钢架回位结构，不存在故障，持久耐用，快速有效。中心轴承采用实心钢材。 5、扶手面：采用进口榉木,厚度为 29mm,采用独家专利加长型扶手，44.5CM。 6、写字板：采用铝合金支撑结构，面板采用优质 PP（聚丙烯）或者高密度中纤板，外冷压防火面板，四周 PU 封边,厚度为 15mm。 7、面料：座背面料采用高级专用布料，阻燃，抗污，防褪色。 8、侧板：采用内嵌式侧板设计,比传统外扣式更加稳固耐用，厚度为 3mm 高密板经模具冲压而成。外敷海绵和扪布，触感柔和舒适。 9、站脚：扶手框架、主框架采用内嵌式 2 mm 优质冷轧钢冲压成型、比传统外扣式更加稳固耐用、底脚板采用加强型⼀次成型无需焊接，比传统焊接式更加稳固耐用永不脱焊 2 mm 优质冷轧钢冲压成型，脚底板采用拉筋站脚，增加钢筋，承受力达 3200 ⽄。脚管采用优质方管经⼆氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 10、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。 11、可配前置和后置写字板、及前置和后置水杯。 | 把 | 150 |  |
| 窗帘 | 遮光尼丝纺布 | 平方米 | 120 |  |
| 主席台桌 | 规格1600*600*760 选用白松指接板，抗弯力强，不易变形， 性能达到耐污、耐磨，产品表面平坦光滑，无划伤，边缘平整 | 组 | 5 |  |
| 耳朵椅 | 整装实木靠背椅 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 五星脚材质: 实木脚 | 把 | 10 |  |
| 会议椅 | 材质：金属 面料材质：网布 是否可折叠：否 五星脚材质：铡制脚 扶手类型：固定扶手 | 把 | 30 |  |
| 地面装修 | 干燥时间，h 表干≤6 实干≤24 拉伸强度，MPa≥9 弯曲强度，MPa≥7 抗压强度MPa≥85 耐25%氢氧化钠30天无异常 耐3%盐水30 天无异常 涂层结构：封闭涂层0.02mm；底层0.6mm；中间层0.4mm；面层0.1mm。 | 平方米 | 255 |  |
| 吊顶装修 | 厚度：0.6mm 300mm*300mm 特性:防火、防水、防老化 抗油污 耐腐蚀 集成吊顶铝扣板。 | 平方米 | 255 |  |
| 墙面装修 | 款式：方孔 材质：石粉+树脂 级别：环保E0级 长度2米 4米可定制 规格：40CM*0.6CM平缝 | 平方米 | 500 |  |
| 背景墙 | 雪弗板异形雕刻，UV喷绘表面为哑光 | 套 | 1 |  |
| 台式电脑 | CPU四核处理器 显卡：2G独显 硬盘 256G固态+1T机械硬盘 8GDDR4内存 无线网卡/千兆有线网卡 Windows10系统 23英寸显示器 | 套 | 2 |  |
| 笔记本电脑 | CPU四核处理器 显卡：2G独显 硬盘 128G固态+1T机械硬盘 8GDDR4内存 无线网卡/千兆有线网卡 Windows10系统 14寸 | 台 | 2 |  |
| 安装及辅料 | HDMI线、机柜，音响线，电线、PDU、排插等 | 批 | 1 |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 监控设备接入网关 | - 支持标准协议GB28181/Onvif/PSIA/RTSP/HTTP接入。 2. 支持大华、海康、宇视、天地伟业、科达、英飞拓、亚安等主流厂商SDK私有协议接入，具备成熟稳定接入框架，具备快速接入能力。 3. 支持不少于500个设备接入，不少于2000路通道接入，不少于600M码流转发（上下行总和）。 4. 支持查询设备ID、设备名、设备厂家名称、设备型号、设备地址、设备类型、设备状态、设备安装地址、设备归属单位、父设备ID等信息。 5. 支持查询设备厂商、设备型号、版本、协议类型、视频输入口数。 6. 支持对设备、指定通道进行图像的实时点播；支持多用户对同一图像资源的同时点播。 7. 支持对指定设备上指定时间段的历史视音频文件进行检索、下载。 8. 支持报警/事件的订阅和通知，支持硬盘故障、硬盘恢复、硬盘满、硬盘满报警恢复、视频丢失、视频遮挡、动态检测、视频丢失恢复、视频遮挡恢复、动态检测恢复。 | 台 | 1 |  |
| 平台接入网关 | - 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 2. 支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。 3. 具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商（包括海康、大华、科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入。 4. 支持不少于2万路视频级联和汇聚。 5. 符合GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。 | 台 | 1 |  |
| 流媒体服务器 | - 设备应支持电源、风扇、磁盘等模块热插拔。 - 设备应标配不小于8G内存，可扩展至不小于64G；具有不小于128G的SSD。 3. 设备应支持多址模式下支持接入、存储、转发各不小于800Mbps；转发和存储性能相互独立；绑定模式下支持接入、存储、转发各不小于1600Mbps；转发和存储性能相互独立。 4. 设备应支持管理不少于3000路视频监控，200路卡口，具有不少于1亿的卡口过车数据。 5. 设备应支持H.264、H.265、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC接入。 6. 设备应支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘。 7. 设备应支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和本地热备。 8. 设备应根据网口量配置相应数量的不同网段IP地址，此外支持负载均衡、容错模式、链路聚合等模式； 设备应支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、下级服务器、客户端校时。 9. 设备应支持批量修改设备的密码，IP及所属组织。 10. 设备应支持报警主机、门禁、鱼眼摄像机、守望者、枪球联动系统、客流量统计设备、热成像摄像机、热度图摄像机、3目全景摄像机、卡口设备、报警柱、键盘等设备接入。 11. 设备应支持自动切换主辅码流。 12. 设备应支持秒级存储及回放，可回放设备断网/断电前一秒录像。 13. 设备应支持多路同步回放、异步回放，支持全帧倒放功能。 14. 设备应支持最大36路分割，支持自定义分割。 15. 设备应支持可视域，显示地图中球机的可视范围、距离。 16. 设备应支持N+M集群。 17. 设备应支持平台上下6级级联。 18. 设备应支持批量门禁卡管理；支持门禁状态展示。支持接入超时报警，非法卡片刷卡报警。 19. 设备应支持安全检测，支持白名单设置；支持数据迁移；支持初始用户名密码强制修改。 | 台 | 1 |  |
| 24盘位网络存储服务器 | - 采用4U 24盘位专业存储设备。 2. 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，扩展不小于128G高速缓存。 3. 支持同时进行不小于1600Mbps视（音）频码流存储，不小于1600Mbps视（音）频码流转发、不小于384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持不小于4096Mbps视（音）频码流转发。 4. 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出。 5. 支持14T、16T氦气硬盘接入。 6.具有不少于5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展不少于4个1000M网络接口，或支持扩展不少于2个10000M光口。 7. 支持单个SAMBA共享文件夹，可对不少于128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。 8. 样机支持同时接入不少于512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否带眼镜，是否带帽子，是否带口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载。 9. 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 10. 设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持samba和nfs。 11. 在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps。 12. 样机可支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息。 13.样机应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作；样机可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态。 14. 具有安全功能的IPC前端设备向受测FDWSF进行单向设备身份认证；具有安全功能的IPC前端设备向受测FDWSF进行双向设备身份认证。 15. 可实时获取硬件模块的工作状态信息。包括模块温度、风扇转速、电源状态、内存使用率、CPU使用率、网络实时流量等。 | 台 | 1 |  |
| 6T企业级硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 16 |  |
| 台式电脑 | CPU处理器 显卡：2G独显 硬盘 256G固态+1T机械硬盘 8GDDR4内存 无线网卡/千兆有线网卡 Windows10系统 23英寸显示器 | 套 | 2 |  |
| 笔记本电脑 | CPU处理器 显卡：2G独显 硬盘 128G固态+1T机械硬盘 8GDDR4内存 无线网卡/千兆有线网卡 Windows10系统 14寸 | 台 | 2 |  |
| 打印机 | 黑白激光多功能一体机(打印、复印、扫描、自动双面打印、有线网络） | 台 | 2 |  |
| 操作台 | 材料：承重件全部采用国标1.5冷轧钢板，覆盖件全部采用国标1.2冷轧钢板。表面采用酸洗、磷化、静电喷涂工艺 四联操作台 | 套 | 1 |  |
| 椅子 | 背宽：43cm 总高：90cm 扶手高：65cm 座宽：48cm 座高：43cm 架宽：52cm | 把 | 4 |  |
| 安装及辅料 | HDMI线、机柜、音响线、电线、PDU、排插等 | 批 | 1 |  |

注：技术参数、配置需符合竞争性谈判文件要求，加★参数必须全部满足。

（二）采购预算价：

本项目采购预算价为：842890.00元（捌拾肆万贰仟捌佰玖拾元整）

（三） 技术标准与要求：

1、符合现行的国家和地方的法律、法规、规章、规范等要求的合格标准。

2、凡与本项目有关的国家和行业现行标准、规范以及省、市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等均适用于本项目。

3、本投标文件所列需求为最低要求，投标人须响应最低要求，否则为无效投标。

4、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

## 第二章  谈判须知

## 一、总   则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，并结合政府采购的特点及需要制定本竞争性谈判文件。

2、维护采购当事人的合法权益，反对不正当竞争。

3、谈判方在谈判过程中的一切费用，不论成交与否，均由谈判方自行支付。

4、谈判文件递交截止时间之后，任何人不得更改谈判文件。谈判会时，所有解释均依据本谈判文件及有关补充通知。

## 二、谈判文件说明

（一）谈判文件的组成

第一章	综合说明

第二章	谈判须知

第三章	合同主要条款

第四章	谈判文件格式

谈判方应仔细阅读谈判文件所有事项、格式要求和技术规范，按文件的要求提供谈判文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，将承担其谈判被拒绝或废标的风险。

（二）谈判文件的澄清

谈判方对谈判文件如有需要澄清的疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购人或政府采购机构。采购人将视情况在前附表中所述的响应文件递交截止日期1日前以书面方式予以答复。

（三）谈判文件的修改

1、谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买谈判文件的所有潜在谈判方，并构成谈判文件的一部分，对所有谈判方均具有约束力；

2、为使谈判方有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，修武县公共资源交易中心可适当延长谈判截止期；

3、当谈判文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

## 三、谈判文件的编制

（一）总体要求

1．谈判方应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其谈判文件可能导致废标处理；

2．谈判文件及谈判方与谈判有关的来往通知、函件和文件均应使用中文；

3．除在谈判文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位；

4．谈判方应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作谈判文件，谈判文件应胶装成册。

（二）谈判响应文件格式

谈判方应按照竞争性谈判文件中提供的格式认真、完整地填写。

（三）谈判报价

1、谈判报价应是谈判文件确定采购范围的全部工作内容的价格体现。应包括完成本项目所有相关费用。

2、对谈判方考虑不周而造成谈判预算中的缺项、漏项、少算、漏算等，采购单位将不予支付并认为此项费用已包括在报价中。

第二轮报价低于第一轮报价的，报价明细表中的单价将同比例下调。

3.供应商如是小型或微型企业需提供：

谈判单位为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即： 评标价=谈判最终报价×（1-C1）。

3.1《中小企业声明函》（见格式），并提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图，并加盖供应商公章。

3.2所投产品品牌型号及生产企业名称以及生产企业为小微企业的，提供全国企业信息公示系统内小微企业库截图，并加盖供应商公章。

以上两项须同时具备，不提供不予以认可。

4.按照《政府采购促进中小企业发展暂行 办法》有关规定，中小企业的标准为：

4.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

4.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

4.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（四）货币

除非另有规定，谈判方提供的所有货物和服务用人民币报价。

（五）谈判方资格证明文件

依据要求规定的格式提交相应的资格证明文件，作为谈判文件的一部分，以证明其有资格进行谈判和有能力履行合同。

资格性证明文件如正在进行年检时，应以属地县级以上行政主管部门（不含区）出具的年检证明为准。

（六）谈判有效期

谈判响应文件应自谈判文件规定的接收截止日起，在“谈判须知前附表”规定的时间内保持有效。谈判有效期不足的将被作为非响应谈判而予以拒绝；

（七）谈判文件的式样和文件签署

1、谈判文件所包含的内容用胶装方式装订成册，正本壹份，副本叁份，电子版壹份。在谈判响应文件封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”。响应性文件脊背应注明项目名称及供应商名称。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准；

2、谈判响应文件及所有文件必须是打印件，并由谈判方或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在谈判文件中。谈判文件副本可为正本完整的复印件；

3、任何行间插字、涂改和增删，必须由谈判方授权代表在旁边签字或加盖公章后有效；

4、电报、电传和传真谈判响应文件一律不接受。

## 四、谈判文件的递交

（一）谈判响应文件的密封和标记

谈判方应将谈判响应性文件正本及所有副本进行密封，密封口处加盖谈判方公章。“第二轮报价表”单独密封于信封内，两端封口处均应加盖谈判方公章，并在信封上标明项目名称和第二轮报价字样。

所有谈判响应性文件和密封的信封（第二轮报价表）同时递交。

1、在谈判响应文件密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （交易编号、采购编号 ）

谈判方名称：

地    址：

于     年    月     日      时     分（谈判截止时间）前不准启封。

2、正本、副本如有不一致之处，以书面的“正本”为准；如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

3、有以下情形之一的采购人将拒收其谈判响应文件：

3.1未按谈判文件要求密封的；

3.2未胶装成册的；

3.3谈判响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

如果包装袋未按要求密封和加写标记，采购人或代理机构对误投或过早启封概不负责。

3.4、谈判方应清楚谈判文件应直接从修武县公共资源交易中心获得，根据复制谈判文件编制的谈判文件将被拒收。

（二）谈判截止期

1、谈判方应在不迟于“谈判须知前附表”中规定的截止日期和时间将谈判文件按照“谈判须知前附表”中载明的地址递交至指定地点。

2、采购人及代理机构可以按规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判截止期限。在此情况下，采购人和谈判方受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

（三）迟交的谈判文件

采购人及代理机构将拒绝并原封退回在规定的谈判截止期后收到的任何谈判文件。

（四）谈判文件的修改和撤回

1、谈判方在递交谈判文件后，在谈判截止时间之前可以修改或撤回其谈判文件，但谈判方必须在谈判截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至修武县公共资源交易中心。

2、谈判方的修改或撤回通知书应按规定编制、密封、标记和递交。

3、在谈判截止期之后，谈判方不得对其谈判做任何修改。

4、从谈判截止期至谈判方在谈判文件中载明的谈判有效期满期间，谈判方不得撤回其谈判。

## 五、谈  判

（一）谈判会要求

1、采购人及代理机构在“谈判会须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织召开谈判会；

2、谈判会时所有谈判方应按时参加谈判会并签到，逾期到达者将视为自动弃权；签到时出示法定代表人身份证或授权委托书及其委托代理人身份证原件（参加谈判人员应与报名时信息一致，若有变更需提供变更材料，否则拒收其谈判文件）。

3、谈判方参加谈判会时须出示的资质证件：税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、2019年度的财务报表或2019年度财务审计报告（公司成立不足一年的，按照已有月份提供）、缴纳税收和缴纳社保的相关证明（提供近6个月内连续3个月缴纳税收证明、社保证明）（可提供网上缴费证明的网页打印件并加盖谈判方公章）、法定代表人身份证或授权委托书及其委托代理人身份证原件，以及谈判方认为需携带的其他资料原件。（注：以上均为原件，将证件资料装入资料袋中并列明细）

（二）谈判会程序

1、谈判会议由采购代理机构主持，在政府相关部门监督下进行；

2、宣布会场纪律；

3、主持人介绍到会的谈判单位和有关人员；

4、谈判方对谈判响应文件密封情况进行查验（4家以上的，随机抽出3家进行查验，4家以下（含）的各派出一名代表进行查验；

5、经确认以上程序无误后，进入谈判程序；

6、谈判。

（三）谈判顺序

谈判顺序：对符合谈判文件完整性的谈判方，以递交响应性文件逆顺序为谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判人就本单位的基本情况，包括本单位规模、技术力量、价格、工期安排等内容进行谈判。

（四）谈判响应文件的初步评审（参考初审表）

1、谈判开始前，谈判小组首先对谈判文件进行初审，经审查符合有关规定的谈判文件，才能进入谈判程序。未通过初审的谈判方，其密封的第二轮报价将原封退回。

2、初审表

| 响应性文件的审查 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 资格性审查 | 资 质 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 投标人须具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，经营范围符合本项目要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力； 3. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；（开标当日由采购人和采购代理机构现场查询结果作为评审的依据） 4. 每个供应商单位只允许派1名委托人参加开标会议（该委托人须符合《修武县公共资源交易中心关于做好疫情防控期间开评标活动的通知》之规定），委托人持授权委托书参加，并且应在递交投标文件的同时递交《投标人承诺书》或《河南省新冠肺炎健康申报证明》，且信息与委托人一致。（通知内容及格式详见修武县公共资源交易中心网http://www.xwggjy.com/）。 |
|  |  | 法人代表证明或委托代理人 | 法人代表证明（身份证）或法人授权委托书及其身份证 |
|  | 符合性审查 | 谈判文件封面和谈判承诺函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或印鉴）并加盖单位公章 |
|  |  | 质量标准 | 合格 |
|  |  | 供货安装期 | 签订合同后30个日历天 |
|  |  | 谈判有效期 | 谈判文件递交截止日起60日历天 |
|  |  | 项目内容与要求 | 符合谈判文件第三章规定的内容 |
|  |  | 其他 | 符合谈判文件其他要求 |

3、响应文件计算错误的修正

（1）谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（2）正本与副本中明细表内容不一致的，以正本为准；

（3）响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准并修改单价。

4、竞争性谈判响应文件的澄清

为有助于谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面形式要求谈判单位对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，谈判单位应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

5、在谈判过程中，出现下列情形之一的，视为无效谈判，其谈判响应文件将被拒绝：

（1）未按谈判文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备谈判文件规定资格要求的。

(3) 不符合谈判文件的其他要求

（六）谈判

谈判：谈判小组对第一轮报价以及谈判响应文件中的单位规模、技术力量、供货期等情况进行综合分析对比后，确定谈判的重点内容。

谈判后，将各谈判方的第二轮报价予以拆封并进行现场唱价（第二轮报价不能超过各自第一轮报价，否则无效）。第二轮报价为最终报价。

没有提供或提供未密封的或提供填写无效的第二轮报价表的，谈判小组将以第一轮报价为最终报价。

（七）成交原则

1、公开、公平、公正；

2、科学择优、诚实信用；

3、质量好，信誉高，价格低，工程优。

（八）推荐和确定成交供应商

采用评审的最低评标价法，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出1-3名成交候选人。

（九）谈判过程的保密

1、成交后，直到授予成交候选人成交通知书止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，成交候选人的推荐情况及其他任何与谈判过程有关的情况均应严格保密。

2、成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就谈判过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问谈判过程的情况和材料。

（十）谈判结果的公示

1、谈判结束后，谈判结果在公告发布的同步网站上公示。

2、谈判方若对谈判结果有疑问，有权按照《政府采购法》等相关法律法规规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

（十一）成交通知书的发放

1、谈判结束后，代理公司将以书面形式通知成交供应商成交；

2、成交通知书将作为签订合同的依据。

（十二）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，10日内按谈判文件的要求与谈判方递交谈判响应性文件的约定，持成交通知书与采购人签订合同。

## 六、其他说明

1、未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

2、本竞争性谈判文件的解释权归采购人。

## 第三章  合同

合同主要条款（参考样本）

需方：

供方：

供、需双方根据根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，并经双方协商一致，达成此货物购销合同：

一、服务项目名称、技术指标、数量、金额

（略）

二、以上货款以人民币进行结算，该价格中包括本项目全部费用等。

三、供方所提交的货物必须符合国家法律法规规定的有关质量安全规定。

四、供货安装期、地点、方式

合同签订后，指定项目完成时间，供方负责将合同规定的货物运到需方所在地并进行安装更换维修保养。

五、付款方式：安装试运行30天验收合格运行正常后付至合同价款的95%，视频监控系统自试运行之日起一年内由乙方无偿负责运行维护，一年后设备无问题剩余合同价款的5%一次性付清。

同采购单位协商付款。成交金额应包括货物运输、装卸、安装以及服务等全部费用。

六、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物，致使不能按期支付货款的，需方偿付货款总额5%的违约金。

2、逾期支付货款的（以银行开出的汇票或支票日期为准），每逾1日，需方偿付欠款总额5‰的滞纳金。

3、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合封样标准和合同规定标准的，需方有权拒收,因拒收而耽搁的时间由供方负责。

4、供方不能交付合同规定的货物时，供方向需方偿付货款总额5%的违约金。

5、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付货款总额5‰的滞纳金。逾期交货超过20天后，需方有权决定是否继续履行合同；如解除合同，按第七项第4条执行。

七、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

八、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

九、供需双方应严格遵守合同约定的权利、义务。

十、本合同未尽事宜，按合同法有关规定办理。

十一、本合同一经双方法定代表人（或委托代理人）签字，并加盖公章即为生效。合同一式四份，供需双方、政府采购办及公共资源交易中心各执一份，效力相同。

需方：                        供方：

地址：                        地址：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电话：                        电话：

日期：   年   月    日        日期：   年   月    日

## 第四章  谈判文件格式

（正本∕副本）

项目

竞争性谈判响应文件

交易编号：

采购编号：

谈判单位：  单位全称（加盖单位行政公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

- 目   录

（建议按照本文件《参考格式》顺序编写）

## 一、谈判承诺函

致：采购人（名称）

根据贵方项目编号为    号的       （项目名称） 的谈判文件，签字代表：（法人代表）        正式授权           并代表谈判单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本   份和副本    份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附谈判报价表中规定的应提供的项目谈判总价为人民币（大写）

（小写）

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将按谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、谈判单位已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本谈判自开标日起有效期为60个日历天。

5、如果在规定的开标时间后，谈判单位在谈判有效期内撤回谈判，按相关法律、法规进行处罚。

6、谈判单位承诺，与聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

7、谈判方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判响应。

谈判单位名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章:

日  期：     年   月  日

投标承诺函

采购人：

我公司                    （供应商名称）已详细阅读了项目          （项目编号：              ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向招标人、招标代理机构、评标委员会成员等及其他参与招标活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序。

四、若中标后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1～3年内禁止参与政府采购活动等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

## 二、第一轮报价表

| 谈判单位名称 | （盖章） |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 谈判总报价 （人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 质量标准 |  |
| 供货安装期 |  |
| 特别说明 |  |

注：谈判报价高于控制价按废标处理。

法定代表人或授权委托人签字或盖章:

年    月   日

- 修武县环境保护局监控能力建设二次采购项目

- 报价明细表

- 货币单位：元（人民币）

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值班点名系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 值班点名终端（领导桌面） |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 2 | 值班点名终端（值班室） |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清会议终端 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 2 | 55寸液晶显示单元 |  |  |  |  | 12块 |  |  |
| 3 | 图像拼接控制器 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 4 | 拼接控制管理软件 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 5 | 拼接屏机柜 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 6 | 演讲台 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 7 | 功放 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 8 | 主扩音响 |  |  |  |  | 2只 |  |  |
| 9 | 辅助音箱 |  |  |  |  | 2只 |  |  |
| 10 | 调音台 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 11 | 无线麦克风 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 12 | 礼堂椅 |  |  |  |  | 150把 |  |  |
| 13 | 窗帘 |  |  |  |  | 120平方米 |  |  |
| 14 | 主席台桌 |  |  |  |  | 5组 |  |  |
| 15 | 耳朵椅 |  |  |  |  | 10把 |  |  |
| 16 | 会议椅 |  |  |  |  | 30把 |  |  |
| 17 | 地面装修 |  |  |  |  | 255平方米 |  |  |
| 18 | 吊顶装修 |  |  |  |  | 255平方米 |  |  |
| 19 | 墙面装修 |  |  |  |  | 500平方米 |  |  |
| 20 | 背景墙 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 21 | 台式电脑 |  |  |  |  | 2套 |  |  |
| 22 | 笔记本电脑 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 23 | 安装及辅料 |  |  |  |  | 1批 |  |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控设备接入网关 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 平台接入网关 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 3 | 流媒体服务器 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 4 | 24盘位网络存储服务器 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 5 | 6T企业级硬盘 |  |  |  |  | 16块 |  |  |
| 6 | 台式电脑 |  |  |  |  | 2套 |  |  |
| 7 | 笔记本电脑 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 8 | 打印机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 9 | 操作台 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 10 | 椅子 |  |  |  |  | 4把 |  |  |
| 11 | 安装及辅料 |  |  |  |  | 1批 |  |  |
| 投标总价（大写）： 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：该报价包括完成该项目的货物、设计、安装、运输、税费等所有费用。此处的“总价”应与投标函中的“投标总价”一致；

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业谈判时不用提供该声明；

2、供应商应提供相应证明材料附后。

- 三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________系______________________________________（谈判单位名称）的法定代表人。

身份证号：

特此证明。

谈判单位：（盖章）_______________________

日  期：___________年_____月_____日

附: 法人代表身份证复印件

## 四、法人代表授权委托书

本授权委托书声明：                        （姓名）系__________________________________（谈判单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加______________________________项目的谈判活动。

代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

代理人无权转让委托权。特此委托。

谈判单位代表：              性别：             身份证号：

单位：                    部门：                 职务：

详细通讯地址：            邮政编码:              电话：

法定代表人签字或盖章：

谈判单位公章：

日     期：___________年_____月_____日

附:授权委托人身份证复印件

- 五、谈判单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判单位：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

日      期：         年     月     日

- 六、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判单位名称 |  |

谈判单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（谈判项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

谈判单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 八、声明

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此声明

谈判单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 九、服务方案

## 十、附   件

1、企业营业执照或法人登记证（副本）、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照

2、2019年度的财务报表或2019年度财务审计报告（公司成立不足一年的，按照已有月份提供）

3、缴纳税收和缴纳社保的相关证明材料（提供近6个月内连续3个月缴纳税收证明、社保证明）

4、其他资料

（以上资料均需复印件加盖公章，谈判时提供原件备查。）

## 附件：

## 第二轮报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判单位名称 | （公章） |
| 谈判总报价 （人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 备注 |  |

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

注：谈判方应将此报价表填写完整后单独密封于信封内，两端封口处均应加盖谈判方公章，并在信封上标明项目名称和第二轮报价字样。

- 上述密封的信封（第二轮报价表）和谈判响应性文件同时递交。